Извещение № 731А от  2 декабря 2008 г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на поставку в 2009 году перчаток медицинских  для муниципальных учреждений здравоохранения  города Перми

Заказчик – управление  здравоохранения  администрации города Перми.

Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Газеты «Звезда»,9, адрес электронной почты: gorzdrav@perm.permregion.ru тел.: 212-06-66

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет муниципального контракта:   поставка в 2009 году перчаток медицинских  для муниципальных учреждений здравоохранения  города Перми, а именно:

| Номер лота | Название товара | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Требуемые размеры | Ед.изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена контракта (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Перчатки медицинские диагностические(смотровые) одноразового использования нестерильные "PERRY Х-АМ" или эквивалент | Длина манжеты-250мм |  |  |  | 2 749 825,50 |
|  |  | Толщина: палец-0,18мм |  |  |  |  |
|  |  | ладонь-0,15мм |  |  |  |  |
|  |  | манжета-0,11мм |  |  |  |  |
|  |  | Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг |  |  |  |  |
|  |  | Опудренные |  |  |  |  |
|  |  | Материал-латекс |  |  |  |  |
|  |  | Поверхность- гладкая |  |  |  |  |
|  |  | Цвет-белый |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004 |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности, установленный производителем не менее 3 лет |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер S | пара | 333 240 |  |
|  |  |  | Размер М | пара | 609 170 |  |
|  |  |  | Размер L | пара | 95 260 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 1 037 670 |  |
| 2 | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные одноразовые "DERMAGRIP EXAMINATION POWDER FREE" или эквивалент | Длина-240мм |  |  |  | 2 560 168,00 |
|  |  | Толщина (двойная): палец-0,38мм |  |  |  |  |
|  |  | ладонь-0,30мм |  |  |  |  |
|  |  | манжета-0,26мм |  |  |  |  |
|  |  | Наружная поверхность с ярко-выраженной текстурой |  |  |  |  |
|  |  | внутренняя поверхность слегка хлорированная |  |  |  |  |
|  |  | Неопудренные |  |  |  |  |
|  |  | Материал-латекс |  |  |  |  |
|  |  | Цвет от белого до желтого |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004 |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности, установленный производителем не менее 3 лет |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер XS | пара | 16000 |  |
|  |  |  | Размер S | пара | 350600 |  |
|  |  |  | Размер M | пара | 207550 |  |
|  |  |  | Размер L | пара | 47250 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 621400 |  |
| 3 | Перчатки медицинские диагностические(смотровые) одноразового использования нестерильные "MICRO-TOUCH HYDRACARE" или эквивалент | Длина -245 мм |  |  |  | 571 710,00 |
|  |  | Толщина: палец-0,185мм |  |  |  |  |
|  |  | ладонь – 0,155 мм |  |  |  |  |
|  |  | манжета – 0,11 мм. |  |  |  |  |
|  |  | Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг |  |  |  |  |
|  |  | Наружная поверхность микротекстурированная,покрытая селиконом |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя поверхность слегка хлорированная, обработана силиконом и увлажнителем |  |  |  |  |
|  |  | Неопудренные |  |  |  |  |
|  |  | Материал-латекс |  |  |  |  |
|  |  | Цвет светло-зеленый |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004 |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности, установленный производителем не менее 3 лет |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер S | пара | 52000 |  |
|  |  |  | Размер M | пара | 11100 |  |
|  |  |  | Размер L | пара | 1500 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 64600 |  |
| 4 | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразового использования нестерильные "NITRATEX" или эквивалент | Длина- 250 мм |  |  |  | 2 920 590,00 |
|  |  | Толщина: палец – 0,155 мм |  |  |  |  |
|  |  | ладонь – 0,12 мм |  |  |  |  |
|  |  | манжета – 0,10 мм. |  |  |  |  |
|  |  | Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг. |  |  |  |  |
|  |  | Не содержит протеинов. |  |  |  |  |
|  |  | Наружная поверхность: хлорированная, текстурированная. |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя поверхность - хлорированная. |  |  |  |  |
|  |  | неопудренные |  |  |  |  |
|  |  | Материал-нитрил |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004 |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности, установленный производителем не менее 3 лет |  |  |  |  |
|  |  | Цвет: светло-голубой. |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер XS | пара | 1400 |  |
|  |  |  | Размер S | пара | 125900 |  |
|  |  |  | Размер M | пара | 109600 |  |
|  |  |  | Размер L | пара | 38850 |  |
|  |  |  | Размер XL | пара | 4000 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 279750 |  |
| 5 | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные одноразовые "DERMAGRIP HIGH RISK POWDER FREE" или эквивалент | Длина- 290 мм |  |  |  | 1 314 903,80 |
|  |  | Толщина (двойная): средний палец – 0,76 мм |  |  |  |  |
|  |  | ладонь – 0,65 мм |  |  |  |  |
|  |  | манжета – 0,43мм. |  |  |  |  |
|  |  | Текстурированная поверхность пальцев |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя поверхность - слегка хлорированная |  |  |  |  |
|  |  | Материал-латекс |  |  |  |  |
|  |  | Неопудренные |  |  |  |  |
|  |  | Синего цвета |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004 |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности, установленный производителем не менее 3 лет |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер ХS | пара | 500 |  |
|  |  |  | Размер S | пара | 30680 |  |
|  |  |  | Размер M | пара | 53200 |  |
|  |  |  | Размер L | пара | 18900 |  |
|  |  |  | Размер ХL | пара | 2250 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 105530 |  |
| 6 | Перчатки смотровые стерильные "SENSI MED"или эквивалент | Длина -240мм |  |  |  | 430 062,00 |
|  |  | Толщина: палец – 0,14 мм |  |  |  |  |
|  |  | ладонь – 0,12 мм |  |  |  |  |
|  |  | Опудренные |  |  |  |  |
|  |  | Материал-латекс |  |  |  |  |
|  |  | Манжета с валиком |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004 |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности, установленный производителем не менее 3 лет |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер S | пара | 24800 |  |
|  |  |  | Размер M | пара | 37200 |  |
|  |  |  | Размер L | пара | 600 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 62600 |  |
| 7 | Перчатки медицинские хирургические стерильные "HELIOMED" или эквивалент | Длина 250 - 280 мм. |  |  |  | 371 628,00 |
|  |  | Толщина: палец – 0,24 мм |  |  |  |  |
|  |  | ладонь – 0,22 мм |  |  |  |  |
|  |  | манжета – 0,20 мм |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя поверхность обработана модифицированным кукурузным крахмалом. |  |  |  |  |
|  |  | Опудренные |  |  |  |  |
|  |  | Материал-латекс |  |  |  |  |
|  |  | Цвет: натуральный. |  |  |  |  |
|  |  | Форма анатомическая |  |  |  |  |
|  |  | Манжета с валиком |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52238-2004 |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности, установленный производителем не менее 5 лет |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 6 | пара | 1100 |  |
|  |  |  | Размер 6,5 | пара | 5700 |  |
|  |  |  | Размер 7 | пара | 15720 |  |
|  |  |  | Размер 7,5 | пара | 5640 |  |
|  |  |  | Размер 8 | пара | 4420 |  |
|  |  |  | Размер 9 | пара | 720 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 33 300 |  |
| 8 | Перчатки хирургические стерильные одноразового использования "MEDI-GRIP PLUS" или эквивалент | Длина 308 - 325 мм |  |  |  | 2 585 903,90 |
|  |  | Толщина: палец – 0,22 мм |  |  |  |  |
|  |  | ладонь – 0,21 мм, |  |  |  |  |
|  |  | манжета – 0,24 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг. |  |  |  |  |
|  |  | Наружная поверхность микротекстурированная. |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя поверхность опудренная |  |  |  |  |
|  |  | Опудренные |  |  |  |  |
|  |  | Материал- латекс |  |  |  |  |
|  |  | Цвет: белый. |  |  |  |  |
|  |  | Форма анатомическая |  |  |  |  |
|  |  | Манжета усиленная, без валика. |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52238-2004 |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности, установленный производителем не менее 5 лет |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 6 | пара | 14 550 |  |
|  |  |  | Размер 6,5 | пара | 36 950 |  |
|  |  |  | Размер 7 | пара | 94 200 |  |
|  |  |  | Размер 7,5 | пара | 13 900 |  |
|  |  |  | Размер 8 | пара | 42 100 |  |
|  |  |  | Размер 8,5 | пара | 1 650 |  |
|  |  |  | Размер 9 | пара | 4 020 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 207 370 |  |
| 9 | Перчатки хирургические стерильные одноразового использования "MEDI-GRIP PF" или эквивалент | Длин- 285 мм |  |  |  | 935 213,80 |
|  |  | Толщина: палец – 0,22 мм, |  |  |  |  |
|  |  | ладонь – 0,205 мм, |  |  |  |  |
|  |  | манжета – 0,24 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг |  |  |  |  |
|  |  | Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная. |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя поверхность хлорированная. |  |  |  |  |
|  |  | Неопудренные |  |  |  |  |
|  |  | Материал- латекс |  |  |  |  |
|  |  | Цвет: белый. |  |  |  |  |
|  |  | Форма анатомическая |  |  |  |  |
|  |  | Манжета усиленная, без валика. |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52238-2004 |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности, установленный производителем не менее 5 лет |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 5,5 | пара | 200 |  |
|  |  |  | Размер 6 | пара | 320 |  |
|  |  |  | Размер 6,5 | пара | 6 200 |  |
|  |  |  | Размер 7 | пара | 14 200 |  |
|  |  |  | Размер 7,5 | пара | 8 300 |  |
|  |  |  | Размер 8 | пара | 14 940 |  |
|  |  |  | Размер 8,5 | пара | 100 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 44 260 |  |
| 10 | Перчатки хирургические стерильные одноразового использования "NUTEX MICRO-THIN" или эквивалент | Длина- 285 мм |  |  |  | 173 982,25 |
|  |  | Особо тонкие, толщина: средний палец – 0,17 мм |  |  |  |  |
|  |  | ладонь – 0,16 мм |  |  |  |  |
|  |  | манжета – 0,175 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг |  |  |  |  |
|  |  | Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя поверхность: хлорированная, обработанная силиконом |  |  |  |  |
|  |  | Неопудренные |  |  |  |  |
|  |  | Материал-латекс |  |  |  |  |
|  |  | Цвет: Светло-коричневый |  |  |  |  |
|  |  | Форма: анатомическая |  |  |  |  |
|  |  | Манжета: усиленная, без валика |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52238-2004 |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности, установленный производителем не менее 5 лет |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 6 | пара | 900 |  |
|  |  |  | Размер 7 | пара | 1925 |  |
|  |  |  | Размер 7,5 | пара | 300 |  |
|  |  |  | Размер 8 | пара | 750 |  |
|  |  |  | Размер 8,5 | пара | 120 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 3995 |  |
| 11 | Перчатки хирургические стерильные одноразового использования "ORTHOPAEDIC" или эквивалент | Длина- 295 мм |  |  |  | 242 797,50 |
|  |  | Толщина: палец – 0,33 мм |  |  |  |  |
|  |  | ладонь – 0,30 мм |  |  |  |  |
|  |  | манжета – 0,26 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вирусная проницаемость: В соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг |  |  |  |  |
|  |  | Наружная поверхность: текстурированная, хлорированная, обработанная силиконом. |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя поверхность: хлорированнная, обработанная полиуретаном и силиконом. |  |  |  |  |
|  |  | Неопудренные |  |  |  |  |
|  |  | Материал-латекс |  |  |  |  |
|  |  | Цвет коричневый |  |  |  |  |
|  |  | Форма анатомическая |  |  |  |  |
|  |  | Устойчивые к механическим повреждениям. |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52238-2004 |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности, установленный производителем не менее 5 лет |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 7 | пара | 2025 |  |
|  |  |  | Размер 7,5 | пара | 1025 |  |
|  |  |  | Размер 8 | пара | 1850 |  |
|  |  |  | Размер 8,5 | пара | 150 |  |
|  |  |  | Размер 9 | пара | 400 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 5450 |  |
| 12 | Перчатки хирургические стерильные одноразового использования "DERMA PRENE ULTRA " или эквивалент | Длина- 310 мм |  |  |  | 444 182,40 |
|  |  | Толщина: палец – 0,185 мм |  |  |  |  |
|  |  | ладонь – 0,175 мм |  |  |  |  |
|  |  | манжета – 0,18 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг. |  |  |  |  |
|  |  | Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя поверхность: обработана полиуретаном и силиконом |  |  |  |  |
|  |  | Неопудренные |  |  |  |  |
|  |  | Материал- неопрен |  |  |  |  |
|  |  | Цвет: зеленый |  |  |  |  |
|  |  | Форма анатомическая |  |  |  |  |
|  |  | манжета без валика. |  |  |  |  |
|  |  | Не содержит латексных протеинов |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52238-2004 |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности, установленный производителем не менее 5 лет |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 5,5 | пара | 100 |  |
|  |  |  | Размер 6,5 | пара | 1200 |  |
|  |  |  | Размер 7 | пара | 1520 |  |
|  |  |  | Размер 8 | пара | 1300 |  |
|  |  |  | Размер 9 | пара | 200 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 4320 |  |

Срок подписания   муниципального контракта  -  не ранее чем через 10 дней  и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Заказчиком  установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе  в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены  лота.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены контракта.

С 02.12.2008г. документация об аукционе в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления  предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронном носителе, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда»,9  каб. 15   с 8:00 ч. до 18:00 ч. в рабочие дни (в пятницу до 17.00 ч.).

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru).

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 23.12.2008 г. и начнется в 10 час. 00 мин. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда»,9.

Проведение аукциона назначено на 12 ч 00 мин  29 декабря 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15 (Управление муниципального заказа, 1-й этаж, Зал заседаний).