## лист 1
лист

## Предложение
Приложение №6 к документации
Сведения
О функциональных характеристиках, потребительских свойствах и качественных характеристиках товара
Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Предлагаемые характеристики и потребительские свойства товара | Размер |  | Ед.изм. | Количество
|  | Требуемый | Предлагаемый |  | Требуемое | Предлагаемое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЛОТ №1 "Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразового использования нестерильные
Название перчаток(название модели, торговой марки и т.п.)
Фирма- изготовитель
Длина манжеты-250мм
Толщина: палец-0,18мм
ладонь-0,15мм
манжета-0,11мм
Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг
Опудренные
Материал-латекс
Поверхность- гладкая
Цвет-белый
Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004
Срок годности, установленный производителем не менее 3 лет
|  | Размер S |  | пара | 333240
|  | Размер М |  | пара | 609170
|  | Размер L |  | пара | 95260
ЛОТ №2 "Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные одноразовые
Название перчаток(название модели, торговой марки и т.п.)
Фирма- изготовитель
Длина-240мм
Толщина (двойная): палец-0,38мм
ладонь-0,30мм
манжета-0,26мм
Наружная поверхность с ярко-выраженной текстурой
внутренняя поверхность слегка хлорированная
Неопудренные
Материал-латекс
Цвет от белого до желтого
Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004
Срок годности, установленный производителем не менее 3 лет
|  | Размер XS |  | пара | 16000
|  | Размер S |  | пара | 350600
|  | Размер M |  | пара | 207550
|  | Размер L |  | пара | 47250
ЛОТ №3 Перчатки диагностические (смотровые)одноразового использования нестерильные
Название перчаток(название модели, торговой марки и т.п.)
Фирма- изготовитель
Длина 245 мм
Толщина: палец-0,185мм
ладонь – 0,155 мм
манжета – 0,11 мм.
Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг
Наружная поверхность микротекстурированная,покрытая селиконом
Внутренняя поверхность слегка хлорированная, обработана силиконом и увлажнителем
Неопудренные
Материал-латекс
Цвет светло-зеленый
Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004
Срок годности, установленный производителем не менее 3 лет
|  | Размер S |  | пара | 52000
|  | Размер M |  | пара | 11100
|  | Размер L |  | пара | 1500
ЛОТ №4 Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразового использования нестерильные
Название перчаток(название модели, торговой марки и т.п.)
Фирма- изготовитель
Длина: 250 мм.
Толщина: палец – 0,155 мм
ладонь – 0,12 мм
манжета – 0,10 мм.
Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг.
Не содержит протеинов.
Наружная поверхность: хлорированная, текстурированная.
Внутренняя поверхность - хлорированная.
неопудренные
Материал-нитрил
Цвет: светло-голубой.
Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004
Срок годности, установленный производителем не менее 3 лет
|  | Размер XS |  | пара | 1400
|  | Размер S |  | пара | 125900
|  | Размер M |  | пара | 109600
|  | Размер L |  | пара | 38850
|  | Размер XL |  | пара | 4000
ЛОТ №5 Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные одноразовые
Название перчаток(название модели, торговой марки и т.п.)
Фирма- изготовитель
Длина: 290 мм.
Толщина (двойная): средний палец – 0,76 мм
ладонь – 0,65 мм
манжета – 0,43мм.
Текстурированная поверхность пальцев
Внутренняя поверхность - слегка хлорированная
Материал-латекс
Неопудренные
Синего цвета
Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004
Срок годности, установленный производителем не менее 3 лет
|  | Размер ХS |  | пара | 500
|  | Размер S |  | пара | 30680
|  | Размер M |  | пара | 53200
|  | Размер L |  | пара | 18900
|  | Размер ХL |  | пара | 2250
ЛОТ№6 Перчатки смотровые стерильные
Название перчаток(название модели, торговой марки и т.п.)
Фирма- изготовитель
Длина:240мм
Толщина: палец – 0,14 мм
ладонь – 0,12 мм
Опудренные
Материал-латекс
Манжета с валиком
Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52239-2004
Срок годности, установленный производителем не менее 3 лет
|  | Размер S |  | пара | 24800
|  | Размер M |  | пара | 37200
|  | Размер L |  | пара | 600
ЛОТ №7 Перчатки медицинские хирургиеческие стерильные
Название перчаток(название модели, торговой марки и т.п.)
Фирма- изготовитель
Длина: 250 - 280 мм.
Толщина: палец – 0,24 мм
ладонь – 0,22 мм
манжета – 0,20 мм
Внутренняя поверхность обработана модифицированным кукурузным крахмалом.
Опудренные
Материал-латекс
Цвет: натуральный.
Форма анатомическая
Манжета с валиком
Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52238-2004
Срок годности, установленный производителем не менее 5 лет
|  | Размер 6 |  | пара | 1100
|  | Размер 6,5 |  | пара | 5700
|  | Размер 7 |  | пара | 15720
|  | Размер 7,5 |  | пара | 5640
|  | Размер 8 |  | пара | 4420
|  | Размер 9 |  | пара | 720
ЛОТ №8 Перчатки хирургические стерильные одноразового использования
Название перчаток(название модели, торговой марки и т.п.)
Фирма- изготовитель
Длина: 308 - 325 мм
Толщина: палец – 0,22 мм
ладонь – 0,21 мм,
манжета – 0,24 мм
Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг.
Наружная поверхность микротекстурированная.
Внутренняя поверхность опудренная
Опудренные
Материал- латекс
Цвет: белый.
Форма анатомическая
Манжета усиленная, без валика.
Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52238-2004
Срок годности, установленный производителем не менее 5 лет
|  | Размер 6 |  | пара | 14550
|  | Размер 6,5 |  | пара | 36950
|  | Размер 7 |  | пара | 94200
|  | Размер 7,5 |  | пара | 13900
|  | Размер 8 |  | пара | 42100
|  | Размер 8,5 |  | пара | 1650
|  | Размер 9 |  | пара | 4020
ЛОТ №9 Перчатки хирургические стерильные одноразового использования
Название перчаток(название модели, торговой марки и т.п.)
Фирма- изготовитель
Длина: 285 мм
Толщина: палец – 0,22 мм,
ладонь – 0,205 мм,
манжета – 0,24 мм
Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг
Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная.
Внутренняя поверхность хлорированная.
Неопудренные
Материал- латекс
Цвет: белый.
Форма анатомическая
Манжета усиленная, без валика.
Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52238-2004
Срок годности, установленный производителем не менее 5 лет
|  | Размер 5,5 |  | пара | 200
|  | Размер 6 |  | пара | 320
|  | Размер 6,5 |  | пара | 6200
|  | Размер 7 |  | пара | 14200
|  | Размер 7,5 |  | пара | 8300
|  | Размер 8 |  | пара | 14940
|  | Размер 8,5 |  | пара | 100
ЛОТ №10 Перчатки хирургические стерильные одноразового использования
Название перчаток(название модели, торговой марки и т.п.)
Фирма- изготовитель
Длина: 285 мм.
Особо тонкие, толщина: средний палец – 0,17 мм
ладонь – 0,16 мм
манжета – 0,175 мм
Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг
Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная
Внутренняя поверхность: хлорированная, обработанная силиконом
Неопудренные
Материал-латекс
Цвет: Светло-коричневый
Форма: анатомическая
Манжета: усиленная, без валика
Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52238-2004
Срок годности, установленный производителем не менее 5 лет
|  | Размер 6 |  | пара | 900
|  | Размер 7 |  | пара | 1925
|  | Размер 7,5 |  | пара | 300
|  | Размер 8 |  | пара | 750
|  | Размер 8,5 |  | пара | 120
ЛОТ №11Перчатки хирургические стерильные одноразового использования
Название перчаток(название модели, торговой марки и т.п.)
Фирма- изготовитель
Длина: 295 мм.
Толщина: палец – 0,33 мм
ладонь – 0,30 мм
манжета – 0,26 мм
Вирусная проницаемость: В соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг
Наружная поверхность: текстурированная, хлорированная, обработанная силиконом.
Внутренняя поверхность: хлорированнная, обработанная полиуретаном и силиконом.
Неопудренные
Материал-латекс
Цвет коричневый
Форма анатомическая
Устойчивые к механическим повреждениям.
Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52238-2004
Срок годности, установленный производителем не менее 5 лет
|  | Размер 7 |  | пара | 2025
|  | Размер 7,5 |  | пара | 1025
|  | Размер 8 |  | пара | 1850
|  | Размер 8,5 |  | пара | 150
|  | Размер 9 |  | пара | 400
ЛОТ №12 Перчатки хирургические стерильные одноразового использования
Название перчаток(название модели, торговой марки и т.п.)
Фирма- изготовитель
Длина: 310 мм.
Толщина: палец – 0,185 мм
ладонь – 0,175 мм
манжета – 0,18 мм
Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F - 1671 на Бактериофаг.
Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом
Внутренняя поверхность: обработана полиуретаном и силиконом
Неопудренные
Материал- неопрен
Цвет: зеленый
Форма анатомическая
манжета без валика.
Не содержит латексных протеинов
Соответствие Российскому стандарту ГОСТ Р 52238-2004
Срок годности, установленный производителем не менее 5 лет
|  | Размер 5,5 |  | пара | 100
|  | Размер 6,5 |  | пара | 1200
|  | Размер 7 |  | пара | 1520
|  | Размер 8 |  | пара | 1300
|  | Размер 9 |  | пара | 200
______________________ | ________________ |  | __________________
должность | печать, подпись |  | Ф.И.О.