Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 19К от «02» декабря 2008 г.

### Техническое задание

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 2,684 |
| 2. | ТЕР15-04-001-01 | Огрунтовка акриловыми составами внутри помещений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,553 |
| 3. | ТЕР15-06_001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснёными и плотными | 100 м2 кровли оклеиваемой и обиваемой поверхности | 5,084 |
| 4. | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» или аналоги) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,4 |
| 5. | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» или аналоги) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,2 |
| 6. | ТЕРр62-01-02 | Окраска меловыми составами стен и потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,326 |
| 7. | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,213 |
| 8. | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,756 |
| 9. | ТЕРр57-03-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,387 |
| 10. | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий полов: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,387 |
| 11. | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,756 |
| 12. | ТЕРр62-18-02 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 13. | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,04 |
| 14. | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью до 3м2 | 100м2 | 0,04 |
| 15. | СЦМ-101-0889 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 2 |
| 16. | СЦМ-101-0952 | Защёлки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 2 |
| 17. | ТЕРр56-12-05 | Установка дверных приборов: защёлок дверных | 100 шт. приборов | 0,02 |
| 18. | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
| 19. | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона | 4 |
| 20. | СЦМ-401-0041 | Бетон тяжелый, класс 3,5 (М50) крупность 40 мм | м3 | 12,24 |

| Директор МООУ СТ «Санаторная школа-интернат № 5» |  | Коробейников Г.В. |
| --- | --- | --- |