ИЗВЕЩЕНИЕ  № 84 от  03.12.2008г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На закупку работ: «Текущий ремонт части помещений административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а (общестроительные работы)»

Муниципальный заказчик: Администрация Мотовилихинского района г. Перми

Почтовый адрес: г. Пермь, 614014, ул. Уральская,36

Тел./факс: 260 24 16, факс 266 08 88, электронная почта Е- mail:admmotov@permregion.ru

Ответственный исполнитель: Скрыпник Светлана Геннадьевна

предусматривает осуществить за счет средств бюджета г. Перми

закупку следующих  работ (товаров, услуг) способом запроса котировок цен: Текущий ремонт части помещений административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а (общестроительные работы)

Техническое задание:  1.

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки потолка площадью отдельных мест до 1кв.м толщ. слоя до 20мм (кабинет 1-го этажа № 17, места общего пользования) | кв.м | 5 |
| 2 | Ремонт штукатурки стен (места общего пользования | кв.м | 5 |
| 3 | Смена подвесного потолка типа «Байкал (места общего пользования 1-го этажа, кабинет 2-го этажа № 20) | кв.м | 90 |
| 4 | Меловая побелка потолка (места общего пользования; кабинеты 1-го этажа № 3,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25; кабинеты 2-го этажа № 2,8) | кв.м | 240 |
| 5 | Меловая побелка стен (места общего пользования) | кв.м | 70 |
| 6 | Смена обоев простых (места общего пользования 1-го этажа; кабинеты 1-го этажа № 3,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25; кабинеты 2-го этажа № 2,8,20) | кв.м | 780 |
| 7 | Смена линолеума (места общего пользования 1-го этажа; кабинеты 1-го этажа № 3.9.15.16. 17.18.19.20.21.22.25; кабинет 2-го этажа № 2) | кв.м | 156 |
| 8 | Покраска дверных полотен (кабинеты 1-го эта- жа № 3,9,15,16,17,18,19,20,21,22,25; кабинеты 2-го этажа № 2,8,20) | кв.м | 50 |
| 9 | Смена дверных полотен (0,8х2,0) | шт. | 2 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 1 |
|  | Гарантия на выполняемые работы | Мес. | 24 |

2. Основные требования при проведении работ:

– руководство действующим законодательством, регулирующим сферу деятельности, связанную с выполнением работ, включая правила и нормы технической эксплуатации соответствующих сетей и объектов и иными действующими законодательными ведомственными актами и инструкциями.

3. Выполнение работ осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

4. Место проведения работ: г.  Пермь, Мотовилихинский район, ул. Красная площадь, 4а

5. Сроки выполнения работ: в течение 5 дней после подписания муниципального контракта.

6. Максимальная цена контракта: 390 000.00 (Триста девяносто тысяч рублей 00 копеек).

Оплата работ: будет произведена безналичным перечислением денежных средств,   в течение 10 банковских дней после подписания актов  приемки выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), на основании счета- фактуры (счета).

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 304 до 18 часов 00 минут 15.12.2008г.

Цена работ (товаров, услуг) должна быть указана с учетом следующих расходов: все выплаченные и подлежащие выплате налоги и сборы, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  от 5 до 20 дней, с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

И.о. главы администрации              ___________________                                     М.М. Исаков

(должность)	                                     (подпись)	                                           (ФИО)

М.п.