Приложение № 1

к извещению № 62 от  03.12.2008

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

капитальный ремонт системы отопления МУЗ МСЧ № 3

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм (1 врезка) | 2 |
| 2 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (1 врезка) | 2 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (100 м трубопровода) | 1 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (100 м трубопровода) | 2,4 |
| 5 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими (1 м3 изоляции) | 2,7 |
| 6 | Маты прошивные из базальтового холста (м3) | 2,7 |
| 7 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (100 отверстий) | 0,44 |
| 8 | Установка гильз из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (100 м трубопровода) | 0,25 |
| 9 | Установка кранов шаровых 1" (1 шт) | 4 |
| 10 | Установка кранов шаровых 2" (1 шт) | 2 |
| 11 | Установка манометров (1 комплект) | 8 |
| 12 | Установка термометров (1 комплект) | 8 |
| 14 | Установка насосов (1 насос) | 1 |
| 15 | Насос (1 шт) | 1 |
| 20 | Установка датчиков температуры, давления (1шт) | 4 |
| 21 | Установка насосов (1 насос) | 1 |
| 22 | Насос (1 шт) | 1 |
| 23 | Установка фильтров диаметром: 25 мм (10 фильтров) | 0,2 |
| 24 | Установка кранов шаровых 1" (1 шт) | 3 |
| 25 | Установка кранов трехходовых 1" (1 шт) | 1 |
| 26 | Кран трехходовой 1" (1 шт) | 1 |

На основании данного технического задания участник размещения заказа предоставляет Заказчику  вместе с котировочной заявкой локальный сметный расчет на капитальный ремонт системы отопления МУЗ МСЧ № 3.