Приложение № 1

к извещению № 63  от  03.12.2008

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции МУЗ МСЧ № 3

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (1 вентилятор) | 1 |
| 2 | Вставки гибкие для вентиляторов № 3,15 (шт) | -2 |
| 3 | Вентилятор IRE 60*35F (шт) | 1 |
| 4 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (1 м2) | 0,76 |
| 5 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) | 1 |
| 6 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм (1 шт.) | 1 |
| 7 | Установка фильтров ячейковых (1 м2 поверхности в свету) | 1,9 |
| 8 | Фильтр ФЛР 60*350 с фильтрующим материалом EU3 (комплект) | 1 |
| 9 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т (1 агрегат) | 1 |
| 10 | Нагреватель водяной (шт) | 1 |
| 11 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм (1 пластина) | 1 |
| 12 | Щит, масса, кг, до: 50 (шт.) | 1 |
| 13 | Модуль управления (шт) | 1 |
| 14 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,094 |
| 15 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,22 |
| 16 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,22 |
| 17 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,16 |
| 18 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): (10 м2 изолируемой поверхности) | 0,4 |
| 19 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими (1 м3 изоляции) | 4 |
| 20 | Маты прошивные из базальтового холста (м3) | 4 |
| 21 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг изделия) | 0,3 |
| 22 | Установка фильтров диаметром: 25 мм (10 фильтров) | 0,2 |
| 23 | Установка кранов шаровых 1" (1 шт) | 3 |
| 24 | Установка кранов трехходовых 1" (1 шт) | 1 |
| 25 | Кран трехходовой 1" (1 шт) | 1 |
| 26 | Установка датчиков температуры, давления (1шт) | 4 |

На основании данного технического задания участник размещения заказа предоставляет Заказчику  вместе с котировочной заявкой локальный сметный расчет на капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции МУЗ МСЧ № 3.