Приложение № 1

к извещению № 64  от  03.12.2008

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

капитальный ремонт электроснабжения МУЗ МСЧ № 3

| № пп | Наименование материалов, работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шкаф силовой ШРЭ-3-16-0133-21-54-УХЛ4 | шт | 1 |
| 2 | Шкаф силовой распределительный ПР-7122-54 | шт | 1 |
| 3 | Кабель ВВГнг 5х95 | м | 95 |
| 4 | Кабель ВВГнг 5х70 | м | 100 |
| 5 | Кабель ВВГнг 5х50 | м | 10 |
| 6 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х4 мм2 | 1000 м | 0,015 |
| 7 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х2.5 мм2 | 1000 м | 0,07 |
| 8 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х1.5 мм2 | 1000 м | 0,15 |
| 9 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,025 |
| 10 | Коробка У-411 | шт | 1 |
| 11 | Пускатель магнитный ПМ12-010-240 | шт | 7 |
| 12 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 | шт. | 1 |
| 13 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1200х1000 | шт. | 1 |
| 14 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 | 100 жил | 0,15 |
| 15 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 70 | 100 жил | 0,05 |
| 16 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 120 | 100 жил | 0,1 |
| 17 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу на ток, А, до: 40 | шт. | 7 |
| 18 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 1 |
| 19 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 2,6 |
| 20 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 3 | 100 м кабеля | 0,1 |
| 21 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 1,95 |
| 22 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 | шт. | 44 |
| 23 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 | шт. | 10 |
| 24 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм: 8 | 100 м | 0,15 |

На основании данного технического задания участник размещения заказа предоставляет Заказчику  вместе с котировочной заявкой локальный сметный расчет на капитальный ремонт электроснабжения МУЗ МСЧ № 3.