Приложение № 1

К извещению №4 от 03.12.2008г.

УТВЕРЖДАЮ

__________________/В.А. Мокеева/

«______»_________________2008 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ на капитальный (текущий) ремонт

Наименование объекта МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 176» г. Перми

Основание: Предписание № 537  (п.11) Гос.пож.надзора

_____________________________________________________________

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена деревянных дверных блоков запасных выходов |  |  |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных запасных выходов | 100м2 | 0,208 |
| 2. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах | 100м2 проемов | 0,226 |
| 3. | Дверной блок с двойным полотном из массива сосны | шт | 8 |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно - известковым раствором | 100 м2 | 0,1 |
| 5. | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,1 |

Зам. заведующего по АХЧ 							ТА. Московая