## Смета
СМЕТА № 92/08
НА ИНЖЕНЕРНО-ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
Тема: | Техническое обследование строительных конструкций перекрытий, крыши и кровли
Объект: | Здание МОУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества" расположенного по ул. Сибирская, 27/а, в Ленинском районе г. Перми
Наименование проектной организации:
Наименование организации-заказчика: |  |  | ______________________
Расчет выполнен на основе Справочника базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников ГПИ «Сибпроектсталькострукция», 2000 г. [1].
Уровень цен Справочника установлен по состоянию на 01.01.95 г. с учетом масштаба цен, принятого с 01.01.98 г. При определении стоимости работ необходимо учитывать инфляционный индекс цен на проектные работы, действующий на момент составления расчета (п. 1.27 [1]).
1. Строительный объем здания, м.куб.: |  |  | V = | 1 | × | 1 | × | 1 | = | 12445
2. Высота здания, м: | [9 empty] | 8.87
| Количество этажей: | [8 empty] | 3
3. Категория сложности здания (табл.3 [1]): | [9 empty] | 2
Стоимость работ по обследованию и оценке технического состояния конструкций здания определяется по формуле (п. 1.26 [1]):
С = ∑Сi , где
С – полная стоимость работ, руб.;
Сi – стоимость отдельного вида (этапа) работ, руб.
Сi = Рi × В × Ку × Кнорм × V/100 , где
Рi – цена отдельного вида (этапа) работ (базовая расценка), руб.;
В – составная часть от общего объема работ (табл. 7 [1], но не более 1);
Ку – произведение коэффициентов, учитывающих выполнение работ в сложных условиях (табл. 1 [1]);
Кнорм – коэффициент увеличения стоимости работ при сверхнормативных сроках эксплуатации (п. 1.2 [1]);
V – объем обследуемого здания (сооружения) или его части, м.куб.;
V = Vф × Кv , где
Vф – фактический объем здания (сооружения) или его части, м.куб.;
Кv – коэффициент строительного объема (табл. 2 [1]);
100 – коэффициент перехода к табличным ценам.
4. Обмерные работы:
Категория сложности работ (табл. 6 [1]): | [10 empty] | 2
Базовая расценка (табл. 4, 5 [1]), руб.: | [9 empty] | Р1 | 18.1
Коэффициент, учитывающий количество этажей, (табл. 5[1], прим.): | [10 empty] | 1.1
Коэффициент строительного объема (табл. 2 [1]; прим.) | [9 empty] | Кv | 1
Объем обмерных работ, % | [7 empty] | 100% |  | В | 1
Коэффициент увеличения стоимости работ при сверхнормативных сроках эксплуатации (п. 1.2 [1]):
[10 empty] | Кнорм | 1
Коэффициент, учитывающий отсутствие технической документации (п. 2.1.2, табл. 8 [1]),
[10 empty] | Кд | 1.1
Коэффициенты, учитывающие выполнение работ в сложных условиях (табл. 1 [1]):
[10 empty] | Ку | 2.9938
– при обследовании конструкций здания или сооружения без прекращения производственного процесса | [9 empty] | К2 | 1.2
– выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) и на открытом воздухе в зимний период времени | [9 empty] | К4 | 1.2
– выполнение работ на объектах, поднадзорных Госгортехнадзору, Энергонадзору и т.п. | [9 empty] | К5 | 1.1
– бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): | [9 empty] | К12
25% и менее (плиты покрытия, стены)
от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)
от 51 до 75 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, подкрановые балки, колонны)
| от 76 % и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас) | [9 empty] | 0.6
– затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (занимают более 50% площади пола) или наличия подвесных потолков и т.п. | [9 empty] | К13
Конструкции скрыты:
– облицовочной плиткой, листами или другими штучными элементами;
| – штукатуркой | [9 empty] | 1.25
– в аварийном состоянии находятся элементы строительных конструкций, составляющие от общего объема обследуемых | [9 empty] | К14
25% и менее
| от 26 до 50 % | [9 empty] | 1.4
от 51 до 75%
свыше 75%
– обследовательские работы проводятся в условиях, требующих применения альпинисткого снаряжения | [9 empty] | К16 | 1.5
– в случае непредоставления заказчиком вспомогательного персонала для выполнения подготовительных работ | [9 empty] | К20 | 1
– при инструментально-приборном обследовании и диагностике конструкций | [9 empty] | К23 | 1.2
Стоимость обмерных работ: | [8 empty] | 8159.7307 |  | р.
5. Освидетельствование строителеьных конструкций:
Категория сложности работ (табл. 12 [1]): | [10 empty] | 1
Базовая расценка (табл. 9, 10 [1]), руб.: | [9 empty] | Р2 | 5.2
Коэффициент, учитывающий количество этажей, (табл. 10 [1], прим.): | [10 empty] | 1.1
При невыполнении работ по вскрытию арматуры в железобетонных конструкциях (табл. 12 [1], прим.):
0.85
Коэффициент строительного объема (табл. 2 [1], прим.) | [9 empty] | Кv | 1
Объем работ, % | [7 empty] | 100% |  | В | 1
Коэффициент увеличения стоимости работ при сверхнормативных сроках эксплуатации (п. 1.2 [1]):
[10 empty] | Кнорм | 1
Коэффициенты, учитывающие выполнение работ в сложных условиях (табл. 1 [1]):
[10 empty] | Ку | 4.4757
– при обследовании конструкций здания или сооружения без прекращения производственного процесса | [9 empty] | К2 | 1.2
– выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) и на открытом воздухе в зимний период времени | [9 empty] | К4 | 1.2
– выполнение работ на объектах, поднадзорных Госгортехнадзору, Энергонадзору и т.п. | [9 empty] | К5 | 1.1
– бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): | [9 empty] | К12
25% и менее (плиты покрытия, стены)
от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)
от 51 до 75 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, подкрановые балки, колонны)
| от 76 % и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас) | [9 empty] | 0.6
– затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (занимают более 50% площади пола) или наличия подвесных потолков и т.п. | [9 empty] | К13
Конструкции скрыты:
| – облицовочной плиткой, листами или другими штучными элементами; | [9 empty] | 1.3
| – штукатуркой | [9 empty] | 1.25
– в аварийном состоянии находятся элементы строительных конструкций, составляющие от общего объема обследуемых | [9 empty] | К14
25% и менее
| от 26 до 50 % | [9 empty] | 1.4
от 51 до 75%
свыше 75%
– обследовательские работы проводятся в условиях, требующих применения альпинисткого снаряжения | [9 empty] | К16 | 1.5
– в случае непредоставления заказчиком вспомогательного персонала для выполнения подготовительных работ | [9 empty] | К20 | 1.15
– при инструментально-приборном обследовании и диагностике конструкций | [9 empty] | К23 | 1.2
Стоимость работ по освидетельствованию конструкций: | [8 empty] | 2708.1208 |  | р.
6. Оценка технического состояния строителеьных конструкций:
Категория сложности работ (табл. 16 [1]): | [10 empty] | 1
Базовая расценка (табл. 13, 15 [1]), руб.: | [9 empty] | Р3 | 3.6
Коэффициент, учитывающий количество этажей, (табл. 15 [1], прим.): | [10 empty] | 1.1
Коэффициент строительного объема (табл. 2 [1], прим.) | [9 empty] | Кv | 1
Объем работ, % | [7 empty] | 100% |  | В | 1
При оценке технического состояняи строительных конструкций без составления проверочных расчетов (п. 3.2 [1]):
0.5
При выборочном обследовании конструкций стоимость работ по оценке их технического состояния определяется в зависимости от отношения объема обследуемых конструкций к общему объему конструкций этого вида (п. 3.4 [1]):
25 % и менее:
26-50 %:
| 51-75 %: | [9 empty] | 1.2
более 75 %, но менее 100 %:
Коэффициент увеличения стоимости работ при сверхнормативных сроках эксплуатации (п. 1.2 [1]):
[10 empty] | Кнорм | 1
Коэффициенты, учитывающие выполнение работ в сложных условиях (табл. 1 [1]):
[10 empty] | Ку | 2.395
– при обследовании конструкций здания или сооружения без прекращения производственного процесса | [9 empty] | К2 | 1.2
– выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) и на открытом воздухе в зимний период времени | [9 empty] | К4 | 1.2
– выполнение работ на объектах, поднадзорных Госгортехнадзору, Энергонадзору и т.п. | [9 empty] | К5 | 1.1
– бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): | [9 empty] | К12
25% и менее (плиты покрытия, стены)
от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны)
от 51 до 75 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, подкрановые балки, колонны)
| от 76 % и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас) | [9 empty] | 0.6
– затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (занимают более 50% площади пола) или наличия подвесных потолков и т.п. | [9 empty] | К13
Конструкции скрыты:
– облицовочной плиткой, листами или другими штучными элементами;
| – штукатуркой | [9 empty] | 1.25
– в аварийном состоянии находятся элементы строительных конструкций, составляющие от общего объема обследуемых | [9 empty] | К14
25% и менее
| от 26 до 50 % | [9 empty] | 1.4
от 51 до 75%
свыше 75%
– в случае непредоставления заказчиком вспомогательного персонала для выполнения подготовительных работ | [9 empty] | К20 | 1.2
– при инструментально-приборном обследовании и диагностике конструкций | [9 empty] | К23 | 1.2
Стоимость работ по оценке технического состояния конструкций: | [8 empty] | 708.1876 |  | р.
7. Вскрытие конструкций кровли, полов и выполнение шурфов для обследования фундаментов:
Наименование |  | Обоснование |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Стоиомсть, руб.
[10 empty] | ед. | всего
1. Вскрытие конструкции перекрытия |  | Табл. 19 [1] |  | 1 вскрытие |  |  | 5 |  |  | 7 | 35
Стоимость работ по вскрытию конструкций и выполнению шурфов: | [8 empty] | 35 |  | р.
8. Испытание материалов строительных конструкций:
Наименование |  | Обоснование |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Стоиомсть, руб.
[10 empty] | ед. | всего
1. Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях: |  | Табл. 28 [1]
а) ультразвуковой метод |  |  |  | 1 участок испытаний | [5 empty] | 11.7 | 0
б) пружинные и пневматические приборы с замерами отскока | [6 empty] | 5 |  |  | 3.5 | 17.5
в) метод отрыва со скалыванием | [9 empty] | 46.5 | 0
г) построение градуированной зависимости для определения прочности бетона различными методами с изготовлением и испытаниями образцов |  |  |  | 1 испытание | [5 empty] | 220 | 0
Стоимость работ по испытанию материалов конструкций: | [8 empty] | 17.5 |  | р.
Стоимость работ по обследованию и оценке технического сотояния конструкций (всего по пунктам 4-8): | [7 empty] | 11628.5391
С учетом преддоговорных работ (п. 1.12 [1]): | [5 empty] | 1% |  | 1.01
Инфляционный коэффициент на IV квартал 2008 г. к расценкам справочника, рассчитанным в уровне цен 1995 г., в соответствии с Прил. 2 к письму Минрегиона России от 14.10.2008 г. № 26064-СК/08 | [7 empty] | 21.25
Итого стоимость работ по обследованию и ценке технического состояния конструкций в ценах 2008 г.: | [7 empty] | 249577.5203
Двести сорок девять тысяч пятьсот семдесят семь рублей 52 копейки
сумма прописью
Note on A36: 2.1.1. Стоимость обмерных работ определяется в соответствии с указаниями раздела 1 по формулам п. 1.26 в зависимости от величины строительного объема или его части (табл. 7), категории сложности здания или сооружения (табл.3), а также категории сложности и состава работ (табл. 6). Цены на обмерные работы даны в табл. 4 и 5.
Note on A80: 2.2.1. Стоимость работ по освидетельствованию конструкций определяется в соответствии с указаниями раздела 1 по формулам п. 1.26 в зависимости от строительного объема, категории сложности здания и сооружения (табл.3), а также категории сложности и состава работ (табл. 12). Цены и нормы времени на работы по освидетельствованию даны в табл. 9, 10 и 11. Цены и нормы времени определены на 100 м3 строительного объема здания (сооружения).
Note on A124: 3.1. Стоимость работ по оценке технического состояния строительных конструкций определяется в соответствии с указаниями раздела 1 по формулам п. 1.26 в зависимости от строительного объема или его части (табл.7), категории сложности здания и сооружения (табл.3), а также категории сложности и состава работ (табл. 16).
Note on A173: 5.1. Состав работ: - составление планов, разрезов с указанием расположения шурфов; - контроль за проведением вскрытия; - производство замеров каждого слоя.
Note on A180: 9.1. Настоящим разделом устанавливаются цены на выполнение испытаний материалов строительных конструкций, которые при необходимости могут производиться в дополнение к предусмотренным разделом 6. 9.2. Цены на работы по определению прочности и других свойств материалов строительных конструкций приведены в табл. 28.
Note on A199: 1.12. Стоимость преддоговорных работ определяется в процентах от общей стоимости: при стоимости работ до 10 тыс.руб. - 8 % от 10 до 30 тыс.руб. - 5 % от 30 до 50 тыс.руб. - 3 % от 50 до 100 тыс.руб. - 2 % свыше 100 тыс.руб. - 1%
Note on C17: 1.21. За высоту здания или сооружения принимается расстояние от уровня чистого пола первого этажа или подвала, а при его отсутствии для сооружения - от уровня грунта или покрытия по грунту до низа несущих конструкций покрытия (балок, ферм, потолка верхнего этажа, в том числе подвесного), а при, его отсутствии - до низа горизонтальных связей или иных строительных конструкций, ограничивающих габариты сооружения сверху.
Note on E15: 1.14. Строительный объем здания или сооружения определяется как сумма строительных объемов его надземной ( включая световые, аэрационные и светоаэрационные фонари ) и подземной частей. 1.15. Строительный объем надземной части здания подсчитывается умножением площади вертикального поперечного сечения по внешнему обводу наружных стен и покрытия на длину здания, измеренную между наружными поверхностями торцевых стен на уровне первого этажа выше цоколя. 1.16. Строительный объем подземной части здания подсчитывается умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу стен первого этажа на уровне цоколя на высоту, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до уровня пола подвала или цокольного этажа. 1.17. Строительный объем надземного сооружения или надземной части сооружения, кроме галерей, эстакад и т.п., подсчитывается умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу на уровне сопряжения с поверхностью фундамента или покрытия по грунту на высоту от верха фундамента или покрытия по грунту до верха покрытия или иной строительной конструкции, ограничивающей габариты сооружения сверху. Строительный объем для башен, мачт и других подобных сооружений, имеющих сложную конфигурацию в виде усеченной пирамиды (призмы, конуса и т.п.), подсчитывается по соответствующим формулам по внешнему обводу конструкций. 1.18. Строительный объем подземного сооружения или подземной части сооружения, кроме галерей, каналов и т.п., подсчитывается умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу на уровне перекрытия над подвалом или верха фундамента на высоту от чистого пола нижнего уровня до верха перекрытия над подвалом или поверхности фундамента. 1.19. Строительный объем галереи, эстакады определяется как сумма строительных объемов пролетного строения и опор. Строительный объем пролетного строения подсчитывается умножением площади поперечного сечения по внешнему обводу стен, покрытия и пола на длину галереи, эстакады. Строительный объем опоры подсчитывается умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу конструкций на высоту опоры, измеренную от верха фундамента до низа пролетного строения. Для опор сложной конфигурации строительный объем подсчитывается по соответствующим формулам по внешнему обводу конструкций. 1.20. При подсчете объема здания (сооружения) выступающие архитектурные детали (пилястры, парапеты, балконы), а также ниши не учитываются.
Note on K197: ! Если при обследовании не выполняются какие-либо работы из пп. 4-8, то просто удалить из ячейки соответствующие ссылки на те ячейки, в которых считалась стоимость работ
Note on N37: Таблица 6 1 категория сложности работ Сбор исходных данных, необходимых для составления паспортов, с выдачей чертежей (схем, планов, разрезов). 2 категория сложности работ Обмеры несущих, ограждающих строительных конструкций, узлов примыкания и сопряжения конструкций между собой с определением конструктивных особенностей (преднапряжение); с выявлением состава покрытий, перекрытий, стенового ограждения; с замером геометрических размеров, сечений элементов, катетов и длин сварных швов, с определением диаметров заклепок, болтов и их размещения в узлах и соединениях, с определением армирования железобетонных конструкций; с выпуском чертежей.
Note on N39: Коэффициент вводится при количестве этажей 3 и более. Если 1-2 этажное здания, то поставить 1.
Note on N40: !!! В закладке "2" вставить значения из таблицы
Note on N41: Таблица 7 [1] см. закладку
Note on N43: 1.2. При сверхнормативных сроках эксплуатации строительных конструкций зданий и сооружений стоимость работ как при первом, так и при последующих обследованиях увеличивается : при сверхнормативной эксплуатации до 5 лет стоимость работ увеличивается в размере 3% на каждый сверхнормативный год; при сверхнормативной эксплуатации более 5 лет стоимость работ, начиная с 6 года, увеличивается в размере не более 10% на каждый сверхнормативный год. При этом следует учитывать, что при последующих обследованиях за начало отсчета нормативного срока эксплуатации принимается предыдущее обследование, если по его материалам были выполнены все рекомендации по восстановлению безопасного режима эксплуатации. Общий коэффициент увеличения принимать не более 2,5. Нормативные сроки эксплуатации конструкций по их видам приведены в приложении.
Note on N45: Таблица 8 [1] см. закладку
Note on N47: 1.22. При выполнении обследования конструкции к ценам на эти работы могут вводиться коэффициенты, учитывающие выполнение работ в сложных условиях, согласно табл. 1. При определении стоимости работ коэффициенты перемножаются.
Note on N48: 1,15 - 1,3
Note on N74: 1,2 - 1,4
Note on N76: 1,2 - 1,5
Note on N81: Таблица 12 1 категория сложности работ Натуроное освидетельствование несущих и ограждающих конструкций с выявлением доступных для осмотра дефектов конструкций, находящихся в наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации с целью определения необходимости и очередности проведения работ по детальному комплексному или локальному обследованию. 2 категория сложности работ 1. Составление рабочей программы работ; 2. Выявление соответствия фактических размеров сечений конструкций и соединений, расчетно-конструктивной схемы материалам проектной документации. 3. Обнаружение дефектов, повреждений и отклонений элементов и узлов конструкций. 4. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком. 5. Сопоставление соответствия сведений о технологических нагрузках с фактическими. 6. Составление задания на отбор проб (образцов) материалов в строительных конструкциях и грунтов основания для установления их фактических физико-механических свойств и химсостава. 7. Выдача задания на геодезическую съемку положения строительных конструкций. 8. Фотографирование дефектов и повреждений конструкций (в случае необходимости). 9. Составление ведомостей дефектов с общими указаниями по их устранению. ПРИМЕЧАНИЕ: При невыполнении работ по вскрытию арматуры в железобетонных конструкциях на цены и нормы времени вводится понижающий коэффициент К = 0,85.
Note on N83: Коэффициент вводится при количестве этажей 3 и более. Если 1-2 этажное здания, то поставить 1.
Note on N86: !!! В закладке "Таблица 2" вставить значения из таблицы
Note on N87: Таблица 7 [1] см. закладку
Note on N89: 1.2. При сверхнормативных сроках эксплуатации строительных конструкций зданий и сооружений стоимость работ как при первом, так и при последующих обследованиях увеличивается : при сверхнормативной эксплуатации до 5 лет стоимость работ увеличивается в размере 3% на каждый сверхнормативный год; при сверхнормативной эксплуатации более 5 лет стоимость работ, начиная с 6 года, увеличивается в размере не более 10% на каждый сверхнормативный год. При этом следует учитывать, что при последующих обследованиях за начало отсчета нормативного срока эксплуатации принимается предыдущее обследование, если по его материалам были выполнены все рекомендации по восстановлению безопасного режима эксплуатации. Общий коэффициент увеличения принимать не более 2,5. Нормативные сроки эксплуатации конструкций по их видам приведены в приложении.
Note on N92: 1,15 - 1,3
Note on N118: 1,2 - 1,4
Note on N120: 1,2 - 1,5
Note on N125: Таблица 16 1 категория сложности работ Предварительная оценка технического состояния конструкций на основании материалов обследования и наличия технической документации (без выполнения проверочных расчетов). 2 категория сложности работ 1. Подбор и анализ технической и эксплуатационной документации. 2. Анализ фактических физико-механических свойств и химического состава материалов конструкций по результатам испытаний и установление соответствия их проектной документации. 3. Выполнение проверочных расчетов по действующим строительным нормам и правилам с учетом обнаруженных отклонений, дефектов и повреждений на фактические нагрузки и воздействия с выявлением несущей способности элементов, узлов и соединений. 3 категория сложности работ 4. Составление заключения о техническом состоянии обследованных конструкций и рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации. Работы по п. 1- 4 2-й категории сложности. 5. Разработка рабочих чертежей на устранение аварийного состояния конструкций. 6. Учет гололедной и пульсационной составляющий ветровой нагрузок. 7. Дополнительный анализ, учитывающий результаты натурных испытаний конструкций.
Note on N127: Коэффициент вводится при количестве этажей 3 и более. Если 1-2 этажное здания, то поставить 1.
Note on N128: !!! В закладке "Таблица 2" вставить значения из таблицы
Note on N129: Таблица 7 [1] см. закладку
Note on N140: 1.2. При сверхнормативных сроках эксплуатации строительных конструкций зданий и сооружений стоимость работ как при первом, так и при последующих обследованиях увеличивается : при сверхнормативной эксплуатации до 5 лет стоимость работ увеличивается в размере 3% на каждый сверхнормативный год; при сверхнормативной эксплуатации более 5 лет стоимость работ, начиная с 6 года, увеличивается в размере не более 10% на каждый сверхнормативный год. При этом следует учитывать, что при последующих обследованиях за начало отсчета нормативного срока эксплуатации принимается предыдущее обследование, если по его материалам были выполнены все рекомендации по восстановлению безопасного режима эксплуатации. Общий коэффициент увеличения принимать не более 2,5. Нормативные сроки эксплуатации конструкций по их видам приведены в приложении.
Note on N143: 1,15 - 1,3
Note on N167: 1,2 - 1,4
Note on N169: 1,2 - 1,5

## 1
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Таблица 1
Обозначение | Факторы, усложняющие работы | Коэффи
циент
1 | 2 | 3
K1 | Здания, возведенные на вечномерзлых, насыпных, просадочных, набухающих грунтах, над горными выработками, в подтапливаемых зонах, с карстовыми и оползневыми явлениями. | 1.2
К2 | При обследовании конструкций здания или сооружения без прекращения производственного процесса. | 1,15-1,3
К3 | Выполнение работ в цехах с вибродинамическими воздействиями на конструкции здания. | 1.2
К4 | Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) и на открытом воздухе в зимний период времени. | 1.2
К5 | Выполнение работ на объектах, поднадзорных Госгортехнадзору, Энергонадзору и т.п. | 1.1
К6 | Выполнение работ с мостового крана или подмостей, требующих использование дополнительных лестниц и различных приспособлений. | 1.15
К7 | Выполнение работ в цехах со слабой степенью агрессивного воздействия окружающей среды. | 1.2
K8 | То же, в цехах со средней степенью агрессивного воздействия окружающей среды. | 1.3
К9 | То же, в цехах с сильной степенью агрессивного воздействия окружающей среды, с выделением пара и вредных для здоровья веществ, требующих использование спецсредств. | 1.5
К10 | Конструкции, усиленные по ранее разработанным проектам. | 1.2
К11 | Здание (сооружение) оборудовано кранами режимных групп 7К, 8К. | 1.2
К12 | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения):
| 25% и менее (плиты покрытия, стены) | 1
| от 26 до 50 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, колонны) | 0.85
| от 51 до 75 % (плиты покрытия, стены, фундаменты, подкрановые балки, колонны) | 0.7
| от 76 % и более (плиты покрытия, стены- фундаменты, каркас). | 0.6
K13 | Затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (занимают более 50% площади пола) или наличия подвесных потолков и т.п. | 1.2
Конструкции скрыты:
| - облицовочной плиткой, листами или другими штучными элементами; | 1.3
| - штукатуркой. | 1.25
Kl4 | В аварийном состоянии находятся элементы строительных конструкций, составляющие от общего объема обследуемых
| 25% и менее | 1.2
| от 26 до 50 % | 1.4
| от 51 до 75% | 1.6
| свыше 75%. | 1.8
Kl5 | Помещения затемнены, что вызывает необходимость использования при обследованиях переносных или индивидуальных источников освещения. | 1.2
K16 | Обследовательские работы проводятся в условиях, требующих применения альпинисткого снаряжения. | 1.5
K17 | При последующем обследовании конструкций с использованием материалов обследований, выполненных той же организацией не более 5 лет назад. | 0.7
K18 | Выполнение работ в зданиях, являющихся памятником архитектуры. | 1.25
Kl9 | Средняя температура воздуха в помещениях превышает 25°С, а относительная влажность 75%. | 1.2
K20 | В случае непредоставления заказчиком вспомогательного персонала для выполнения подготовительных работ. | 1,2-1,4
K21 | В случае непредоставления заказчиком подъемного оборудования для обследования на высоте (при необходимости). | 1,1-1,3
K22 | При работе на галереях, коммуникационных эстакадах, куполах, оболочках, шатрах, мостовых металлоконструкциях, резервуарах, градирнях, башнях, мачтах, дымовых трубах, опорах ЛЭП, надшахтных копрах и других сооружениях при подъеме на высоту до 20 м (при высоте свыше 20 м каждые последующие 10 м учитываются умножением коэффициента К22 = 1,25 на 1,1). | 1.25
K23 | При инструментально-приборном обследовании и диагностике конструкций. | 1,2-1,5

## 2
Таблица 2
№ п/п |  | Коэффициент Кv
| Строительный | Здания | Сооружения
| объем, м3 |  | Галереи, различные эстакады | Емкости | Дымовые трубы | Различные башни, копры, опоры ЛЭП, мачты и т.п.
1 | до 50 | - | 6.5 | 29 | 52 | 102 | Формула интерполяции
2 | 100 | 6.1 | 6.3 | 11 | 24 | 56
3 | 1000 | 4.3 | 5 | 4.3 | 12.9 | 13.5 | 10000 | 10000
4 | 2000 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 11.2 | 12445 | Кv
5 | 3000 | 2.2 | 3 | 2.8 | 4.2 | 8.3 | 10000 | 10000
6 | 4000 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.6 | 5.25
7 | 5000 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 4.75
8 | 10000 | 1 | 1.25 | 2.2 | 1.9 | 1.9
9 | свыше 10000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Кv = | 1

## 3
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО СЛОЖНОСТИ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО И КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЙ
Таблица 3
Категория сложности здания (сооружения) | Признаки сложности объемно-планировочного и конструктивного решений
ОДНОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОТЯЖЕННЫЕ И ЕМКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
1 | Однопролетные и двухпролетные бескрановые здания высотой до 6 м; сооружения пролетами до 9 м.
2 | Все остальные здания, не вошедшие в 1 и 3 категории; сооружения (различные эстакады, транспортерные галереи с высотой опор до 20 м и пролетами до 36 м, градирни высотой до 20 м, резервуары, тоннели, лестничные клетки и другие подобные сооружения).
3 | Уникальные здания; большепролетные здания и сооружения с пролетами более 36 м; здания каркасной конструкции с двухярусным расположением мостовых (консольных) кранов; при наличии подкраново-подстропильных конструкций, легкосбрасываемых ограждающих конструкций независимо от количества пролетов; сооружения (транспортерные галереи с высотой опор более 20 м и пролетами более 36 м).
МНОГОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ И ВЫСОКИЕ СООРУЖЕНИЯ
1 | Здания прямоугольной формы в плане с одноэтажными встроенными помещениями в пределах этажа с простой конструктивной схемой; сооружения (этажерки высотой до 15 м, многоэтажные бункерные эстакады).
2 | Здания, состоящие в плане из 2-3 прямоугольников, с конструктивной схемой средней сложности и небольшим количеством разнотипных помещений в пределах этажа; сооружения (этажерки высотой более 15 м, градирни высотой более 20 м, различные башни, мачты, надшахтные копры, опоры ЛЭП, дымовые трубы и другие подобные сооружения).
3 | Уникальные здания и сооружения; здания высотой более 40 м; здания, состоящие в плане более, чем из 3 прямоугольников или с криволинейным очертанием контура, со сложной конструктивной схемой (например, с межэтажными фермами перекрытий, бункерами и т.п.) и большим количеством разнотипных помещений в пределах этажа; сооружения (башенные копры, различные мачты, башни и дымовые трубы высотой до 60 м и более).

## 4,5
Цены на выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий (сооружений)
(на 100 м3 строительного объема)
Таблица 4
Цена в рублях
Категория | Категория сложности работ
сложности | 1 | [8 empty] | 2
здания | Высота здания в метрах | [8 empty] | Высота здания в метрах
| до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 24.6 | 19.7 | 16.6 | 14.8 | 13.5 | 12.5 | 11.8 | 11.1 | 10.4
2 |  |  | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |  |  | 19.9 | 17.8 | 16.4 | 15.2 | 14.2 | 13.3 | 12.5
3 |  |  | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |  |  | 23.5 | 21.3 | 19.5 | 18.1 | 16.9 | 15.9 | 15
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше
1 | Высота здания в метрах до 4: 1.1; Высота здания в метрах 5: 1.1; Высота здания в метрах 6: 0.95; Высота здания в метрах до 4: 9.9; Высота здания в метрах 5: 9.4; Высота здания в метрах 6: 9; Высота здания в метрах 7: 8.6
2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.03 | 1.01 |  | 11.8 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10 | 9.7 | 9.4 | 9.2
3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |  | 14.2 | 13.5 | 12.9 | 12.4 | 12 | 11.6 | 11.3 | 11
Цены на выполнение обмерных работ для многоэтажных зданий (сооружений)
(на 100 м3 строительного объема)
Таблица 5
Цена в рублях
Категория сложности работ
Категория сложности здания | Высота здания в метрах до 4: 1; Высота здания в метрах до 4: 2
| Высота здания в метрах | [8 empty] | Высота здания в метрах
| до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  |  | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |  |  | 19.5 | 17.4 | 15.8 | 14.6 | 13.8 | 13 | 12.2
2 |  |  | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |  |  | 23.9 | 21.3 | 19.5 | 18.1 | 16.9 | 15.9 | 15
3 |  |  | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |  |  | 29.4 | 26.6 | 24.4 | 22.7 | 21.3 | 20 | 18.8
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше
1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 |  | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 8.6
2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 14.2 | 13.5 | 12.9 | 12.4 | 12 | 11.6 | 11.3 | 11
3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |  | 17.8 | 16.9 | 16.2 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.1 | 13.8
ПРИМЕЧАНИЕ: Цены даны для зданий с количеством этажей равным 2. При количестве этажей 3 и более к ценам вводится коэффициент К = 1,0 + (п-2) х 0,1, где: п - количество этажей

## 7
ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ОБМЕРНЫХ РАБОТ ПО ВИДАМ КОНСТРУКЦИЙ
Таблица 7
Составная часть от общего объема работ в %
Наименование конструкций | Одноэтажные здания | Многоэтажные здания | Галереи, эстакады, копры
1 | 2 | 3 | 4
1. Фундаменты | 4-6 | 3-5 | 2-5
2. Стены (за исключением стен подвала) | 10-14 | 14-18 | 5-10
3. Перегородки | 1-3 | 1-4 | -
4. Колонны, связи, распорки и аналогичные им конструкции | 8-15 | 15-20 | -
5. Подкрановые конструкции | 12-20 | - | -
6. Балки перекрытий | - | 15-25 | -
7. Плиты перекрытий и покрытия здания | 12-15 | 20-30 | 10-20
8. Фермы стропильные, связи, прогоны | 25-35 | - | -
9. Кровля | 3-5 | 2-4 | -
10. Несущие конструкции копров, пролетных строений и опор галерей | - | - | 70-90
11. Прочие конструкции | 3 | 3 | 3
Примечание: Соотношения по видам конструкций приняты, как при традиционном проектировании. В конкретных случаях могут изменяться по взаимному согласованию подрядчика и заказчика.

## 8
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОТСУТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Таблица 8
Наименование документации | Поправочный коэффициент Кд
1. Паспорт на здание или сооружение | до 1,1
2. Чертежи архитектурно-строительной части проекта (АР, КЖ) | до 1,3
3. Чертежи КМ и КМД (комплект) | до 1,5
4. Журнал наблюдений службы эксплуатации зданий и сооружений с приложениями (документы на ремонт конструкций в процессе эксплуатации) | до 1,1
5. Документы (крановые книги, паспорта на оборудование и др.), характеризирующие фактические нагрузки и их изменении в процессе эксплуатации здания или сооружения | до 1,1
6. Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ | до 1,1
7. Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами Государственного и другого надзора | до 1,1
8. Акт приемки госкомиссии с приложениями (документы о согласовании отступлений от проекта, акты на скрытые работ и прочие документы) | до 1,1
9. Исполнительные геодезические съемки разбивочных осей и положения конструкций | до 1,1
10. Данные о степени агрессивности воздействия среды | до 1,1
2.1.2. Цены на обмерные работы составлены из условия представления технической документации в полном объеме. При отсутствии документации по п.п.2 и 3 табл. вводится поправочный коэффициент Кд, не более 1,5. При отсутствии документации другим пунктам Кд принимается не более 1,1 за каждый пункт. При определении стоимости работ коэффициенты перемножаются, результат не должен превышать 2.

## 9,10
Цены на выполнение работ по освидетельствованию для одноэтажных зданий (сооружений)
(на 100 м3 строительного объема)
Таблица 9
Цены в рублях
Категория | Категория сложности работ
сложности | 1 | [8 empty] | 2
здания | Высота здания в метрах | [8 empty] | Высота здания в метрах
| до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 6.7 | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 27.5 | 22.3 | 18.7 | 16.7 | 15.2 | 14.2 | 13.3 | 12.5 | 11.8
2 |  |  | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.6 |  |  | 24.3 | 21.6 | 19.8 | 18.4 | 17.3 | 16.3 | 15.3
3 |  |  | 7.8 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5 | 4.6 |  |  | 31.6 | 28.1 | 25.7 | 23.9 | 22.5 | 21.2 | 19.9
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше
1 | Высота здания в метрах до 4: 2.7; Высота здания в метрах 5: 2.6; Высота здания в метрах 6: 2.5; Высота здания в метрах 7: 2.4; Высота здания в метрах до 4: 11.2; Высота здания в метрах 5: 10.6; Высота здания в метрах 6: 10.1; Высота здания в метрах 7: 9.7
2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |  | 14.5 | 13.7 | 13.1 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.2
3 | 4.3 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 |  | 18.8 | 17.8 | 17.1 | 16.4 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 14.5
Цены на выполнение работ по освидетельствованию для многоэтажных здании (сооружении)
(на 100 м3 строительного объема)
Таблица 10
Цена в рублях
Категория | Высота здания в метрах до 4: Категория сложности работ
сложности | Высота здания в метрах до 4: 1; Высота здания в метрах до 4: 2
здания | Высота здания в метрах до 4: Высота здания в метрax; Высота здания в метрах до 4: Высота здания в метрах
| до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  |  | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 |  |  | 20.6 | 18.3 | 16.8 | 15.6 | 14.7 | 13.8 | 12.9
2 |  |  | 6.8 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.3 |  |  | 27.9 | 24.9 | 22.8 | 21.2 | 19.9 | 18.7 | 17.6
3 |  |  | 9.4 | 8.5 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 5.8 |  |  | 37.9 | 33.8 | 30.9 | 28.7 | 27 | 25.4 | 23.9
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше
1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |  | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 9.5 | 9.2
2 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |  | 16.6 | 15.8 | 15.1 | 14.5 | 14 | 13.6 | 13.2 | 12.9
3 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4 |  | 22.5 | 21.4 | 20.5 | 19.7 | 19 | 18.4 | 17.8 | 17.4
ПРИМЕЧАНИЕ : Цены даны для зданий с количеством этажей равным 2. При количестве этажей 3 и более к ценам вводится коэффициент К = 1,0 + (п-2) х 0,1, где: п - количество этажей.

## 13,15
Цены на выполнение работ по оценке технического coстояния
для одноэтажных зданий (сооружений)
(на 100 м3 строительного объема)
Таблица 13
Цены в руб.
Категория | Категория сложности работ
сложности | 1 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 3
здания | Высота зданий в метрах | [8 empty] | Высота зданий в метрах | [8 empty] | Высота зданий в метрах
| до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 40.6 | 32.9 | 27.7 | 24.7 | 22.7 | 21 | 19.7 | 18.5 | 17.5 | 48.9 | 39.6 | 33.2 | 29.7 | 27.1 | 25.2 | 23.7 | 22.3 | 21
2 |  |  | 3.7 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |  |  | 33.2 | 29.6 | 27 | 25.1 | 23.6 | 22.2 | 20.9 |  |  | 39.6 | 35.3 | 32.2 | 30 | 28.2 | 26.5 | 25
3 |  |  | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 |  |  | 39.8 | 35.5 | 32.4 | 30.2 | 28.4 | 26.7 | 25.1 |  |  | 47.6 | 42.3 | 38.6 | 36 | 33.9 | 31.8 | 29.8
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше
1 | Высота зданий в метрах до 4: 1.9; Высота зданий в метрах 5: 1.8; Высота зданий в метрах 6: 1.7; Высота зданий в метрах 7: 1.6; Высота зданий в метрах до 4: 16.5; Высота зданий в метрах 5: 15.6; Высота зданий в метрах 6: 14.9; Высота зданий в метрах 7: 14.3; Высота зданий в метрах до 4: 19.8; Высота зданий в метрах 5: 18.8; Высота зданий в метрах 6: 17.9; Высота зданий в метрах 7: 17.2
2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |  | 19.8 | 18.7 | 17.8 | 17.1 | 16.6 | 16.1 | 15.6 | 15.3 |  | 23.6 | 22.4 | 21.4 | 20.5 | 19.8 | 19.2 | 18.7 | 18.2
3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 |  | 23.7 | 22.5 | 21.5 | 20.7 | 20 | 19.3 | 18.8 | 18.4 |  | 28.3 | 26.8 | 25.7 | 24.6 | 23.8 | 23 | 22.4 | 22.1
Цены на выполнение работ по оценке технического coстояния
для многоэтажных зданий (сооружений)
(на 100 м3 строительного объема)
Таблица 15
Цены в руб.
Категория | Высота зданий в метрах до 4: Категория сложности работ
сложности | Высота зданий в метрах до 4: 1; Высота зданий в метрах до 4: 2; Высота зданий в метрах до 4: 3
здания | Высота зданий в метрах до 4: Высота зданий в метрах; Высота зданий в метрах до 4: Высота зданий в метрах; Высота зданий в метрах до 4: Высота зданий в метрах
| до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  |  | 3.7 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |  |  | 31.9 | 28.4 | 26 | 24 | 22.6 | 21.3 | 20 |  |  | 38.2 | 34.2 | 31.2 | 29.2 | 27.3 | 25.6 | 24.1
2 |  |  | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3 |  |  | 43.2 | 38.5 | 35.1 | 32.8 | 30.8 | 28.9 | 27.1 |  |  | 51.5 | 45.9 | 42.4 | 39.5 | 36.9 | 34.5 | 32.3
3 |  |  | 6.2 | 5.3 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |  |  | 55.8 | 49.8 | 45.4 | 42.3 | 39.8 | 37.4 | 35.3 |  |  | 66.6 | 59.3 | 54.1 | 50.5 | 47.3 | 44.2 | 41.7
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и выше
1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |  | 18.9 | 18 | 17.2 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 14.9 | 14.6 |  | 22.8 | 21.6 | 20.6 | 19.9 | 19.1 | 18.5 | 18 | 17.6
2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |  | 25.7 | 24.4 | 23.4 | 22.5 | 21.6 | 20.9 | 20.3 | 19.9 |  | 30.7 | 29.1 | 27.9 | 26.7 | 25.8 | 25 | 24.3 | 23.7
3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |  | 32.2 | 31.5 | 30.2 | 29 | 28 | 27.1 | 26.3 | 25.7 |  | 39.6 | 37.5 | 36 | 34.5 | 33.4 | 32.3 | 31.3 | 30.41
ПРИМЕЧАНИЕ : Цены даны для зданий с количеством этажей равным 2. При количестве этажей 3 и более к ценам вводится коэффициент К=1,1 х (п-2), где: п - количество этажей.