ИЗВЕЩЕНИЕ  № 87 от  04.12.2008г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На выполнение работ: «Установка пожарно-охранной сигнализации в помещениях общественных центров Мотовилихинского района, расположенных адресам: ул. Гашкова, 41а и ул. Уинская, 36»

Муниципальный заказчик: Администрация Мотовилихинского района г. Перми

Почтовый адрес:  г. Пермь, 614014, ул. Уральская, 36

Тел./факс: 260 24 16, факс 266 08 88, электронная почта: finmot@permregion.ru

Ответственный исполнитель: Скрыпник Светлана Геннадьевна

Предусматривает осуществлять за счет средств бюджета г. Перми закупку работ (товаров, услуг) способом запроса котировок: «Установка пожарно-охранной сигнализации в помещениях общественных центров Мотовилихинского района, расположенных адресам: ул. Гашкова, 41а и ул. Уинская, 36»

Техническое задание:

1.Общественный центр по адресу: ул. Гашкова, 41а

| № пп | Наименование | Марка оборудования | Кол.-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ППКОП | С2000-4 | 1 |
|  | ППКОП | HunterPro | 1 |
|  | Датчик объемный | LC 100 PI | 7 |
|  | Датчик магнито-контакт. | ИО 102-26 | 2 |
|  | Датчик магнито-контакт. | ИО 102-2 | 10 |
|  | Извешатель оптико-электрон. | ДИП 45 | 33 |
|  | Извешатель ручной | ИПР 513-10 | 3 |
|  | Антенна | Legrand | 1 |
|  | Аккумулятор | 7.2 A/ч | 1 |
|  | Аккумулятор | 7 А/ч | 1 |
|  | Блок бесперебойного питания | Скат 1200 У | 1 |
|  | Сирена | VP 2 | 3 |
|  | Табло «выход» | НБО Люкс | 2 |
|  | Передатчик | TRV 100 | 1 |
|  | Пульт управления | C 2000 | 1 |
|  | Клавиатура | RXN 400 | 1 |

2.Общественный центр по адресу: ул.  Уинская, 36

| № пп | Наименование | Марка оборудования | Кол.-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ППКОП | С2000-4 | 1 |
|  | ППКОП | HunterPro | 1 |
|  | Датчик объемный | LC 100 PI | 7 |
|  | Датчик магнито-контакт. | ИО 102-26 | 2 |
|  | Датчик магнито-контакт. | ИО 102-2 | 3 |
|  | Извешатель оптико-электрон. | ДИП 45 | 18 |
|  | Извешатель ручной | ИПР 513-10 | 3 |
|  | Антенна | Legrand | 1 |
|  | Аккумулятор | 7.2 A/ч | 1 |
|  | Аккумулятор | 7 А/ч | 1 |
|  | Блок бесперебойного питания | Скат 1200 У | 1 |
|  | Сирена | VP 2 | 2 |
|  | Табло «выход» | НБО Люкс | 2 |
|  | Передатчик | TRV 100 | 1 |
|  | Пульт управления | C 2000 | 1 |
|  | Клавиатура | RXN 400 | 1 |

3. Основные требования при проведении работ в помещениях центра:

– руководство действующим законодательством, регулирующим сферу деятельности, связанную с выполнением работ, включая правила и нормы технической эксплуатации соответствующих сетей и объектов и иными действующими законодательными ведомственными актами и инструкциями.

4. Выполнение работ осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 60 месяцев.

6. Место оказания услуг: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Гашкова, 41а и ул. Уинская, 36»

7. Срок выполнения работ: 2 дня с момента подписания муниципального контракта.

8. Максимальная цена контракта: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

9. Оплата за выполненные работы производится без выплаты аванса, в течение 10 дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ (форма КС-2) по предоставлению справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании счета-фактуры.

В случае Вашего согласия принять участие в оказании данных услуг, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 по факсу, 266 08 88, электронной почте, или курьером по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 304 до 18-00 часов  11.12.2008г.

Цена товара (работ, услуг) должна быть указана с учетом следующих расходов: все выплаченные и подлежащие выплате налоги и сборы, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других сберегательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в который указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем от 5 до 20 дней, с даты протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

И.о. главы администрации              ___________________                                     М.М. Исаков

М.п.