- Извещение № 733А от 5 декабря 2008г.

о проведении аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку в 2009 году дезинфицирующих средств для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми.

Заказчик – Управление здравоохранения администрации города Перми (614000, г.Пермь, ул.Г.Звезда,9, gorzdrav@perm.permregion.ru, контактный тел. (342) 233-06-66, (342) 233-16-42 извещает о проведении открытого аукциона  на  право заключения муниципального контракта на поставку в 2009 году  дезинфицирующих средств для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми.

Предметом муниципального контракта является поставка в 2009 году дезинфицирующих средств для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми. На торги выставляются следующие лоты:

| № лота | Наименование товара | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Форма выпуска | Фасовка | Ед.изм. | Кол-во | Литров рабочего раствора | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующее средство Клинзезин-специаль или эквивалент | Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки (предварительной или окончательной перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов), в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты,наркозно-дыхательную аппаратуру, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним) многократного применения, в целях осуществления ротации | жидкий концентрат | во флаконе по 1 литру | флакон | 5 639 | 563 900 | 3 687 906,00 |
|  |  | действие на вирусы гепатита В и ВИЧ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс опасности не менее 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: алкилдиметилбензиламмоний хлорид - не более 28,0%, дидецилдиметиламмоний хлорид - не менее 2,0%, глутаровый альдегид - не менее 0,75%, глиоксаль - не менее 5,0% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности рабочих растворов - не менее 18 суток |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора не более10 мл |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дезинфицирующее средство Амиксан или эквивалент | Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки (предварительной или окончательной перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов), в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты,наркозно-дыхательную аппаратуру, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним) многократного применения, в целях осуществления ротации | жидкий концентрат | во флаконе по 1 литру | флакон | 2 343 | 234 300 | 1 166 814,00 |
|  |  | действие на вирусы гепатита В и ВИЧ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс опасности не менее 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: N, N-бис (3 аминопропил) додециламин - не более 3 %, алкилдиметилбензиламмония и алкилдиметилэтилбензиламмония хлориды - не менее 25 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности рабочих растворов - не менее 14 суток |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора не более 10 мл |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средство дезинфицирующее Ньюжавел или эквивалент | Предназначено для дезинфекции поверхностей в палатах,коридорах, процедурных, манипуляционных кабинетах, операционных и перевязочных, разрешенных к применению в присутствии больных | таблетки | в полиэтиленовой банке по 320 таблеток | банка | 2 482 | 7 942 400 | 1 191 360,00 |
|  |  | Состав - натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (50%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действие на вирусы гепатита В и ВИЧ , микобактерии туберкулеза |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс опасности при ингаляционном воздействии - не менее 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности рабочих растворов - не менее 3 суток |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора не более 0,1 таблетки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вес одной таблетки 3,2 грамма |  |  |  |  |  |  |
|  |  | содержание активного хлора в диапазоне - 43,8% - 50,0% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Средство дезинфицирующее Дескоцид или эквивалент | Предназначено для дезинфекции санитарно-технического оборудования | жидкий концентрат | во флаконе по1 литру | флакон | 3 994 | 399 400 | 1 318 020,00 |
|  |  | Состав - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид, комплекс кислот (муравьиная и бензойная) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действие на вирусы гепатита В и ВИЧ, микобактерии туберкулеза |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс опасности не менее 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Средство дезинфицирующее Сульфохлорантин Д или эквивалент | Предназначено для дезинфекции белья, в том числе загрязненного кровью, посуды | порошок | в мешке по 15 кг | мешок | 224 | 1 680 000 | 940 800,00 |
|  |  | Состав - дихлорантин и моющие добавки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расход препарата на приготовление 1литра рабочего раствора не более 2гр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действие на вирусы гепатита В и ВИЧ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс опасности не менее 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дезинфицирующее средство Дезофран или эквивалент | Предназначено для дезинфекции при генеральных уборках в помещениях, включая стоматологические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, акушерские, гинекологические, соматические отделения, лаборатории, в целях осуществления ротации | жидкий концентрат | по 1 литру во флаконе | флакон | 5 133 | 513 300 | 1 729 821,00 |
|  |  | действие на вирусы гепатита В и ВИЧ, микобактерии туберкулеза |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: N, N-бис (3- аминопропил) додециламин не более 5 %, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид не менее 2,5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора не более 10 мл |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обладает моющими свойствами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс опасности не менее 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дезинфицирующее средство БебиДез ультра или эквивалент | Предназначено для дезинфекции при генеральных уборках в помещениях, включая стоматологические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, акушерские, гинекологические, соматические отделения, лаборатории, в целях осуществления ротации | жидкий концентрат | по 1 литру во флаконе | флакон | 4 519 | 129 114 | 989 661,00 |
|  |  | действие на вирусы гепатита В и ВИЧ, микобактерии туберкулеза |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав - водный раствор водорода пероксида не менее 20,0%, поверхностно-активное вещество, функциональные добавки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора не более 35 мл |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс опасности не менее 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Средство дезинфицирующее АБСОЛЮЦИД- форте или эквивалент | Предназначено для дезинфекции высокого уровня и стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) | жидкий концентрат с дозатором | по 1 литру во флаконе с дозатором | флакон | 2 702 | 45 033 | 1 891 400,00 |
|  |  | время дезинфекии высокого уровня - до 5 мин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | время стерилизации - не более 1 часа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав - глутаровый альдегид в диапазоне 10 ± 2,5%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид в диапазоне 22,5% ± 3% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс опасности не менее 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | время дезинфекции высокого уровня - не более 5 минут |  |  |  |  |  |  |
|  |  | время стерилизации - не более 1 часа |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Средство дезинфицирующее НИКА-ПОЛИЦИД или эквивалент | Предназначено для дезинфекции медицинских отходов класса Б, остатков пищи и биологического материала | жидкий концентрат во флаконе | во флаконе по 1 литру | флакон | 6 197 | 413 134 | 1 859 100,00 |
|  |  | Состав-дидецилдиметиламмоний хлорид и функциональные моющие компоненты (ортофосфорная кислота, синтанол и вода) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действие на вирусы гепатита В и ВИЧ, микобактерии туберкулеза |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс опасности не менее 3. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Средство дезинфицирующее ТРИАСЕПТ-ОЛ или эквивалент | Предназначено для обработки рук персонала, в т.ч. хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров , обработка резиновых перчаток, надетых на руки персонала | раствор во флаконе | по 1 литру во флаконе | флакон | 11 429 | 1 142 900 | 2 891 537,00 |
|  |  | Состав - н-пропанол не менее 35,0%, изопропанол не менее 40,0%, алкилдиметилбензиламмония хлорид не менее 0,075%, дидецилдиметиламмония хлорид не менее 0,025% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действие на вирусы гепатита В и ВИЧ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс опасности не менее 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кол-во обработок - 100 (1 обработка - 10 мл) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Салфетка проспиртованная | Предназначена для обработки и дезинфекции кожных покровов и рук хирургов при проведении диагностических лечебных манипуляций | салфетка размером 60х76 мм в инд.упаковке | упаковка по 100 салфеток | упаковка | 12 804 | 1 280 400 | 2 650 428,00 |
|  |  | салфетка размером 60х76 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав - изопропиловый спирт, четвертичные аммониевые соединения, 2-фенокси-этанол |  |  |  |  |  |  |

Место поставки – муниципальные учреждения здравоохранения города Перми.

Срок подписания муниципального контракта не ранее чем через 10 дней и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона.

Первая поставка – не позднее 10 дней с момента заключения муниципального контракта. Окончание поставок – до 10 декабря 2009 года.

С 05.12.2008г. документация об аукционе в течение 2-х рабочих дней со дня получения заявления участника размещения заказа поданного в письменной форме будет предоставлена Заказчиком заинтересованным лицам, в печатном виде или на электронные носители участника размещения заказа. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г.Пермь, ул.Газеты Звезда, 9 (приемная), в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 или может быть получена на официальном сайте: http://www.gorodperm.ru. Плата за документацию об аукционе не взимается.

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены лота.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены контракта.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10:00 (время местное) 26.12.2008г. по адресу: г.Пермь, ул.Газеты «Звезда», 9.

Проведение аукциона назначено на  10 час. 00 мин. 31.12.2008г.по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 15, 1 этаж, Управление муниципального заказа, зал заседаний.