## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 223 от 08.12.08
№ п/п | Назначение, требования, комплектация | Требуемые параметры и характеристики | Количество. Шт.
1 | 2 | 3 | 4
| Лейкоцитарные системы для заготовки крови с мешками для плазмы, мешками для крови, с воздушными клапанами, иглами для отбора крови ,"Leukotrap" или эквивалент |  | 215 шт.
1. | Назначение: | Сбор, разделение, фильтрация от лейкоцитов и длительное хранение компонентов крови
1.1. | Удаление лейкоцитов % | Не менее 99,99%
1.2. | Удаление тромбоцитов % | 95%
1.3. | % гемолиза эритроцитов в процессе фильтрации | Менее 0,05%
1.4. | Потери эритроцитов | не более 6,2%
1.5. | Удаление продуктов распада лейкоцитов (цитокинов, анафилотоксина С3a) | Удаление продуктов распада лейкоцитов (цитокинов, анафилотоксина С3a)
1.6. | Активация факторов свертывания и биологически активных веществ (С3a) | отсутствие
1.7. | Количество остаточных лейкоцитов | Менее 1х105
1.8. | Скорость фильтрации фильтра | Не более 14+/-3 мл/мин
1.9. | Удаление нитей фибрина и микроагрегатов | 100%
1.10. | Расположение лейкофильтра между 1-м и 2-м мешками | Расположение лейкофильтра между 1-м и 2-м мешками
2. | Система мешков требования:
2.1. | Жесткая механически несминаемая упаковка с прозрачной передней стенкой | Жесткая механически несминаемая упаковка с прозрачной передней стенкой
2.2. | Первый мешок с консервантом CPDA-1 или эквивалент (для забора крови) | Первый мешок с консервантом: указать
2.3. | Второй мешок пустой | Второй мешок пустой
2.4. | Третий мешок пустой | Третий мешок пустой
2.5. | Четвертый мешок с ресуспендирующим раствором: SAGM или эквивалент | Четвертый мешок с ресуспендирующим раствором: указать
2.6. | Дополнительный мешочек для первой порции крови. | Не менее 10 мл.
2.7. | Встроенное устройство(холдер)для взятия образца крови с помощью вакуумной пробирки . | Встроенное устройство(холдер)для взятия образца крови с помощью вакуумной пробирки .
3. | Комплектация:
3.1. | Система счетверенных мешков: CPD/SAGM или эквивалент | Система счетверенных мешков: указать
3.2. | Лейкоцитарный фильтр | Лейкоцитарный фильтр
3.3. | Устройство для взятия образца крови с помощью вакуумной пробирки . | Устройство для взятия образца крови с помощью вакуумной пробирки .
3.4. | Устройство для защиты иглы | Устройство для защиты иглы
3.5. | Дополнительный мешочек для первой порции крови. | Дополнительный мешочек для первой порции крови.
4. | Документы
4.1. | Сертификат соответствия | наличие
4.2. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
4.3. | Инструкция на русском языке | наличие
| Главный врач | М.М.Падруль