## техн.треб.
Приложение №1
Техническое задание на медицинский компрессор
№ п/п | Описание требований | наличие функцции или величина параметра по ТЗ | Соответствие | Примечание
Общие требования
1 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие
2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие
3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие
Технические характеристики
5 | Размеры | не более 54х45х35 см
6 | Вес | не более 30 кг.
7 | Автоматическое включение при падении давления в централизованной системе централизованной подачи газа | При давлении < 210 кПа
8 | Максимальное давление | 280 кПа
9 | Максимальный поток | 40 л/мин
10 | Фильтрация | 5 мкр
11 | Условия эксплуатации | 10-40 С; влажность 85%
12 | Питание | 220-240В, 50Гц; 110-115Вб 60Гц