## Лист1
Приложение №1
Техническое задание
№ п/п | Наименование товара | Фирма производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб.
1 | Среда Блоурокка | Россия | л | 2 | 1110 | 2220
2 | МРС-2, среда для лактобацил, полужидкая | Россия | л | 1 | 1000 | 1000
3 | Среда для гемокультуры двухфазная (10 фл.х 70 мл в 1 уп.)(для взрослых) | "HiMedia", Индия или эквивалент импортного производства | упак. | 1 | 2825 | 2825
4 | Транспортная система со средой Амиеса с активированным углем (1уп.х100шт.) | "HiMedia", Индия или эквивалент импортного производства | упак. | 1 | 3375 | 3375
Тест-системы:
5 | Гепатит Д суммарные антитела Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, выявление выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта в сыворотке (плазме) крови человека,Формат планшета: 96- луночный, 12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл в разведении 1:10. Суммарное время инкубаций-1 час 25 мин, Температура инкубаций:37º С, 18-25º С Количество определений: 96, включая контроли. Длина волны при учете результатов: 450нм, 450/620-650нм. Срок годности набора:9 месяцев.Доплнительные комплектующие:пленка для заклеевания планшета-1 шт,пластиковая ванночка для реагентов-2 шт,наконечники для пипеток-16 ш | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 1 | 2300 | 2300
6 | HBs-антиген Метод: «сэндвич»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа, двухстадийный. Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка крови 100мкл, цельная. Чувствительность не менее 10 мМЕ/мл по ОСО. Специфичность 100% по стандартной панели предприятия. Диапазон определения концентраций 10-200 мМЕ/мл. Калибровочные растворы 10, 50, 100, 200 мМЕ/мл. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 2 часа 25 мин. Температура инкубации: 370 С. Готовые к употреблению жидкие формы конъюгата и контролей. Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм. Возможность транспортирования при температуре до 25º С до 3 суток. Срок годности 12 мес. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 5 | 1200 | 6000
7 | Анти ВГС. Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, двухстадийный. Форма планшета: 96-луночный, стрипированный. Возможность использования одного стрипа. Количество определений: 96, включая контроли. Образец для анализа: сыворотка или плазма крови. Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Чувствительность и специфичность 100% по ОСО ГИСК им. Л. А. Тарасевича. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 1 час 30 мин. Температура инкубации: 37º С. Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм. Возможность транспортирования при температуре до 25º С до 3 суток. Срок годности 12 мес. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 5 | 1200 | 6000
8 | HBs-антиген-подтверждающий тест. Набор для подтверждения присутствия HBsAg методом конкурентного иммуноферментного анализа (ИФА), основанного на принципе нейтрализации HBsAg специфическими антителами. Образец для анализа: сыворотка крови не менее 200 мкл.2. СОСТА В НАБОРА:планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами мыши к HBsAg – 1 шт.;положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержит 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа (прозрачная жидкость красного цвета) – 1 фл., 1,5 мл;слабоположительный контрольный образец, инактивированный(К+слаб), содержит 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа (лиофильно высушенная масса кремового цвета) – 1 фл.;отрицательный контрольный образец, инактивированный(К–; жёлтая прозрачная или с лёгкой опалесценцией жидкость) – 1 фл., 2,5 мл;конъюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена; жидкость синего цвета) – 1 фл., 0,8 мл;раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 8 мл;раствор подтверждающего агента, содержащий нейтрализующие поликлональные антитела козы к HBsAg(РПА) – 1 фл., 1,5 мл;раствор для разведения образца, содержащий нормальную сыворотку козы (РРО) – 1 фл., 21 мл;концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл;цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР) – 1 фл., 13 мл;тетраметилбензидин (ТМБ) – 1 фл., 1,5 мл;стоп-реагент – 1 фл., 12 мл;плёнка для заклеивания планшета – 2 шт.;ванночка для реагентов – 2 шт.;наконечники для пипетки – 16 шт.Срок годности набора 12 месяцев. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 2 | 1290 | 2580
9 | Анти ВГС-подтверждающий тест.Набор реагентов, основой которого являются рекомбинантные антигены ВГС, соответствующие участкам белков, кодируемых структурной (core) и неструктурной (NS3, NS4, NS5) областью генома ВГС, иммобилизованные раздельно на поверхности лунок разборного полистиролового планшета.Образец для анализа: сыворотка крови 40 мкл.Состав набора:планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС – 1 шт.;положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) – 1 фл. 1 мл;отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–, прозрачная жидкость жёлтого цвета) – 1 фл. 1 мл;конъюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл. или 2 фл.;раствор для разведения сывороток (РС, жидкость красного цвета) – 1 фл., 10 мл;раствор для предварительного разведения (РПР)– 1 фл., 3 мл;раствор для разведения конъюгата (РК, жидкость зелёного цвета) – 1 фл., 13 мл;концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл;субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл;тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл.,1,5 мл;стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 3 шт.;ванночки для реагентов – 2 шт.;наконечники для пипеток – 16 шт. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 2 | 1550 | 3100
10 | Hbc-IgM Метод: «capture» - вариант твердофазного иммуноферментного анализа, двухстадийный. Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка крови 10мкл в разведении 1:100. Чувствительность титр СОП 1:64. Специфичность 100% по стандартной панели предприятия. Диапазон определения концентраций 10-200 мМЕ/мл. Калибровочные растворы 10, 50, 100, 200 мМЕ/мл. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 2 часа 25 мин. Температура инкубации: 37º С. Готовые к употреблению жидкие формы конъюгата и контролей. Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Регистрация результатов: длина волны 45ºнм, референс-волна 620 нм. Возможность транспортирования при температуре до 25º С до 3 суток. Срок годности 9 мес. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 1 | 1675 | 1675
11 | IgE-общий Набор «IgE общий–ИФА–БЕСТ» предназначен для определения концентрации суммарного иммуноглобулина Е (IgE) в сыворотке (плазме)крови и амниотической жидкости человека.Метод: двустадийный сэндвич ИФА,Количество анализируемой сыворотки:50 мкл, Количество определений в дублях:40 или 24,Время инкубации:30 мин+30 мин+10-15 мин,Температура инкубации; 37°С+20-25°С, Шейкирование:нет ,Диапазон определения концентраций:0-690 МЕ/мл,Чувствительность (не более)-2,5 МЕ/мл ,Длина волны-450 нм,Анализируемые сыворотки, хранение при 4°С 48 часов, -20°С не более 3 месяцев, Срок годности набора 9 месяцев | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 1 | 2120 | 2120
12 | Уреаплазмоз - IgA - антитела | "ИмДи" г.Новосибирск | набор | 1 | 1870 | 1870
13 | Уреаплазмоз - IgG - антитела | "ИмДи" г.Новосибирск | набор | 1 | 1780 | 1780
14 | Микроплазмоз - IgA - антитела | "ИмДи" г.Новосибирск | набор | 1 | 1780 | 1780
15 | Микроплазмоз - IgG - антитела | "ИмДи" г.Новосибирск | набор | 1 | 1780 | 1780
16 | ПСА-общий | Хема-Медика, Россия | набор | 1 | 1890 | 1890
17 | ТТГ | Хема-Медика, Россия | набор | 2 | 2115 | 4230
18 | Т4 свободный | Хема-Медика, Россия | набор | 1 | 5270 | 5270
19 | Т3 | Хема-Медика, Россия | набор | 1 | 5270 | 5270
20 | Т4 | Хема-Медика, Россия | набор | 1 | 5270 | 5270
Тест-системы:
21 | Лямблиоз - антитела | "ИмДи" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 2 | 2030 | 4060
22 | Антитела к антигенам гельминтов Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам токсокар, эхинококков, описторхисов и трихинелл.СОСТА В НАБОРА: иммуносорбент – стрипы, иммобилизованные антигенами описторхисов – 6 шт.; иммуносорбент – стрипы, иммобилизованные антигенами трихинелл – 6 шт.; иммуносорбент – стрипы, иммобилизованные антигенами токсокар – 6 шт.; иммуносорбент – стрипы, иммобилизованные антигенами эхинококков – 6 шт.; конъюгат, концентрат (антитела против IgG человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл., 2,5 мл; положительный контрольный образец, инактивированный (К+) – 1 фл., 2,5 мл; отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–) – 1 фл., 3 мл;диагностический контрольный образец, инактивированный (Кд) – 1 фл., 3 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор для разведения сывороток, концентрат –1 фл., 30 мл; субстратный буферный раствор – 2 фл. по 13,0 мл; тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 2 фл.по 1 мл; стоп-реагент – 2 фл. по 12 мл; пленка для заклеивания стрипов – 4 шт.; рамка для закрепления стрипов – 1шт.; пластиковая ванночка для реагента – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; инструкция – 1 шт. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 2 | 2480 | 4960
23 | Токсокары-антитела Метод: непрямой твердофазный иммуноферментный анализ, двустадийный. Формат планшета: 96- луночный, 12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл в разведении 1:200. Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – 1 час 30 минут. Температура инкубации: 37º С. Готовые к употреблению жидкие формы К+. Готовые к употреблению жидкие формы К- и конъюгата (разводить 1: 10 перед внесением в планшет). Чувствительность 98 %. Специфичность 96 %. Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм. Срок годности 9 месяцев. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 1 | 2050 | 2050
24 | Аскарида - IgG Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови человека.СОСТАВ НАБОРА: иммуносорбент – планшет разборный с иммобилизованными антигенами Ascaris lumbricoides – 1 шт.; положительный контрольный образец, инактивированный (К+, прозрачная жидкость красного цвета) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–, прозрачная жидкость желтого цвета) – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат, концентрат (прозрачная жидкость синего цвета)– 1 фл., 1,5 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС, прозрачная жидкость малинового цвета) – 1 фл., 10 мл;раствор для разведения сывороток (РРС, прозрачная жидкость зеленого цвета) – 1 фл., 28 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25, прозрачная бесцветная жидкость,допускается выпадение осадка солей) – 1 фл., 28 мл; субстратный буферный раствор (прозрачная бесцветная жидкость) – 1 фл., 13 мл; тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ, прозрачная бесцветная жидкость)– 1 фл., 1 мл; стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость) –1 фл., 12 мл; | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 1 | 3100 | 3100
25 | ХГЧ Метод: одностадийный сэндвич ИФА,Количество анализируемой сыворотки:50 мкл, Количество определений в дублях:40,Время инкубации:60мин+20мин,Температура инкубации;37°С+20-25°С, Шейкирование:500-800 об/мин,Диапазон определения концентраций:КП2-КП6,Чувствительность (не более)-2 МЕ/л (5 МЕ/л),Длина волны-450 нм,Конъюгат (готовность)-готов,Калибраторы (готовность)-готовы , Контрольная сыворотка-готова ,Анализируемые сыворотки,хранение 48 часов при +2-8°С, 2 месяца при -20°С,ТМБ, мл и готовность-готов, 14 мл, Срок годности набора 12 месяцев, | "Алкор-био" г, С-Питербург или эквивалент | набор | 5 | 2500 | 12500
26 | ЦМВ IgG авидность Набор реагентов для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл в разведении 1:100. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – 1 час 35 минут. Температура инкубации: 37º С, 18-25º . ОП, основной фильтр – 450 нм,референс-фильтр – в диапазоне 450/620–650 нм. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 11 | 2530 | 27830
27 | ВПГ-1,2-IgG авидность Набор для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность: 100% по стандартной панели сывороток (сыворотки, содержащие антитела класса G к ВПГ 1 и 2 типа). Специфичность: 100 % по стандартной панели сывороток (сыворотки, не содержащие антитела класса G к ВПГ 1 и 2 типа). Типы исследуемого образца: сыворотка (плазма) крови. Объем исследуемого образца: 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца: 1:100. Количество определений: 96, включая контроли. Длина волны при учете результатов: 450нм, 450/620-650нм. Время реакции (включая время цветной реакции): 1 час 25 минут. Температура инкубации: 37º С, 18-25º . Срок годности набора: 9 месяцев. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 11 | 2530 | 27830
28 | Хелико IgG антитела | "ИмДи" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 2 | 2520 | 5040
29 | Хламидии IgМ Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, выявление IgM к Chl, psittaci и к Chl,pneumoniae,Формат планшета: 96- луночный, 12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл в разведении 1:100. Суммарное время инкубаций-1 час 30 мин, Температура инкубаций:37º С, 18-25º С Количество определений: 96, включая контроли. Длина волны при учете результатов: 450нм, 450/620-650нм. Срок годности набора:6 месяцев.Доплнительные комплектующие:пленка для заклеевания планшета-3 шт,пластиковая ванночка для реагентов-2 шт,наконечники для пипеток-16 шт | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 1 | 2095 | 2095
30 | Хламидии IgG Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, выявление IgG к Chl, psittaci и к Chl,pneumoniae,Формат планшета: 96- луночный, 12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка крови 20 мкл в разведении 1:5. Суммарное время инкубаций-1 час 30 мин, Температура инкубаций:37º С, 18-25º С Количество определений: 96, включая контроли. Длина волны при учете результатов: 450нм, 450/620-650нм. Срок годности набора:6 месяцев.Доплнительные комплектующие:пленка для заклеевания планшета-3 шт,пластиковая ванночка для реагентов-2 шт,наконечники для пипеток-16 шт. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 1 | 1710 | 1710
31 | Краснуха IgM Вариант иммуноферментной реакции: прямой ИФА. Стадийность: двухстадийный. Чувствительность: 100 % по стандартной панели сывороток (сыворотки, содержащие антитела класса М к вирусу краснухи). Специфичность: 100 % по стандартной панели сывороток (сыворотки, не содержащие антитела класса М к вирусу краснухи). Возможность количественного определения выявляемого маркера: не определяется. Типы исследуемого образца: сыворотка (плазма) крови. Объем исследуемого образца: 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца: 1:100. Количество определений: 96, включая контроли. Время реакции (включая время цветной реакции): 1 час 25 минут. Температура инкубации: 37º С. Условия транспортирования: наборы хранить и транспортировать при температуре 2-8º С. Допускается транспортирование при температуре до 25º С не боле температуре до 25º С не более 10 суток. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 2 | 2425 | 4850
32 | Краснуха IgG Вариант иммуноферментной реакции: прямой ИФА. Стадийность: двухстадийный. Чувствительность: 100 % по стандартной панели сывороток (сыворотки, содержащие антитела класса G к вирусу краснухи). Специфичность: 100 % по стандартной панели сывороток (сыворотки, не содержащие антитела класса G к вирусу краснухи). Объем исследуемого образца: 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца: 1:100. Количество определений: 96, включая контроли. Время реакции (включая время цветной реакции): 1 час 25 минут. Температура инкубации: 37º С. Условия транспортирования: наборы хранить и транспортировать при температуре 2-8º С. Допускается транспортирование при температуре до 25º С не боле температуре до 25º С не более 10 суток. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 3 | 2260 | 6780
33 | Токсоплазма-IgM Метод: непрямой твердофазный иммуноферментный анализ, двустадийный. Формат планшета: 96- луночный, 12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл в разведении 1:10. Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Суммарное время инкубаций-1 час 25 мин, Температура инкубаций:37º С, 18-25º С. Готовые к употреблению жидкие формы конъюгата и контролей. Чувствительность 1:32 по СОП. Специфичность 100% по стандартной панели предприятия. Регистрация результатов: длина волны 450 нм, 450/ 620-650 нм. Срок годности 12 месяцевДоплнительные комплектующие:пленка для заклеевания планшета-2 шт,пластиковая ванночка для реагентов-2 шт,наконечники для пипеток-16 шт,планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1 шт. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 5 | 2190 | 10950
34 | Токсоплазма-IgG Метод: непрямой твердофазный иммуноферментный анализ, двустадийный. Формат планшета: 96- луночный, 12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл в разведении 1:100. Цветовая индикация внесения сывороток, контроля и конъюгата в лунки планшета. Суммарное время инкубаций-1 час 25 мин, Температура инкубаций:37º С, 18-25º С. Готовые к употреблению жидкие формы конъюгата . Специфичность 100% по стандартной панели предприятия. Регистрация результатов: длина волны 450 нм, 450/ 620-650 нм. Срок годности 12 месяцевДоплнительные комплектующие:пленка для заклеевания планшета-2 шт,пластиковая ванночка для реагентов-2 шт,наконечники для пипеток-16 шт,планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1 шт,трафарет для построения калибровочного графика-1 шт. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 3 | 2010 | 6030
35 | Хламидиоз IgА трахоматис | "ИмДи" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 5 | 1800 | 9000
36 | Хламидиоз IgG трахоматис | "ИмДи" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 5 | 1600 | 8000
37 | Хламидии МОМР+pgp3-IgG Иммуноферментная тест-система предназначена для выявления иммуноглобулинов класса G к главному белку наружной мембраны (МОМР) и плазмидномубелку pgp3 Chlamydia trachomatis в сыворотке (плазме) крови человека. | "Вектор-Бест" г.Новосибирск или эквивалент | набор | 1 | 2615 | 2615
38 | Реагенты для определения Прокальцитонина РСТ-Q экспресс-тест | "Brahms" Германия | набор | 1 | 24375 | 24375
39 | Инфекционный мононуклеоз IM Quick Test экспресс-тест 20 тестов | "HUMAN", Германия или эквивалент | набор | 1 | 2700 | 2700
40 | Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий, суспензия для диагностических целей, амп. 20мл №5 в комплекте с сывороткой 1мл №1 | Россия | упак. | 1 | 3700 | 3700
41 | Диагностикум эритроцитарный столбнячный антигенный жидкий | Россия | упак. | 1 | 5200 | 5200
42 | Диагностикум эритроцитарный дифтерийный антигенный жидкий | Россия | упак. | 1 | 5200 | 5200
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 242910