## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 225 от 10.12.08г.
№ п/п | Наименование / Технические параметры и характеристики | Требуемые параметры и характеристики, количество
1 | 2 | 3
1. | Стерильный ламинарный шкаф 1-го класса безопасности "СЛШ" или эквивалент | Указать
1.1. | Назначение: создание чистой от микроорганизмов и взвешенных частиц локальной рабочей зоны, защита персонала, продукта и окружаюшей среды от возможной контаминации | Назначение: создание чистой от микроорганизмов и взвешенных частиц локальной рабочей зоны, защита персонала, продукта и окружаюшей среды от возможной контаминации
1.2. | Направление потока воздуха вертикальное | Направление потока воздуха вертикальное
1.3. | Строго ламинарный поток воздуха, исключающий попадание микроорганизмов и взвешенных частиц в рабочую зону | Строго ламинарный поток воздуха, исключающий попадание микроорганизмов и взвешенных частиц в рабочую зону
1.4. | Высокоэффективный фильтр (HEPA), эффективность фильтрации: не хуже 99,99% при размере частиц не менее 0,3 мкм | Высокоэффективный фильтр (HEPA), эффективность фильтрации: не хуже 99,99% при размере частиц не менее 0,3 мкм
1.5. | Префильтр (HEPA) | Префильтр (HEPA)
1.6. | Общий объем рециркулирующего воздуха, м3/ ч, не менее | 1390
1.7. | Объем отработанного/свежего воздуха, м3/ ч, не менее | 500
1.8. | Объем циркулирующего воздуха, м3/ ч, не менее | 890
1.9. | Скользящее фронтальное стекло | Скользящее фронтальное стекло
1.10. | Герметичное закрытие фронтального стекла | Герметичное закрытие фронтального стекла
1.11. | Стекло ламинированное, устойчивое к царапинам и нагреву, не пропускает УФ-лучи | Стекло ламинированное, устойчивое к царапинам и нагреву, не пропускает УФ-лучи
1.12. | Рама фронтального стекла полностью поднимается для удобства обработки | Рама фронтального стекла полностью поднимается для удобства обработки
1.13. | Рабочая высота подъема фронтального стекла, мм, не менее | 254
1.14. | Дисплей индикации рабочих параметров на стенке рабочей камеры на уровне глаз оператора | Дисплей индикации рабочих параметров на стенке рабочей камеры на уровне глаз оператора
1.15. | Прозрачные боковые стенки | Прозрачные боковые стенки
1.16. | Модульная автоклавируемая рабочая поверхность из нержавеющей стали | Модульная автоклавируемая рабочая поверхность из нержавеющей стали
1.17. | Нагрузка на рабочую поверхность, кг, не менее | 50 кг
1.18. | Активная саморегулирующаяся система потока воздуха сохраняет постоянную скорость потока. | Активная саморегулирующаяся система потока воздуха сохраняет постоянную скорость потока.
1.19. | Следящая система состояния фильтров с визуальной сигнализацией | Следящая система состояния фильтров с визуальной сигнализацией
1.20. | Пульт управления | Пульт управления
1.21. | Счетчик часов работы | Счетчик часов работы
1.22. | Две защищенные электрические розетки с предохранителями внутри бокса | Две защищенные электрические розетки с предохранителями внутри бокса
1.23. | Уровень шума, дБ, не более | 57
1.24. | Освещенность рабочего места, люкс, не менее | 1000
1.25. | Размеры наружные c подставкой :(ширина х высота х глубина), мм, не более | 1300х1645х800
1.26. | Размеры внутренние:(ширина х высота х глубина), мм, не более | 1220х780х627
1.27. | Вес, кг, не более | 240
1.28. | Электропитание | 220В/50Гц
1.29. | Потребляемая мощность,кВт, не более | 0.4
1.30. | Освещенность,люкс, не менее | 1000
1.31. | Бестеневой УФ-излучатель | Бестеневой УФ-излучатель
1.32. | Подставка для работы сидя | Подставка для работы сидя
1.33. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте
1.34. | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
1.35. | Год выпуска не ранее 2008 | Указать
1.36. | Количество, шт | 1
| Главный врач | М.М.Падруль