Приложение № 1

к  Извещению № 11

о проведении запроса котировок от 11.12..08 г.

Техническое задание

на производство работ по замене окон

( текущий ремонт)

в МОУ «СОШ №71» г. Перми

| № п/п |  | Наименование работ | Кол-во |  | Максимальная цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Разборка деревянных заполнений проемов окон- ных с подоконными досками | 96,6 кв.м |  |  |
| 2. |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей, площадью проема более 2 кв.м | 96,6 кв.м |  |  |
| 3. |  | Блоки оконные пластиковые трехстворные площадью более 2 кв.м | 96,6 кв.м |  |  |
| 4. |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 60 п.м |  |  |
| 5. |  | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 м, ширина 500 мм (Россия) | 60 п.м. |  |  |
| 6. |  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоис- тым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее | 24,1 кв.м |  |  |
| 7. |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известко- вым раствором с земли и лесов | 9,03 кв.м |  |  |
| 8. |  | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м | 40 м |  |  |
| 9. |  |  |  | 499999 |  |

Директор                                          Л.А.Жаренкова