Приложение №1

Техническое задание

на системы вытяжной вентиляции в  помещениях, расположенных  по адресу:

г. Пермь, проезд Я. Коласа 5.

- Характеристика объекта.

  - Офисное полуподвальное помещение в жилом здании (5 этажей).

  - Суммарная площадь  помещений- 506,6 м2, (2 архивных хранилища по 240 м2 , помещение лаборатории 26,6 м2.) высота потолков- 3,3м.

- Перечень работ.

2.1 Поставка оборудования.

2.2 Монтаж оборудования.

2.3 Пусконаладочные работы.

3. Оборудование систем вытяжной вентиляции.

3.1. Вентиляцию помещений решить при помощи установки систем принудительной вентиляции в шумоизолированном исполнении с установкой шумоглушителей.

3.2. Предусмотреть автоматическое регулирование скорости вращения вентиляторов.

3.3. В помещениях лаборатории предусмотреть локальные вытяжные системы.

3.4. Воздухообмен в помещениях архива предусмотреть не менее 2-х кратного воздухообмена в час.