ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену оконных блоков в учебном корпусе МС(К)ОУ

«Школа-интернат № 1 VII вида» г. Перми

|  | Ремонтные работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,120 |
| 2 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 трехстворчатых, в том числе при наличии глухого остекления | 100м2 | 0,120 |
| 3. | Блоки оконные пластиковые трехстворные с одной открывающейся створкой открывающиеся площадью более 2м2 | 100 м 2 | 0,120 |
| 4. | Демонтаж внутренних откосов | 100м2 | 0,028 |
| 5. | Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах толщиной более 0,51м | м/п | 29 |
| 6. | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль, длиной 6м,толщиной 25мм, шириной 600 мм(Россия) | м | 32,7 |
| 7. | Смена обшивки из стали До 0,4м | 100 м | 0,071 |
| 8. | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100м2 | 0,39 |
| 9. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100м2 | 0,012 |
| 10. | Улучшенная окраска стен по штукатурке водоэмульсионной краской для наружных работ | 100м2 | 0,012 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный. | т | 4 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов атомобилями-самосвалами до 30км | 4 | 4 |

Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии: в случае обнаружения дефектов после приемки работ - исправление дефектов проводится за счет исполнителя.