Приложение № 1

Техническое задание на

монтаж, техническое обслуживание кнопки тревожной

сигнализации (КТС) и охрану объектов администрации города посредством КТС на 2009 год.

Объекты внедрения КТС:

- здание ул.Ленина,23

- здание ул.Кирова, 78

- здание ул.Сибирская, 8

- здание ул.Советская, 22

- здание ул. Газеты Звезда, 9

- здание ул.Сибирская,27

- здание ул.Сибирская, 17 «а»

- здание ул.Сибирская, 14

- здание ул.Сибирская, 10

- здание ул.Куйбышева,33

Технические условия оборудования КТС

- Монтаж средств тревожной сигнализации (КТС) на объектах.

2. Обеспечение передачи Заказчиком тревожного извещения с объекта и его получения на пульте централизованного наблюдения  охраны.

3. Техническое обслуживание КТС. Поддержание работоспособности КТС на объекте, проведение профилактических работ.

4. Выезд наряда вооруженной охраны на объект в случае поступления тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения.

Цена контракта в год составляет _______ рублей (с учетом НДС).

Заказчик:                            							Охрана:

____________________________							__________________________