Приложение №1

Техническое задание

по охране зданий администрации города посредством охранной сигнализации

Перечень объектов, подлежащих охране:

- ул. Сибирская, 17 «б»;

- ул.Сибирская,10/Кирова,60 лит. С (2-й этаж);

- ул.Сибирская,10 лит.А (2-й этаж, 1-й подъезд);

- ул. Кирова, 78;

- ул.Куйбышева,33;

Перечень оказываемых услуг:

- Диагностика существующих датчиков охранной сигнализации, установленных на объекте;

- Монтаж оконечного устройства (прибора) для передачи сигнала на пульт (ПЦН);

2.2.Монтаж прибора производится к существующим (уже установленным) датчикам охранной сигнализации;

3.1. Ежемесячное техническое обслуживание средств охранной сигнализации.

4.1. Обеспечение прибытия наряда вооруженной охраны на объект в случае поступления тревожного извещения на пульт централизованной охраны.