ИЗВЕЩЕНИЕ № 27   от   15  декабря  2008 г.

О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

на работы по прокладке воздушно-кабельной линии  0,4 кВ от ТП 6015 до объекта  электроснабжения L=330м с предоставлением проэктно-сметной документации для нужд полка патрульно-постовой службы милиции  УВД  по г. Перми

Заказчик  полк ППСМ УВД по городу  Перми  (г. Пермь ул. Пихтовая 46, тел. 268-16-86, факс.  268-98-94)

Ответственный исполнитель -  Марков Василий Степанович

Источник финансирования –  местный бюджет

Максимальная цена контракта -    250 000 тысяч  руб.

Полк ППСМ УВД по г. Перми предусматривает осуществить работы по прокладке воздушно-кабельной линии 0,4 кВ от ТП 6015 до объекта  электроснабжения L=330м   с предоставлением проэктно-сметной документации.

| № | Наименование работ и затрат | Кол-во | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушно-кабельная линия 0,4 кВ от ТП до объекта электроснабжения L=330м |  |  |
| 2 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг., до: 4 | 0,8 | 100 м кабеля |
| 3 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 2 | 2,5 | 100 м кабеля |
| 4 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм 2, до 70 | 2 | Шт. |
| 5 | Конструкция металлическая кабельная сварная | 0,16 | т |
| 6 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | - 0,16 | т |
| 7 | Ввод в здание в стальной тубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 (в ТП и в здание) | 2 | Шт. |
| 8 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0, 38, 6-10 кВ без приставок: одностоечных | 1 | 1 опора |
| 9 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 1 | 4 | 1 ответвление |
| 10 | Погрузка и разгрузка. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т. | 1,13 | Т |
| 11 | Перевозка на расстояние 30 км. Изделия из сборного железобетона, керамзитобетона массой до 5 т. | 1,13 | Т |

Информация о закупке:

Условия оплаты –  расчет в течение 10 рабочих дней после получения Заказчиком платежных документов, приема товара  и подписания товарной накладной.

- Сроки выполнения: в течении 3 дней с момента заключения Муниципального контракта.

- - Частичное выполнение работ не допускается.

Если выполненные услуги, подвергшиеся техническому контролю и испытаниям, не отвечают требованиям ГОСТа Заказчик в праве отказаться от него, а Исполнитель обязан заменить поставленный товар.

Информация о проведении котировок:

Место предоставления котировочных заявок – г. Пермь ул. Пихтовая 46, канцелярия,  Тел.   268-98-94.

Дата окончания приема заявок - 16.00 время,  19.12.2008 г.

Место рассмотрения заявок – г. Пермь ул. Пихтовая,  46,  каб.  № 10.

Дата рассмотрения котировочных заявок – (не позднее следующего дня после окончания приема заявок).

Критерии оценки:

- цена контракта

Срок подписания контракта с победителем в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.

Цена выполняемых услуг должна быть указана с учетом НДС, затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставлением исполнителем котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: форма котировочной заявки.

Срок подачи заявки:   до 16.00  часов,    19 декабря 2008г.

Командир  полка

ППСМ УВД по г. Перми

подполковник милиции                                                                                                Ш.Ш. Тюмисов