ИЗВЕЩЕНИЕ  № 23 от «15» декабря 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  капитальный ремонт вентиляции МОУ «Гимназия № 33».

Заказчик: МОУ «Гимназия № 33».

Почтовый адрес: 614007, Пермь, ул. Н.Островского,68, приемная директора гимназии.

Электронная почта: E-mail:_school33@bk.ru.

Ответственный исполнитель: Шитова Татьяна Вячеславовна  телефон/факс 262-85-11 .

МОУ «Гимназия № 33» предусматривает осуществить за счет средств бюджета Пермского края способом запроса котировок следующий товар: на капитальный ремонт вентиляции

Техническое задание:

| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР20-03-003-01 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 4 |
| 2 | Прайс-лист | Вентилятор крышный ТКК 560А1 с шумоглушителем TKLD | 1 комплект | 2 |
| 3 | Прайс-лист | Вентилятор крышный ТКК 660В1 с шумоглушителем TKLD | 1 комплект | 2 |
| 4 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 5 | Прайс-лист | Вентилятор ВЦ 4-75-3.15 1.5 кВТ | 1 комплект | 1 |
| 6 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 7 | Прайс-лист | Вентилятор ВЦ 4-75-4 1.5 кВТ | 1 комплект | 1 |
| 8 | ТЕР20-03-003-01 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| 9 | Прайс-лист | Вентилятор Turbocamino | 1 комплект | 1 |
| 10 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,35 |
| 11 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4 |
| 12 | ТЕР20-02-003-05 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм (ПРИМ. АНР 150*150) | 1 решетка | 7 |
| 13 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,2 |
| 14 | ТЕР20-02-020-03 | Установка виброизоляторов: номер 40 | 10 виброизоляторов | 0,8 |
| 15 | ТЕР20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 3 |
| 16 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 1 |
| 17 | Прайс-лист | Фильтр ФяЖ 500*500 | 1 комплект | 1 |
| 18 | Прайс-лист | Регулятор скорости к вентиляторам ТКК | 1 шт | 4 |
| 19 | ТЕРм08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 3 |
| 20 | Прайс-лист | Щит распределительный ЩРН-24 | 1 шт | 3 |
| 21 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 1,5 |
| 22 | СЦМ-501-0586-79 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х2.5 мм2 | 1000 м | 0,15 |

Максимальная цена контракта – 500 000,00 рублей.

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством)

Сроки гарантии на выполненные работы от 700  до 1800 дней

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): МОУ «Гимназия  № 33», г.Пермь, ул.Н.Островского,68

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 45 дней с момента подписания контракта

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств, окончательный расчет в течение 20 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 в письменной форме или в форме электронного документа по вышеуказанному адресу до _16_часов _00_ минут  «24» декабря 2008 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом 25.12.08г.

Срок подписания контракта с победителем в проведении запроса котировок устанавливается с 30.12.08г. по 14.01.09г.

,

Директор МОУ «Гимназия № 33»                                                                        Н.Я.Мельчакова