Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 23 от «15» декабря  2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«__»                  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________________

Юридический адрес  __________________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес  _________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты:  _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

____________________________________________________________________________________________________

## Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует   ____________________________________

____________________________________________________________________________________

тел/факс:  _________________________,   электронная почта (e-mail): _______________

сайт:   ______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Адрес регистрации __________________________________________________________________________________

Адрес проживания __________________________________________________________________________________

Паспортные данные_________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_____________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:___________________________________

Кому _____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № 23 от «15» декабря 2008г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить  капитальный ремонт вентиляции  МОУ «Гимназия № 33»:

Техническое задание

| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР20-03-003-01 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 4 |
| 2 | Прайс-лист | Вентилятор крышный ТКК 560А1 с шумоглушителем TKLD | 1 комплект | 2 |
| 3 | Прайс-лист | Вентилятор крышный ТКК 660В1 с шумоглушителем TKLD | 1 комплект | 2 |
| 4 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 5 | Прайс-лист | Вентилятор ВЦ 4-75-3.15 1.5 кВТ | 1 комплект | 1 |
| 6 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 7 | Прайс-лист | Вентилятор ВЦ 4-75-4 1.5 кВТ | 1 комплект | 1 |
| 8 | ТЕР20-03-003-01 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| 9 | Прайс-лист | Вентилятор Turbocamino | 1 комплект | 1 |
| 10 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,35 |
| 11 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4 |
| 12 | ТЕР20-02-003-05 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм (ПРИМ. АНР 150*150) | 1 решетка | 7 |
| 13 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,2 |
| 14 | ТЕР20-02-020-03 | Установка виброизоляторов: номер 40 | 10 виброизоляторов | 0,8 |
| 15 | ТЕР20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 3 |
| 16 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 1 |
| 17 | Прайс-лист | Фильтр ФяЖ 500*500 | 1 комплект | 1 |
| 18 | Прайс-лист | Регулятор скорости к вентиляторам ТКК | 1 шт | 4 |
| 19 | ТЕРм08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 3 |
| 20 | Прайс-лист | Щит распределительный ЩРН-24 | 1 шт | 3 |
| 21 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 1,5 |
| 22 | СЦМ-501-0586-79 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х2.5 мм2 | 1000 м | 0,15 |

Предлагаемая цена контракта ____________________________(________) рубля.

Цена включает в себя: доставку товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие выплате, прочие расходы, связанные с предоставлением услуг в рамках настоящего договора.

Сроки гарантии на выполненные работы не менее 700  дней до 1800 дней

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в извещении к запросу котировок в течение 45 дней со дня заключения муниципального контракта.

Место доставки товара: МОУ «Гимназия № 33»

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств, окончательный расчет  в течение 20 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

Приложение (сертификаты соответствия): на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)