Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

|  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,3 | 7466,05 | 1541,79 | 43,24 | 1,1 | 2240 | 463 | 13 |  | 111 | 33,3 | 0,44 | 0,132 |
| 3 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м | 4 | 3425,22 | 1716,16 | 496,54 | 74,2 | 3939 | 1974 | 571 | 85 | 121,8 | 140,07 | 4,94 | 5,681 |
| 4 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м | ОД | 6023,01 | 1994,02 | 1394,25 | 211,59 | 602 | 199 | 139 | 21 | 141,52 | 14,152 | 13,8 | 1,38 |
| 5 | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 40 | 190,32 | 22,46 | 7,65 | 0,31 | 381 | 45 | 15 | 1 | 1,66 | 3,32 | 0,09 | 0,18 |
| 6 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов | 100 квт радиаторов | 1,35 | 16671,42 | 837,06 | 225,97 | 17,69 | 5828 | 293 | 79 | 6 | 65,6 | 22,9338 | 3,13 | 1,0942 |
| 7 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных ( маевского) | 1 комплект | 40 | 12,68 | 1,74 |  |  | 254 | 35 |  |  | 0,12 | 2,4 |  |  |
| 8 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей регулирующих | 1 шт | 40 | 164,43 | 18,99 | 4,32 |  | 5919 | 684 | 156 |  | 1,47 | 52,92 | 0,01 | 0,36 |
| 9 | ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0,2 | 7079,98 | 131,14 | 80,27 | 0,79 | 1416 | 26 | 16 |  | 9,92 | 1,984 | 0,5 | 0,1 |
| 11 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов утеплителем типа URSA | 1мЗ изоляции | 0,1 | 833,97 | 261,83 | 50,91 |  | 83 | 26 | 5 |  | 18,85 | 1,885 | 0,64 | 0,064 |
| 12 | ТЕР16-07-006-01 | Установка гильз при проходе трубопровода через строительные кострукции | 1 сальник | 25 | 26,58 | 23,26 |  |  | 665 | 582 |  |  | 1,8 | 45 |  |  |
| 13 | ТЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 1 | 140,52 | 62,84 | 6,27 |  | 141 | 63 | 6 |  | 4,46 | 4,46 | 0,01 | 0,01 |

200     г.

Система отопления здания по ул. Сысольская 10/5 г. Перми (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Текущий ремонт системы отопления	   (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	80000,00

Средства на оплату труда руб.	32313,61

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию за VI кв. 2008 г.

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопров ода | 2,9 | 134,78 | 82,77 | 45,05 |  | 391 | 240 | 131 |  | 5,01 | 14,529 |  |  |
| 1того прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 41779 | 6647 | 1217 | 116 |  | 482,31 |  | 9,87 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 41696 | 6621 | 1212 | 116 |  | 480,43 |  | 9,8 |
| Индекс инфляции за VI кв. 2008г. ОЗП=4,778,ЭМ=2,721,ЗПМ=4,778,МАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  | -6523 | 25014 | 2324 | 438 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 35173 | 31635 | 3536 | 554 |  | 480,43 |  | 9,8 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3536 |  | 3536 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32189 | 31635 |  | 554 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 128,00%*0,94 ФОТ (от 32 189,39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38730 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 32 189,39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26717 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 100620 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 26 | 5 |  |  | 1,88 |  | 0,06 |
| Индекс инфляции за VI кв. 2008г. ОЗП=4,778,ЭМ=2,721,ЗПМ=4,778,МАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 98 | 9 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 | 124 | 14 |  |  | 1,88 |  | 0,06 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 100,00%*0,94 ФОТ (от 124,23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 124,23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ндекс инфляции за VI кв. 2008г. ОЗП=4,778,ЭМ=2,721,ЗПМ=4,778,МАТ=0 |  |  |  |  |  |  |  |  | -6469 | 25112 | 2333 | 438 |  |  |  |  |
| 1ТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 35310 | 31759 | 3550 | 554 |  | 482,31 |  | 9,87 |
| Тгого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Ттого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3550 |  | 3550 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32314 | 31759 |  | 554 |  |  |  |  |
| 1акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38847 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26804 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сомандировочные расходы 6028,88 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6029 |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт привозных материалов свышет 30 км. 6,72% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6785 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ггого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 113776 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЩС18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 20479,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |

Подрядчик

Приложение №1

Спецификация на поставку материалов для текущего ремонта системы отопления

| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиатор 22*600*1100 | 30,00 | 4 892,00р. | 146 760,00р. |
| 2 | Радиатор 22*600*600 | 10,00 | 3 187,00р. | 31 870,00р. |
| 3 | Труба м/п 32x3.0 | 420,00 | 172,00р. | 72 240,00р. |
| 4 | Труба м/п 20x2.0 | 210,00 | 90,00р. | 18 900,00р. |
| 5 | Тройник 32*20*32 | 80,00 | 576,00р. | 46 080,00р. |
| 6 | Уголок 20*1/2 | 80,00 | 169,00р. | 13 520,00р. |
| 7 | Соединитель 20*20 | 80,00 | 186,00р. | 14 880,00р. |
| 8 | Тройник 20*20*20 | 80,00 | 392,00р. | 31 360,00р. |
| 9 | Крепежные элементы | 100,00 | 180,00р. | 18 000,00р. |
| 10 | Переходник Сталь-МП | 8,00 | 320,00р. | 2 560,00р. |
| 11 | Коллектор 50*32*32 | 2,00 | 1 500,00р. | 3 000,00р. |
| 12 | Шаровой кран d50 | 8,00 | 300,00р. | 2 400,00р. |
| 13 | Шаровой кран d32 | 32,00 | 200,00р. | 6 400,00р. |
| 14 | Шаровой кран d!6 | 80,00 | 150,00р. | 12 000,00р. |

Итого:

419 970,00р.

Заказчик