ИЗВЕЩЕНИЕ № 72  от  16 декабря  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  поставку системы передней витректомии для факоэмульсификатора импортного производства

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет   средств бюджета Пермского края, средства регионального проекта «Качественное здравоохранение»    закупку способом запроса котировок:

| Система передней витректомии для факоэмульсификатора импортного производства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Параметры | Требуемые параметры |
| п/п |  |  |  |
| Функциональные особенности |  |  |  |
| 1 | Консоль прибора | С жидкокристаллическим и сенсорным экраном | Наличие |
| 2 | Возможность немедленного включения рефлюкса и управления рефлюксом | Посредством ножной педали в процессе выполнения функций витректомии | с линейно регулируемой и фиксированной частотой от 0 –400 отрезов в минуту |
| 3 | Возможность программирования последовательности выполнения функций и их начальных параметров индивидуально для каждого хирурга | Автоматизированно, с возможностью сохранения данной информации, в том числе – на магнитном носителе | Да- программирование для 96 хирургов, функция Памяти |
| 4 | Контроль параметров функций в процессе выполнения операций | Аудио- визуальный, программируемый | Да: визуальный- цифровой светодиодный экран (LED) цветной жидкокристаллический дисплей (LCD), светящиеся индикаторы |
|  |  |  | Аудио- различные звуковые тоны от 0 до 65 ДБ. |
|  |  |  | Программируемый- Опция память позволяет врачу программировать, сохранять и корректировать установленные хирургические параметры |
|  |  |  | Осязательный контроль |
| 5 | Пульт дистанционного управления | Беспроводной ( активация всех функций через инфракрасный порт ) | Наличие |
| 6 | Ультразвуковая рукоятка | 4 пьезокристалла, рабочая частота 40 Кгц. | Наличие |
| 7 | Рукоятка для ирригации / аспирации, резьбовая | С возможностью адаптировать иглы с разными аспирационными отверстиями | Наличие |
| 8 | Игла для ирригации / аспирации | Аспирационное отверстие не более 0.3 мм | Наличие |
| 9 | Рукоятки для ирригации / аспирации, монолитная, изогнутая | Аспирационное отверстие не более 0.3 мм, изогнутая | Наличие |
| 10 | Рукоятки для ирригации / аспирации, монолитная, загнутая | Аспирационное отверстие не более 0.3 мм, загнутая 90 град. | Наличие |
| 11 | Наконечник для передней витректомии ATIOP | Совместим с ирригацией и аспирацией, частота резов до 400 отр/мин | Наличие |
| 12 | Удлинитель ирригационной стойки | Удлинение автоматической ирригационной стойки не менее 32 см | Наличие |
| 13 | Кассета MaxVac с иглой 0.9 мм, 30 град.,ABS | Кассеты позволяющие безопасно работать с высокими параметрами вакуума, аспирации укомплектованные иглой с антикалапсной системой. Кассеты позволяют использовать все современные методики факоэмульсификации | Наличие |
| 14 | Биполярная щетка 18-й калибр, шнур. | Биполярная щетка 18-й калибр | Наличие |
| 15 | Биполярный кабель 12 футов | Рестерелизуемый, износостойкий | Наличие |
| Технические характеристики: |  |  |  |
| 1 | Потребляемое напряжение | 220 В переменного тока (ПТ), 50/60 Гц | Наличие |
| 2 | Передняя витректомия | с линейно регулируемой и фиксированной частотой от 0 –400 отрезов в минуту | Наличие |
| Комплектность поставки: |  |  |  |
| 1 | Пульт дистанционного управления | количество- 1 шт. | Наличие |
| 2 | Ультразвуковая рукоятка | количество - 1 шт. | Наличие |
| 3 | Рукоятка для ирригации / аспирации, резьбовая | количество - 1 шт. | Наличие |
| 4 | Игла для ирригации / аспирации, 0.3 мм | количество - 1шт. | Наличие |
| 5 | Рукоятка для ирригации / аспирации, монолитная, 0.3 мм, изогнутая | количество - 1шт. | Наличие |
| 6 | Рукоятка для ирригации / аспирации, монолитная, 0.3 мм, 90 гр. Загнутая | количество - 1шт. | Наличие |
| 7 | Наконечник для передний витректомии ATIOP | количество - 1 шт. | Наличие |
| 8 | Удлинитель ирригационной стойки | количество - 1шт. | Наличие |
| 9 | Кассета с толстостенными трубками и У/З иглой диаметром 0.9 мм 30 град | количество - 1 шт. | Наличие |
| 10 | Биполярный кабель 12 футов | количество - 1 шт. | Наличие |
| 11 | Биполярная щетка (уп/10 шт.) | количество - 1 уп. | Наличие |
| Прочие требования: |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и пусконаладочные работы | Осуществляются поставщиком | Доставка |
|  |  |  | Монтаж и пусконаладочные работы |
| 2 | Гарантийное обслуживание с момента установки, не менее | 12 месяцев | Наличие |
| 3 | Послегарантийное сервисное обслуживание | Возможность заключение сервисного контракта | Наличие |
| 4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Наличие |
| 5 | Регистрационное Удостоверение Министерства Здравоохранения РФ | Наличие | Наличие |
| 6 | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие | Наличие |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 15 (пятнадцать) дней после подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  251 000,00 (Двести пятьдесят одна тысяча)  рублей 00 копеек                                                             Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 30 (тридцать) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  24 декабря  2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  5  до  6  дней  с  даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

И.о.главного врача										Я.Н.Заморяхина

МП