Приложение № 1

к извещению № 72  от  16.12. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 72  от  16 декабря 2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку  _____________________________________________________________

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

| № | Наименование характеристик | Параметры | Требуемые параметры | Предлагаемые параметры (заполняются участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| Функциональные особенности |  |  |  |  |
| 1 | Консоль прибора | С жидкокристаллическим и сенсорным экраном | Наличие | Указать наличие |
| 2 | Возможность немедленного включения рефлюкса и управления рефлюксом | Посредством ножной педали в процессе выполнения функций витректомии | с линейно регулируемой и фиксированной частотой от 0 –400 отрезов в минуту | Указать наличие |
| 3 | Возможность программирования последовательности выполнения функций и их начальных параметров индивидуально для каждого хирурга | Автоматизированно, с возможностью сохранения данной информации, в том числе – на магнитном носителе | Да- программирование для 96 хирургов, функция Памяти | Указать наличие |
| 4 | Контроль параметров функций в процессе выполнения операций | Аудио- визуальный, программируемый | Да: визуальный- цифровой светодиодный экран (LED) цветной жидкокристаллический дисплей (LCD), светящиеся индикаторы | Указать наличие |
|  |  |  | Аудио- различные звуковые тоны от 0 до 65 ДБ. | Указать наличие |
|  |  |  | Программируемый- Опция память позволяет врачу программировать, сохранять и корректировать установленные хирургические параметры | Указать наличие |
|  |  |  | Осязательный контроль | Указать наличие |
| 5 | Пульт дистанционного управления | Беспроводной ( активация всех функций через инфракрасный порт ) | Наличие | Указать наличие |
| 6 | Ультразвуковая рукоятка | 4 пьезокристалла, рабочая частота 40 Кгц. | Наличие | Указать наличие |
| 7 | Рукоятка для ирригации / аспирации, резьбовая | С возможностью адаптировать иглы с разными аспирационными отверстиями | Наличие | Указать наличие |
| 8 | Игла для ирригации / аспирации | Аспирационное отверстие не более 0.3 мм | Наличие | Указать наличие |
| 9 | Рукоятки для ирригации / аспирации, монолитная, изогнутая | Аспирационное отверстие не более 0.3 мм, изогнутая | Наличие | Указать наличие |
| 10 | Рукоятки для ирригации / аспирации, монолитная, загнутая | Аспирационное отверстие не более 0.3 мм, загнутая 90 град. | Наличие | Указать наличие |
| 11 | Наконечник для передний витректомии ATIOP | Совместим с ирригацией и аспирацией, частота резов до 400 отр/мин | Наличие | Указать наличие |
| 12 | Удлинитель ирригационной стойки | Удлинение автоматической ирригационной стойки не менее 32 см | Наличие | Указать наличие |
| 13 | Кассета MaxVac с иглой 0.9 мм, 30 град.,ABS | Кассеты позволяющие безопасно работать с высокими параметрами вакуума, аспирации укомплектованные иглой с антикалапсной системой. Кассеты позволяют использовать все современные методики факоэмульсификации | Наличие | Указать наличие |
| 14 | Биполярная щетка 18-й калибр, шнур. | Биполярная щетка 18-й калибр | Наличие | Указать наличие |
| 15 | Биполярный кабель 12 футов | Рестерелизуемый, износостойкий | Наличие | Указать наличие |
| Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 1 | Потребляемое напряжение | 220 В переменного тока (ПТ), 50/60 Гц | Наличие | Указать наличие |
| 2 | Передняя витректомия | с линейно регулируемой и фиксированной частотой от 0 –400 отрезов в минуту | Наличие | Указать наличие |
| Комплектность поставки: |  |  |  |  |
| 1 | Пульт дистанционного управления | количество- 1 шт. | Наличие | Указать наличие |
| 2 | Ультразвуковая рукоятка | количество - 1 шт. | Наличие | Указать наличие |
| 3 | Рукоятка для ирригации / аспирации, резьбовая | количество - 1 шт. | Наличие | Указать наличие |
| 4 | Игла для ирригации / аспирации, 0.3 мм | количество - 1шт. | Наличие | Указать наличие |
| 5 | Рукоятка для ирригации / аспирации, монолитная, 0.3 мм, изогнутая | количество - 1шт. | Наличие | Указать наличие |
| 6 | Рукоятка для ирригации / аспирации, монолитная, 0.3 мм, 90 гр. Загнутая | количество - 1шт. | Наличие | Указать наличие |
| 7 | Наконечник для передний витректомии ATIOP | количество - 1 шт. | Наличие | Указать наличие |
| 8 | Удлинитель ирригационной стойки | количество - 1шт. | Наличие | Указать наличие |
| 9 | Кассета с толстостенными трубками и У/З иглой диаметром 0.9 мм 30 град | количество - 1 шт. | Наличие | Указать наличие |
| 10 | Биполярный кабель 12 футов | количество - 1 шт. | Наличие | Указать наличие |
| 11 | Биполярная щетка (уп/10 шт.) | количество - 1 уп. | Наличие | Указать наличие |
| Прочие требования: |  |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и пусконаладочные работы | Осуществляются поставщиком | Доставка | Указать наличие |
|  |  |  | Монтаж и пусконаладочные работы | Указать наличие |
| 2 | Гарантийное обслуживание, с момента установки, мес., не менее | 12 месяцев | Наличие | Указать срок гарантийного обслуживания |
| 3 | Послегарантийное сервисное обслуживание | Возможность заключение сервисного контракта | Наличие | Указать возможность |
| 4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Наличие | Указать наличие |
| 5 | Регистрационное Удостоверение Министерства здравоохранения РФ | Наличие | Наличие | Указать № и дату выдачи |
| 6 | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие | Наличие | Указать № и дату выдачи |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.