Разъяснения к «Документации об аукционе: по открытому аукциону на реконструкцию здания Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная школа с обучением цирковому искусству» города Перми» (извещение №723А/1)

1. Вопрос: Подпункт 3 части «1. Требования к содержанию и форме заявки», раздела «II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе», гласит, что участник размещения заказа должен обладать действующей лицензией на строительство зданий и сооружений I и II  уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, предусматривающим виды работ, включенных в локально-сметные расчеты и подлежащие лицензированию. Исходя из анализа состава локальных сметных расчетов следует, что УРЗ должен иметь лицензию на следующие виды работ:

| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | Ссылка на локальные сметные расчеты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ |  |  |
|  |  | Разбивочные работы в процессе строительства | ЛСР-07-01, ЛСР-07-02, |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  |  | Расчистка территорий и подготовка их к застройке | ЛСР-02-01, ЛСР-06-01, ЛСР-07-01, ЛСР-07-02, |
|  |  | Строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений | ЛСР-07-01, |
|  | ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  |  | Разработка выемок, вертикальная планировка | ЛСР-02-01, ЛСР-06-01, ЛСР-03-01, |
|  |  | Уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек | ЛСР-06-01, |
| КАМЕННЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |
|  |  | Опалубочные и арматурные работы | ЛСР-02-01, ЛСР-03-01, |
|  |  | Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | ЛСР-02-01, ЛСР-03-01, |
|  | МОНТАЖ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |
|  |  | Монтаж фундаментов и стен подземной части зданий | ЛСР-02-01, ЛСР-03-01, |
|  |  | Монтаж элементов конструкций надземной части зданий | ЛСР-02-01, ЛСР-03-01, |
|  |  | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин | ЛСР-02-01, |
|  | МОНТАЖ ЛЕГКИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |
|  |  | Металлические конструкции | ЛСР-02-01, |
|  |  | Ограждающие конструкции из экструзионных панелей и плит | ЛСР-02-01, |
|  |  | Каркасно-обшивные перегородки | ЛСР-02-01, |
|  |  | Стены из панелей типа «Сэндвич» | ЛСР-02-01, |
|  |  | Оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов | ЛСР-02-01, ЛСР-03-01, |
|  | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  |  | Устройство изоляции из рулонных материалов на битумной основе, горящих асфальтовых смесей, битумоперлита и битум керамзита | ЛСР-02-01, ЛСР-03-01, |
|  |  | Устройство изоляции из полимерных рулонных и листовых материалов | ЛСР-02-01, ЛСР-02-02, ЛСР-02-06, ЛСР-03-01, |
|  |  | Устройство изоляции из цементных растворов | ЛСР-02-01, ЛСР-03-01, |
|  |  | Устройство изоляции из полимерных и эмульсионно-мастичных составов | ЛСР-02-01, ЛСР-06-01, ЛСР-02-06, ЛСР-02-02, |
|  |  | Устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких волокнистых изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов | ЛСР-02-06, ЛСР-02-02, |
|  |  | Устройство теплоизоляции из плит и сыпучих материалов | ЛСР-06-01, |
|  | КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  |  | Устройство кровель из рулонных материалов | ЛСР-02-01, |
|  |  | Кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов | ЛСР-02-01, |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |
|  |  | Устройство проездов, пешеходных переходов и площадок | ЛСР-07-01, ЛСР-07-02, |
|  |  | Озеленение территорий | ЛСР-07-02, |
|  | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  |  | Производство фасадных работ Производство штукатурных и лепных работ | ЛСР-02-01, ЛСР-02-01, |
|  |  | Производство облицовочных работ | ЛСР-02-01, |
|  |  | Монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой | ЛСР-02-01, |
|  | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ |  |  |
|  |  | Устройство выравнивающих стяжек перекрытий | ЛСР-02-01, ЛСР-03-01, |
|  |  | Устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков | ЛСР-02-01, ЛСР-03-01, |
|  |  | Устройство покрытий из полимерных материалов | ЛСР-02-01, |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ |  |  |
|  |  | Установка запорной арматуры | ЛСР-02-06, ЛСР-02-02, |
|  |  | Прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115*С | ЛСР-06-01, ЛСР-02-06, ЛСР-02-02, |
|  |  | Прокладка водопроводных сетей | ЛСР-06-01, ЛСР-02-06, ЛСР-02-02, |
|  |  | Прокладка канализационных сетей | ЛСР-02-02, |
|  | РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
|  |  | Устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | ЛСР-02-05, ЛСР-02-02, |
|  |  | Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя свыше 115*С | ЛСР-02-06, ЛСР-02-02, |
|  |  | Устройство водопроводных систем и оборудования | ЛСР-02-06, |
|  |  | Устройство канализационных систем и оборудования | ЛСР-02-02, |
|  |  | Установка санитарно-технических приборов | ЛСР-02-06, ЛСР-02-02, |
|  |  | Установка приборов учета и контроля | ЛСР-02-06, |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ | СВАЙНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  |  | Устройство набивных и буронабивных свай | ЛСР-02-01, |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕТОННЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  |  | Цементация швов | ЛСР-02-01, |
|  | МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |
|  |  | Конструкции зданий и сооружений | ЛСР-02-01, |
|  | ЗАЩИТА КОНТРУКЦИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |
|  |  | Защита от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий) | ЛСР-02-01, ЛСР-02-06, |
|  |  | Герметизация входов и вводов инженерных коммуникаций в сооружения | ЛСР-06-01, ЛСР-02-06, |
|  |  | Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре свыше 115*С | ЛСР-02-06, |
|  | РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ |  |  |
|  |  | Прокладка сетей электроснабжения - до 10 и более кВ | ЛСР-03-02, ЛСР-02-04, |
|  | РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
|  |  | Устройство электроснабжения до 1000 В | ЛСР-03-02, ЛСР-02-04, |
|  |  | Устройство электроосвещения | ЛСР-03-02, ЛСР-02-04, |
|  |  | Устройство электроосвещения для театрально-зрелищных и других специальных зданий | ЛСР-02-04, |
|  | МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
|  |  | Электротехнических установок | ЛСР-03-02, ЛСР-02-04, |
|  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  |  | Систем вентиляции и кондиционирования воздуха | ЛСР-02-05, |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА |  | Организация управления строительством |  |
|  |  | Технический надзор |  |

Является ли указанный перечень лицензируемых видов деятельности исчерпывающим и обязательным для участника размещения заказа, либо он будет изменен (сокращен, добавлен)?

Ответ: Согласно части 1 раздела II «Документации об аукционе: по открытому аукциону на реконструкцию Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа с обучением цирковому искусству города Перми» участнику размещения заказа необходимо предоставить копию действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности с соответствии с государственным стандартом, предусматривающим виды работ, включенных в локально-сметные расчеты и подлежащие лицензированию. В случае привлечения к работам субподрядных организаций в лицензии необходимо иметь функцию генерального подрядчика.

2. Вопрос: Является ли отсутствие каких-либо видов деятельности в лицензии УРЗ (в соответствии с перечнем) основанием для отклонения заявки?

Ответ: При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях указанных в статье 12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

3. Вопрос: Прошу Вас сообщить предельную высоту строительства зданий и сооружений,  на которую должен иметь разрешение УРЗ (на основании лицензии)?

Ответ: Согласно рабочему проекту высота до несущих конструкций пристроя спортивного зала составляет 8,4 метра.

4. Вопрос: Срок действия лицензии должен быть на весь срок исполнения контракта, либо на момент подачи заявки?

Ответ: Согласно п. 1 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона.

Осуществление деятельности по видам работ при исполнении контракта также осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

5. Вопрос: Требуется ли от УРЗ наличие электролаборатории (в собственности, на правах аренды) для проведения электромонтажных и пусконаладочных работ по электрооборудованию?

Ответ: Согласно п. 2.1 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ Заказчик не вправе требовать от участника размещения заказа наличия производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для выполнения работ, являющихся предметом муниципального контракта.