ПРОТОКОЛ № 64

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку  двухканального электронейромиографа Нейро-ЭМГ-микро, или эквивалент

Муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

г.Пермь									           25.12.2008

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

  - Председатель – Селиванова Р.В.

  - Члены комиссии: 	Заморяхина Я.Н.

Зотова Т.И.

Татаринова Е.П.

  - Секретарь: Власова А.А.

2. Сведения о заказчике:

Наименование -  Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Главный врач – Буторин А.С.

Адрес – г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон – 268 00 45

3. Наименование предмета запроса котировок

поставка двухканального электронейромиографа Нейро-ЭМГ-микро, или эквивалент

(извещение № 76 от   17.12.2008 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет   17.12.2008).

3. Максимальная цена муниципального контракта     230 000,00 (Двести тридцать тысяч)  рублей 00 копеек

4. Источник финансирования закупки  за счет   средств бюджета города Перми (региональный проект «Качественное здравоохранение»)

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| №№ | Технические характеристики | Требуемые параметры, условия |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение прибора | Электронейромиографические исследования и исследование ССВП |
| 1 | Тип прибора | Компьютерный |
| 2 | Количество каналов усилителя, не менее | 2 |
| 3 | Количество разрядов аналого-цифрового преобразователя, не менее | 16 |
| 4 | Исследование спонтанной активности мышц при поверхностном и игольчатом отведении | наличие |
| 5 | Исследование интерференционной кривой при тоническом напряжении мышц при поверхностном и игольчатом отведении | наличие |
| 6 | Исследование скорости распространения возбуждения по двигательным волокнам, с автоматическим расчетом резидуальной латентности | наличие |
| 7 | Исследование скорости распространения возбуждения по чувствительным волокнам (антидромная и ортодромная методики) | наличие |
| 8 | Автоматическое выделение ПДЕ | наличие |
| 9 | Моторный и сенсорный инчинг | наличие |
| 10 | Джиттер | наличие |
| 11 | Исследование F–волны | наличие |
| 12 | Исследование Н-рефлекса | наличие |
| 13 | Исследование Н-рефлекса при парной стимуляции | наличие |
| 14 | Исследование мигательного рефлекса | наличие |
| 15 | Исследование вызванного кожного вегетативного потенциала (кожно-гальванической реакции) | наличие |
| 16 | Декремент-тест (ритмическая стимуляция) | наличие |
| 17 | Стимуляция по произвольно заданному алгоритму любой деятельности | наличие |
| 18 | Исследование потенциалов двигательной единицы | наличие |
| 19 | Исследование коротколатентных соматосенсорных вызванных потенциалов | наличие |
| 20 | Исследование длиннолатентных соматосенсорных вызванных потенциалов | наличие |
| 21 | Возможность подключения магнитного стимулятора | наличие |
| 22 | Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер | наличие |
| 23 | Операционная система | Windows XP или Vista |
| 24 | Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования | наличие |
| 25 | Встроенный редактор протокола обследования | наличие |
| 26 | Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования | наличие |
| 27 | Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц | наличие |
| 28 | Токовая стимуляция периодическими и случайными одиночными и спаренными импульсами, а также сериями импульсов и стимуляция по заданному алгоритму | наличие |
|  | Технические характеристики |  |
| 1 | Разрядность АЦП, не менее | 16 |
| 2 | Входное сопротивление более 100 Мом, не менее | 100 Мом |
| 3 | Коэффициент усиления | 50-30 000 |
| 4 | Уровень внутренних шумов от пика до пика в полосе частот 2 Гц-10 кГц | 3 мкВ |
| 5 | Нижняя граница полосы пропускания | 0,02-1 000 Гц |
| 6 | Верхняя граница полосы и пропускания | 20-10 000 Гц |
| 7 | Коэффициент ослабления синфазного сигнала, не менее | 100 дБ |
| 8 | Межканальное затухание, не менее | 60 дБ |
| 9 | Период стимуляции: - нижняя граница задания, не более - верхняя граница задания, не менее | 10 мс 5 000 мс |
| 10 | Эпоха анализа (задается программно) 5-5000 мс - нижняя граница задания, не более - верхняя граница задания, не менее | 5 мс 5000 мс |
| 11 | Количество усреднений, не менее | 30 000 |
| 12 | Длительность стимула | 0,1-2 мс |
| 13 | Ток стимуляции | 1-100 мА |
| 14 | Частота квантования сигнала по одному каналу - верхняя граница задания, не менее | 40 кГц |
| 15 | Связь с компьютером | USB |
|  | Комплектность |  |
| 1 | Блок пациента на штативе | наличие |
| 2 | Комплект стимулирующих и отводящих электродов для реализации всех указанных методик | наличие |
| 3 | Наушники для прослушивания ЭМГ | наличие |
| 4 | Паста для подготовки кожи, клеящая и электродный гель | наличие |
| 5 | Программное обеспечение | наличие |
| 6 | Методическое руководство, инструкция по эксплуатации | наличие |
| 7 | Компьютер не хуже Core II Duo/O3У 1 Гб/жесткий диск 120 Гб/DVD-RW/видеомонитор 19,, | наличие |
| 8 | Принтер лазерный | наличие |
|  | Прочие условия |  |
| 1 | Год выпуска, не ранее | 2008 |
| 2 | Обучение специалистов на базе производителя | наличие |
| 3 | Гарантийный срок, не менее | 12 мес. |

б) МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) в течение 3 (три) календарных дней

после  подписания муниципального контракта

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования.                                                                   (сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) оплата товаров будет произведена безналичным перечислением денежных средств в течение 30 (тридцати) банковских дней после поставки

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 3  (три) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

7. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Дента-Центр» | 229 500,00 руб. | № 1 23.12.2008 в 14.35 час. |
| 2 | ИП Абакшина В.О. | 197 000,00 руб. | № 2 23.12.2008 в 14.40 час. |
| 3 | ООО «Алекс» | 198 700,00 руб. | № 3 2 3.12.2008 в 16.35 час. |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Признать котировочные заявки  всех участников размещения заказа  соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником

ИП Абакшина В.О.   и составила  197 000,00 (Сто девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.

10. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1. Признать победителем в проведении запроса котировок

ИП Абакшина В.О.

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

618122, Пермский край, г.Оса, уд. Максима Горького, 15

Место нахождения (для юридического лица), место жительства  (для физического лица)

197 000,00 (Сто девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

10.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ООО «Алекс»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614064, г.Пермь,  ул. Л.Шатрова, 32

Место нахождения (для юридического лица), место жительства  (для физического лица)

198 700, 00 (Сто девяносто восемь тысяч семьсот)  рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

Подписи:

Председатель котировочной комиссии	_________________Р.В.Селиванова

_________________Я.Н.Заморяхина

Члены котировочной комиссии                       _________________Т.И.Зотова

_________________Е.П.Татаринова

Секретарь котировочной комиссии                __________________А.А.Власова