## Лист3
Приложение № 1
Технические параметры и требования к комплектации кресло гинекологическое
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия/указать
1 | Общие требования
2 | Наименование | Указать
3 | Модель | Указать
4 | Производитель, страна происхождения | Указать
5 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | Указать №, срок действия
6 | Сертификат соответствия | Наличие | Указать №, срок действия
7 | Инструкция на русском языке | Наличие
8 | Год выпуска, не ранее | 2008
9 | Технические характеристики
10 | Коесло предназначено для проведения гинекологических и урологических процедур. | Наличие
11 | Кресло может быть исподьзовано как процедурный стол. | Наличие
12 | Применение в: женских консультациях, смотровых кабинетах, урологических кабинетах, а также в роддомах. | Наличие
13 | Кресло состоит из:
14 | Основание | Наличие
15 | Панель | Наличие
16 | Механизм поворота панели | Наличие
17 | Механизм подъема панели | Наличие
18 | Панель состоит из рамы | Наличие
19 | На раму установлены две секции: сиденье и спинная | Наличие
20 | Секции соединены между собой шарнирно | Наличие
21 | Секции имеют мягкий верх | Наличие
22 | Угол наклона наклона спинной секции осуществляется при нажатии управляющих ручек | газовыми пружинами | Указать
23 | Механизм подъема-опускания панели осуществляется при нажатии на ножную педаль | гидроприводом | Указать
24 | В комплект входит:
25 | два ногодержателя | Наличие
26 | два упора для рук | Наличие
27 | гинекологический тазик | Наличие
28 | Габаритные размеры:
29 | длина, мм | 1300 | Указать
30 | ширина, мм | 600 | Указать
31 | высота регулируется в диапазоне не менее, мм | 1400-1700 | Указать
32 | высота в положении стол регулируется в диапазоне, мм | 600-900 | Указать
33 | Масса кресла не более, кг | 65 | Указать
34 | Допустимая нагрузка на кресло не более, кг | 120 | Указать
35 | Угол наклона спинной секции от горизонтали регулируется в диапазоне не менее, градусов | 0-80 | Указать
36 | Угол наклона панели регулируется в диапазоне не менее, градусов | 0-45 | Указать
37 | Диаметр колес, мм | 100 | Указать
38 | Кресло должно соответствовать требованиям ТУ 9452-057-170991103-2004 | Наличие | Указать
39 | Стоимость ед., руб. | Указать | Указать
40 | Количество, компл. | 3 | Указать
41 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать | Указать
Условия:
подписание контракта 5 дней
поставка 1 день
вспомогательные услуги (ввод в эксплуатацию) 1 день по заявке заказчика
максимальная сумма 300 000 руб.