Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 1 от 11.01.2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________

Юридический адрес___________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа ____________________________________________________________________

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует _____________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:__________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________

Место жительства (по регистрации) _____________________________________________________

Фактическое место жительства _________________________________________________________

Паспортные данные___________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_______________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Тел./факс _________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:___________________________________

Кому: МУЗ ГКБ № 4

Изучив направленное Вами Извещение № 1 от 11.01.2009 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия Муниципального контракта,  являющимся Приложением № 3 к данному извещению и поставить коронарные стенты «Сoroflex» или эквивалент соответствии с Техническим заданием.

Техническое задание

| № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коронарные стенты "Сoroflex" или эквивалент |  |  |
| 1.1 | Наименование | указать | указать |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | указать |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______ |
| 1.4 | Сертификат соответствия | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______ |
| 1.5 | Год выпуска, не ранее: | 2008 г. | указать |
| 1.6 | Дизайн стента |  |  |
| 1.6.1 | Материал изготовления | кобальтхромовый сплав L605 |  |
| 1.6.2 | Структура | матричный дизайн |  |
| 1.6.3 | Толщина стенок | 0,0026" |  |
| 1.6.4 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х |  |
| 1.7 | Параметры стента |  |  |
| 1.7.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 до 4,0 мм |  |
| 1.7.2 | Шаг диаметра стента не менее, мм | 0,25 |  |
| 1.7.3 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | от 16 до 19 мм |  |
| 1.7.4 | Профиль стента для d 3 мм | не более 0,036" |  |
| 1.7.5 | Совместимость с проводником | 0,014" |  |
| 1.8 | Система доставки стента включает: |  |  |
| 1.8.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие |  |
| 1.8.2 | Проксимальная часть | однопросветная, диаметр не более 1,8 F |  |
| 1.8.3 | Дистальная часть | диаметр не более 2,5 F |  |
| 1.8.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F |  |
| 1.8.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014" |  |
| 1.8.6 | Диаметр ячейки раскрытого стента | 0,9-1,3 мм |  |
| 1.9 | Параметры системы доставки стента |  |  |
| 1.9.1 | Длина системы доставки | не более 140 см |  |
| 1.9.2 | Номинальное давление раскрытия | 6 атм |  |
| 1.9.3 | Давление разрыва | 15 атм |  |
| 1.10 | Количество, шт. в том числе по размерам | 15 |  |
| 1.10.1 | 2,75 х 16 мм | 1 |  |
| 1.10.2 | 2,75 х 19 мм | 1 |  |
| 1.10.3 | 3,0 х 16 мм | 2 |  |
| 1.10.4 | 3,0 х 19 мм | 2 |  |
| 1.10.5 | 3,0 х 25 мм | 2 |  |
| 1.10.6 | 3,5 х 16 мм | 2 |  |
| 1.10.7 | 3,5 х 19 мм | 2 |  |
| 1.10.8 | 3,5 х 25 мм | 2 |  |
| 1.10.9 | 4,0 х 16 мм | 1 |  |

Предлагаемая цена контракта _________________________ рублей включает расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей и расходов.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП