| № п/п | Перечень основных данных и требований | Описание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Месторасположение объекта | Пос. Новые Ляды, в урочище реки Грязной |
| 2 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 3 | Основные технико-экономические показатели | Общая площадь -1,41 га Площадь для разработки РП-1,01 га Объект представляет собой земельный участок с выходом к заливу реки Сылва - береговая линия – 155 пм - зеленые насаждения естественного происхождения (деревья, кустарники) - 250 кв.м |
| 4 | Функциональное назначение | Место массового отдыха у воды жителей поселка в летнее время |
| 5 | Объем проектных работ | 1. Укрепление береговой линии 2. Планировка механизированным способом участка под песчаной полосой 3. Отсыпка песком полосы вдоль кромки воды шириной 20 м, толщиной слоя 10 см, площадь полосы 3100 кв.м 4. Устройство помещения для службы спасения со смотровой площадкой 5. Обустройство зоны отдыха в зеленых насаждениях (проведение санитарной прочистки-вырубка сухих веток и деревьев, устройство пешеходных дорожек, установка скамеек) 6. Устройство площадки с твердым покрытием под автомобильную стоянку 7. Оборудование пирса для стоянки прокатного оборудования (лодок, водных велосипедов) 8. Размещение летнего кафе (прокат жилетов, зонтов, кругов, матрацев и др.) 9. Размещение буйкового ограждения зоны купания 10. Оборудование детской игровой зоны |
| 6 | Согласование | С Ростехнадзором С управлением по развитию потребительского рынка С ГИМС |
| 7 | Состав выдаваемых проектных материалов | Сметную документацию разработать в текущих ценах ресурсным методом |
| 8 | Исходные данные | Эскизная схема |
| 9 | Срок выполнения | Передача Заказчику проектно-сметной документации до 15 марта 2009 года |

Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

от  15.01.2009 г. № 6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по обустройству места массового отдыха у воды

в пос. Новые Ляды.