| - Согласовано: Начальник планово-экономического департамента ___________________Р.Ю.Чепкасов «_____»____________________2008 г. | Утверждаю: Заместитель руководителя аппарата администрации города __________________ Е.Л.Анисимова «____» ___________________2008 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

по открытому аукциону на техническое обслуживание зданий администрации города.

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским Кодексом, Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 г. № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Открытый аукцион проводится для выбора Подрядчика на техническое обслуживание электрических, тепловых и водопроводных сетей,  конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города по лотам:

Лот №1 – техническое обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, расположенных по адресам: ул.Сибирская,6; ул.Сибирская,8; ул.Сибирская,10; ул.Сибирская,17А; ул.Сибирская,17Б.

Лот №2 – техническое обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, расположенных по адресам: ул.Сибирская,14, ул.Сибирская,27.

Лот №3 – техническое обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, расположенных по адресам: ул.Кирова,78; ул.Куйбышева,33;

1. Заказчик – Администрация города Перми» (614000 г.Пермь, ул.Ленина,23).

Начальная (максимальная) цена контракта –

Лот №1 –   1577500 (один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей

Лот №2 –   979400 (девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста) рублей

Лот №3 –   497800 (четыреста девяносто семь тысяч восемьсот) рублей

Место оказания услуг – г. Пермь, здания администрации города: ул.Сибирская,6, ул.Сибирская,8, ул.Сибирская,10, ул.Сибирская,14, ул.Сибирская,17А, ул.Сибирская,17Б, ул.Сибирская 27, ул.Кирова,78, ул.Куйбышева,33.

Предмет аукциона – техническое обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми:

– ул.Сибирская,6, ул.Сибирская,8, ул.Сибирская,10, ул.Сибирская,17А, ул.Сибирская,17Б (Лот №1).

–     ул.Сибирская,14, ул.Сибиркая,27 (Лот №2);

–      ул.Кирова,78, ул.Куйбышева,33 (лот №3);

2. Требования к оказываемым услугам:

Состав и объем услуг определены техническим заданием (Приложение №1) начальная (максимальная) цена по лотам –  Лот №1 –  1577500 рублей

Лот №2 –  979400 рублей

Лот №3 –  497800 рублей

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена исполнителя за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

3. Условие оказания услуг.

Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен оказать весь комплекс услуг, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе (Приложение №1).

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества услуг

Срок предоставления гарантии на оказанные услуги  распространяется на весь объем услуг (100%) и должен составлять  не менее 12 месяцев.

5. Условия и сроки оказания услуг

Срок оказания услуг:

Техническое обслуживание зданий выполняется с 01 марта 2009 года по 31 декабря 2009 года в соответствии с периодичностью, указанной в техническом задании (Приложение №1).

6. Источник финансирования

Источником финансирования является бюджет города Перми.

7. Форма, сроки и порядок оплаты  услуг

Расчет за оказанные услуги производится ежемесячно равными долями, которые рассчитываются как частное от деления цены контракта, предложенной на аукционе на количество месяцев, в течение которых будут оказываться услуги. Расчет за оказанные услуги производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, оказанных Исполнителем услуг являются акты сдачи-приемки оказанных услуг подписанных обеими сторонами и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Исполнителем услуг к приемке, по вине Исполнителя, в указанный срок, приемка данных услуг производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным. Оплата за оказанные Исполнителем услуги осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

8. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,  в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-  отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

- соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

9. Разъяснения документации об аукционе.

С   16.01.2009 г.  до 01.02.2009 г. участник размещения заказа вправе в письменном  виде обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к заказчику, который в письменной форме  в течение двух рабочих дней ответит на запрос, полученный не позднее  01.02.2009 г. и в течение одного дня со дня направления, разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru),  включая предмет запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

10. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

1. Требования к содержанию и форме заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

а) Предложение участника размещения заказа, представленное по форме приложения №2;

б) Анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 3 к настоящей документации; Анкета участника размещения заказа,  заявка участника размещения заказа, сведения о качестве предлагаемых услуг должны быть подписаны  уполномоченным на то лицом и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  участника размещения заказа. Такими документами должны быть:

Для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица,

- в случае если заявка подписана не руководителем, доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в конкурсе (аукционе), имеет такие полномочия, а также распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица  (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копия паспорта,

Для физических лиц:

- копия паспорта.

д) сведения о качестве предлагаемых услуг, выполненные по форме приложения №4 к настоящей документации

е) копию действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом с приложением к такой лицензии на виды работ, указанные в приложении №1 к настоящей документации об аукционе, подлежащие лицензированию

ж) опись документов, входящих в состав заявки по установленной форме приложения №5 к настоящей документации.

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с п. 1  настоящего раздела документации, должна быть прошита нитками (все документы должны быть сшиты в единый пакет) и скреплена печатью (опечатана) и подписана уполномоченным на то лицом (в случае подачи заявки физическим лицом,  не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица). На каждой странице копии документов, за исключением нотариально заверенных, должна быть поставлена печать (при наличии) проставлена надпись «Верно», дата, подпись уполномоченного лица с  расшифровкой.

Исправления в тексте документов (копий документов), входящих в состав заявки на участие в аукционе, не допускаются.

Каждый лист,  входящий в состав заявки на участие в аукционе, должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

Участник размещения заказа вправе подать, только одну заявку (пакет документов) на каждый лот отдельно. Подавать заявку на часть услуг, предусмотренных документацией, не допускается.

Непредставление какого-либо из документов, а равно предоставление документов, указанных в настоящем разделе, не по форме согласно приложениям настоящей документации об аукционе является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа.

2. Требования к описанию участниками размещения заказа  оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик

Описание участником размещения заказа количественных и качественных характеристик предлагаемых к оказанию услуг производится путем заполнения соответствующих позиций   в Сведениях о  качестве предлагаемых услуг, выполненное по форме приложения №4, разделы, виды, объемы, периодичность и время оказания услуг, указываемые в столбцах 2-5, а также примечания должны соответствовать позициям  технического задания  документации  об аукционе (Приложение №1).

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 17.01.2009 г. до 10 часов 00 мин. 06.02.2009 г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 каб. 112.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

- Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено после 10 часов 00 мин. 06.02.2009 г.  по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (каб. 112).

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки, таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа,  и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Проведение аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 11 часов 15 мин.  16.02.2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15,  управление муниципального заказа, зал заседаний.

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. В аукционе  могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обеспечит участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на оказание услуг (включая выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи).

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта. Величина шага аукциона указана в приложении №6.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном частью 5.2. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Победителем аукциона  признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в соответствии с частью 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол в отношении составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта.

1. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Победитель аукциона  или лицо, с которым заключается муниципальный контракт (Приложение № 7 к документации об аукционе), должен представить заказчику подписанный  муниципальный контракт и приложение к муниципальному контракту (Техническое задание), в срок не менее 10 и не более 14 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

По каждому лоту заключается один муниципальный контракт.

Муниципальный контракт идентичен для всех лотов.

Муниципальный контракт  заключается на условиях, указанных в документации об аукционе  по цене, указанной победителем аукциона.

2. В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в п. 1 настоящего раздела документации об аукционе.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки не предусмотрено.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение контракта не предусмотрено.

Приложение № 1

к аукционной документации

Техническое задание

на техническое обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, по лотам: 1,2,3.

Общая информация:

|  | Здание | Общая площадь, кв.м. | Полезная площадь, кв.м. | Кол-во санузлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | ул.Сибирская,6 | 71,7 | 64,4 | 1 |
|  | ул.Сибирская,8 | 975,6 | 490 | 2 |
|  | ул.Сибирская,10 Лит.А, Лит.С | 1157,5 | 720 | 6 |
|  | ул.Сибирская,17А (2-й, 3-й этажи) | 973,5 | 765 | 6 |
|  | ул.Сибирская,17Б (2-й этаж правое крыло) | 217,7 | 146,6 | 1 |
| Лот №2 | ул.Сибирская,14 | 1077,7 | 768,3 | 4 |
|  | ул.Сибирская,27 | 750 | 533 | 3 |
| Лот №3 | ул.Кирова,78 | 397,6 | 323,3 | 2 |
|  | ул.Куйбышева,33 | 598 | 407 | 2 |

| № п.п. | Обязанности ремонтно-технического персонала исполнителя |  | Периодичность выполнения |  | максимальное время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Техническое обслуживание внутренней электросети и электроустановок |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осмотр вводно-распределительных устройств |  | ежемесячно |  |  |
| 1.2. | Осмотр щитов распределительных силовых |  | ежемесячно |  |  |
| 1.3. | Осмотр щитков межэтажных |  | ежемесячно |  |  |
| 1.4. | Осмотр рубильников |  | ежемесячно |  |  |
| 1.5. | Осмотр щитов АВР |  | ежемесячно |  |  |
| 1.6. | Осмотр пунктов распределительных |  | ежемесячно |  |  |
| 1.7. | Осмотр приборов учета электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии |  | ежемесячно, до 20 числа текущего месяца |  |  |
| 1.8. | Осмотр токовых трансформаторов |  | ежемесячно |  |  |
| 1.9. | Осмотр внешней подсветки здания |  | ежемесячно |  |  |
| 1.10. | Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов |  | 1 раз в квартал |  |  |
| 2.1. | Замена вышедших из строя автоматических выключателей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 2.2. | Замена вышедших из строя рубящих переключателей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 2.3. | Замена вышедших из строя предохранителей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 2.4. | Замена вышедших из строя держателей для предохранителей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 2.5. | Замена вышедших из строя магнитных пускателей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 3.1. | Протяжка болтовых соединений |  | 1 раз в квартал |  |  |
| 3.2. | Удаление токопроводящей пыли |  | 1 раз в квартал |  |  |
| 4.1. | Замена вышедших из строя электрических выключателей |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 4.2. | Замена вышедших из строя электрических розеток |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 4.3. | Замена вышедших из строя люминесцентных ламп |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 4.4. | Замена вышедших из строя ламп накаливания |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 4.5. | Замена вышедших из строя электрических светильников |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 5.1. |  | Устранение порывов электрической проводки, начиная от ввода в здание | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 5.2. |  | Замена вышедших из строя электрических распределительных коробок | по мере необходимости |  | 3 часа |
| 5.3. |  | Замена поврежденной электрической проводки (за исключением проводки поврежденной во время проведения строительных ремонтов) | по мере необходимости |  | 3 часа |
| 5.4. |  | Присоединение электрических проводов в электротехнических распределительных устройствах | по мере необходимости |  |  |
| 6.1. |  | Контроль над производством работ, проводимых сторонними организациями на электротехнических сетях. | по мере необходимости |  |  |
| Раздел II. Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения зданий |  |  |  |  |  |
| техническое обслуживание систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ремонт и восстановление отдельных элементов сети теплоснабжения (замена вентилей, кранов, задвижек, набивка сальников, смена трубопроводов до 3-х метров в месяц и т.д.) |  | По мере необходимости | 1 неделя. При нарушении подачи теплоносителя – 1 сутки |
| 1.2. |  | Устранение отдельных неплотностей в стенах тепловых камер, заделка отдельных выпадающих кирпичей. |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.3. |  | Восстановление окраски металлоконструкций. Восстановление разрушенных люков |  | по заявке заказчика |  |
| 1.4. |  | Восстановление гидроизоляции каналов. Очистка тепловой камеры от грязи и мусора. |  | по мере необходимости |  |
| 1.5. |  | Проведение ревизии запорной арматуры на спускниках и воздушниках. |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.6. |  | гидравлические испытания трубопроводов, узла управления, теплообменных аппаратов (опрессовка) с составлением актов тепловых сетей |  | до 01.09.09 |  |
| 1.7. |  | Вскрытие, ревизия, замена (при необходимости) запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры (задвижек, вентилей, клапанов). |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.8. |  | Установка запорной арматуры на трубопроводах систем отопления (на стояках и подводках к отопительным приборам) |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.9. |  | Очистка от грязи трубной системы теплообменных аппаратов |  |  |  |
| 1.10. |  | Проверка водоводяных подогревателей на плотность |  | не реже 1 раза в 4 месяца |  |
| 1.11. |  | Ревизия и ремонт насосов (отопления, подпиточных, ГВС): вскрытие, осмотр дисков, смена набивки сальниковых уплотнений, смена подшипников. |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.12. |  | Замена теплообменных аппаратов материалами заказчика (не более 2-х ед. в мес. на объект) |  | по заявке заказчика |  |
| техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей |  | по мере необходимости | 1 сутки |
| 2.1.2. |  | Прочистка либо замена сифонов, колен. |  | по мере засорения | 2 часа |
| 2.2. |  | Ремонт и восстановление подводок ГВС и ХВС, смена отдельных участков трубопроводов (до 10м. в мес. на объект). |  | по мере необходимости | 48 часов |
| 2.3. |  | Контроль и ремонт подводок к водонагревательным бакам. |  | по мере необходимости |  |
| 2.4. |  | Смена отдельных задвижек, вентилей, клапанов. |  | по мере необходимости |  |
| 2.5. |  | Прочистка канализации до колодца ввода в центральную канализационную систему |  | по мере необходимости, не реже 1 раза в год |  |
| Раздел III. Техническое обслуживание конструктивных элементов и прилегающей территории здания |  |  |  |  |  |
| внутренняя часть зданий |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ремонт и восстановление оконных конструкций (фрамуга, блок, ручки, стекло, откосы, подоконник и т.д.) |  | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 1.2. |  | Ремонт и восстановление дверных конструкций (блок, полотно, замки, ручки, навесы, откосы и т.д.) |  | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 1.3. |  | Устранение повреждений и дефектов стен (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 5 кв.м. в мес. на объект |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 1.4. |  | Устранение повреждений и дефектов потолочных конструкций (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, окраска, замена потолочных плит типа «байкал» до 6 кв.м. в мес. на объект) |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 1.5. |  | Устранение повреждений и дефектов полового покрытия (проклейка, частичная замена линолеума (до 10 кв.м./мес. на объект, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки и т.д.) Ремонт и восстановления производить идентичными материалами. |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 1.6. |  | Сборка, разборка, ремонт, восстановление мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры). Включая перенос мебели внутри объекта. Установка и крепление дополнительных элементов интерьера (зеркал, часов, штор, решеток радиаторов, табличек на двери и т.д.) |  | По мере необходимости | 2 суток |
| наружная часть зданий |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Устранение незначительных повреждений фасадной части, крылец, козырьков. |  | По мере необходимости | 2 недели |
| 2.2. |  | Ремонт и восстановление входных дверей, запасных выходов и их составляющих (замков, засовов, полотна, навесов, и т.д.). |  | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 2.3. |  | Ремонт и восстановление решеток на окнах и дверях и их составляющих. |  | По мере необходимости | 1 неделя. При потере функциональных характеристик – макс. 2 суток. |
| 2.4. |  | Периодический осмотр кровли здания |  | 1 раз в месяц |  |
| 2.5. |  | Устранение течей кровли |  | по мере необходимости | 1 сутки |
| 2.6. |  | Ремонт и восстановление ливневой системы кровли |  | осмотр –октябрь, апрель. Восстановление- по мере необходимости |  |
| Очистка кровли и прилегающей территории |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Очистка кровли от снега и наледи по периметру крыши на ширину 0,5 м. от края. |  | по мере появления | при наличии сосуль и угрозы скатывания ледово-снежных макс – 4 часа. |
| 3.2. |  | Полная очистка кровли от снега и наледи производится не реже 1 раза в 2 месяца |  | ориентировочно- январь, март |  |
| 3.3. |  | Очистка прилегающей территории зданий от снега и льда. Очистка тротуаров производится от фасада здания до бордюра проезжей части. Очистка дворовой части зданий – не более 150 кв.м. у каждого здания. |  | по мере необходимости | 1 сутки |
| 3.4. |  | Подсыпка соляно-песчанной смесью |  | по мере необходимости | 2 часа |
| 3.5. |  | Очистка от снега и льда крылец, ступеней |  | ежедневно | 2 часа |
| 3.6. |  | Очистка мусорных урн у входа в здание |  | ежедневно | 3 часа |

Примечание:

-  Работы по установке дополнительного оборудования выполняются материалами заказчика:

-розетка, выключатель, диммер, светильник, электропровод (до 10м.), автомат, замки, решетки, напольное резиновое покрытие на входе и др. (не более 3х  ед. в мес.).

- зона эксплуатационной ответственности по тепловым сетям устанавливается по фланцам задвижек в центральной камере (ЦТП, элеваторный узел и т.д. по актам разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности).

- зона эксплуатационной ответственности по системе водоснабжения и водоотведения устанавливается до точки врезки в центральный водопровод с отключающими задвижками и до колодца ввода в центральную канализационную систему (в соответствии с актами разграничения эксплуатационной ответственности по сетям водопровода и канализации).

Приложение № 2

к документации об аукционе

Предложение участника размещения заказа

«______»________________200__г.                                                          №________________

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на ___________________________________________________________________по Лоту №___, намерено принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает оказать услуги соответствующие техническому заданию  документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложение:

- Анкета участника размещения заказа;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц  или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя).

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- Копия действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом с приложением к такой лицензии на виды работ, указанные в приложении №1 к настоящей документации об аукционе, подлежащие лицензированию.

- Сведения о качестве предлагаемых услуг.

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение № 3

к документации об аукционе

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы

___________________________________________________________________

- Место нахождения

____________________________________________________________________

- Почтовый адрес

____________________________________________________________________

- номер контактного телефона: _________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

-    Фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________

- паспортные данные

___________________________________________________________________

- сведения о месте жительства

___________________________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________.

_______________________                      _________________            ____________________

(должность) 	               (подпись, М.П.)	     (ф.и.о.)

Приложение №4

к документации об аукционе

Сведения о качестве предлагаемых услуг по Лоту №___.

| № п.п. | Разделы | Вид услуг | Периодичность выполнения | максималь-ное время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание: |  |  |  |  |

Предлагаемые услуги будут соответствовать ГОСТам, СНиПам.

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение №5

к документации об аукционе

| Опись документов, входящих в состав заявки на участие в АУКЦИОНЕ № п/п; Наименование документа; Количество листов. ИТОГО. ________________ _________________ (Ф.И.О., должность) (подпись) М.П. |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №6

к документации об аукционе

| Размер шага по Лоту №1 | Величина шага по Лоту №1 (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0% | 78 875,00 |
| 4,5% | 70 987,50 |
| 4% | 63 100,00 |
| 3,5% | 55 212,50 |
| 3% | 47 325,00 |
| 2,5% | 39 437,50 |
| 2% | 31 550,00 |
| 1,5% | 23 662,50 |
| 1% | 15 775,00 |
| 0,5% | 7 887,50 |

| Размер шага по Лоту №2 | Величина шага по Лоту №2 (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0% | 48 970,00 |
| 4,5% | 44 073,00 |
| 4% | 39 176,00 |
| 3,5% | 34 279,00 |
| 3% | 29 382,00 |
| 2,5% | 24 485,00 |
| 2% | 19 588,00 |
| 1,5% | 14 691,00 |
| 1% | 9 794,00 |
| 0,5% | 4 897,00 |

| Размер шага по Лоту №3 | Величина шага по Лоту №3 (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0% | 24 890,00 |
| 4,5% | 22 401,00 |
| 4% | 19 912,00 |
| 3,5% | 17 423,00 |
| 3% | 14 934,00 |
| 2,5% | 12 445,00 |
| 2% | 9 956,00 |
| 1,5% | 7 467,00 |
| 1% | 4 978,00 |
| 0,5% | 2 489,00 |

Приложение № 7

к документации об аукционе

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

(Идентичен для всех лотов)

г. Пермь	  «	»__________2009 года

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя аппарата администрации города Анисимовой Елены Леонидовны, действующего на основании распоряжения главы администрации города Перми № ________ от _____________ г., с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________________., действующего на основании ________________________ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 .Настоящий контракт заключен по результатам оценки конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ и услуг №__ (протокол от «__» _______ 2009г. № __) на ______________________________________________ (далее «Услуг»)  (Лот №__).

1.2. Исполнитель своими материалами и техническими средствами обеспечивает оказание услуг, указанных в техническом задании (Приложение № 1) в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

2.СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Начало оказания услуг 01 марта 2009г.

- Окончание оказания услуг  «31» декабря 2009 г.

- Приемка и оплата выполненных Исполнителем услуг осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ.

- Стоимость услуг, подлежащих выполнению, формируется на основании аукционной заявки Исполнителя и составляет: ____________ с НДС. Ежемесячная плата по настоящему контракту составляет__________________ с НДС.

- Стоимость услуг включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы.

- Стоимость услуг подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) услуг, применением штрафных санкций.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) оказанных Исполнителем услуг являются акты сдачи-приемки оказанных услуг, подписанные обеими сторонами и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Исполнителем услуг к приемке по вине Исполнителя в указанный срок, приемка данных услуг производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.5.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за оказанные Исполнителем услуги осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4. КАЧЕСТВО УСЛУГ.

- При оказании услуг Исполнитель обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество услуг определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

- Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам по обслуживанию объекта фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а)	требования устранения дефектов и недостатков Исполнителем за свой счет;

б)	снижения стоимости услуг.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

- Вести журнал учета услуг с начала оказания услуг до их завершения.

5.2.	Обеспечить на объекте оказания услуг, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда.

5.3.	Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.4.	Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту оказания услуг уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода обслуживания объекта.

5.5. В случае приостановки оказания услуг, происходящей не по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.6. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

- Своевременно осуществлять приемку услуг, подписывать акты на оказанные услуги.

- Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов услуг в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате оказанных Исполнителем услуг в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Исполнителя.

- Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных актов фактически оказанных услуг.

6.5.	Заказчик осуществляет контроль качества оказанных Исполнителем услуг посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком.

6.6.	Для осуществления контроля качества оказания услуг и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- проводить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества оказания услуг;

- принимать выполненные объемы услуг и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества оказания услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Исполнитель несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при оказании услуг.

- Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного оказания услуг по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения оказания услуг), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации).

- В случае несоблюдения Исполнителем требований по качеству услуг, (невыполнения отдельных видов услуг, несоблюдения сроков оказания услуг), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 7% от общей стоимости услуг по муниципальному контракту. Штраф может быть удержан Заказчиком из сумм, причитающихся к оплате Исполнителю.

- Основанием для удержания штрафа будет являться акт приемки услуг с указанием выявленных недостатков и расчетом размера штрафа. В случае отказа Исполнителя от подписания акта и непредставления мотивированного отказа от подписания в течение 3-х дней со дня подписания акта, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт считается надлежащим образом оформленным.

- При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Исполнителем работ, Исполнитель обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

- В случае просрочки платежей Заказчик, оплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки.

8. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

- Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует  до «31» декабря 2009 года.

- Расторжение контракта возможно:

•     по соглашению сторон,

- по решению суда.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

9.1.	Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2.	В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

- При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она (сторона) обязана оповестить другую сторону не позднее двух календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

- Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении пяти календарных дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Исполнителя.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Исполнитель:

| Администрация г. Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 ИНН 5902290635 КПП 590201001 Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской области г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ ИНН_____________________________ КПП_____________________________ Р/с ________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ БИК__________________________________ |
| --- | --- |
| / / ______________ м.п. | / / ____________________ м.п. |