| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Приложение № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Форма выпуска | Единицы измерения | Количество |
| 1 | Шприц 1мл инсулиновый U-100ЕД одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,45х10мм (26Gx2/5") | 1,0 | шт | 6000 |
| 2 | Шприц 2мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,63х32мм (23Gх1 1/4") | 2,0 | шт | 10000 |
| 3 | Шприц 5мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,7х40мм (22Gх1 ½") | 5,0 | шт | 15000 |
| 4 | Шприц 10мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм (21Gх1 ½") | 10,0 | шт | 12000 |
| 5 | Шприц 20мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм (21Gх1 ½") | 20,0 | шт | 6000 |
| 6 | Инфузионная система SFM однократного применения |  | шт. | 20000 |