## приложение № 3
Приложение № 3
к документации об аукционе
«Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства, комплектность предлагаемого товара
наименование участника размещения заказа ___________________________________
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия товара
1 | 2 | 3 | 4
Комплект инструментов для артроскопии с микровидеосистемой
1. | Производитель, страна происхождения | указать | указать
2. | Регистрационное удостоверение | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
3. | Сертификат соответствия | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
4. | Год выпуска, не ранее: | 2008 г. | указать
5. | Монитор "Stryker®" или эквивалент:
5.1 | Плоский, жидкокристаллический | наличие
5.2 | Частота обновления | 100 Гц | указать
5.3 | Диагональ, не менее, дюймов | 19 | указать
5.4 | Тип изображения | a-si TFT с активной матрицей | указать
5.5 | Яркость | 350 | указать
5.6 | контрастность | >600:1 | указать
5.7 | время ответа, не менее, мс | 8 | указать
5.8 | Угол обзора | 850/850/850/850. | указать
5.9 | Размер пикселя | 0,294ммх0,294мм. 16 млн. цветов | указать
5.10 | Разрешение 1280х1024 | 1280х1024 | указать
5.11 | Формат изображения | 4;3 | указать
5.12 | Синхронизация раздельная | 2.5 - 5.0 Vpp | указать
5.13 | Максимальная частота синхронизации пиксела | 135 МГц x 1 | указать
5.14 | Частота по горизонтали | 24.8- 60.2 кГц | указать
5.15 | Частота по вертикали | 50.0-85.1 Гц | указать
5.16 | Принимаемые сигналы | DVI, S-VHS, SXVGA, BNC | указать
5.17 | Электропитание | AC 100-240 в/через световой адаптер на 15В | указать
5.18 | потребление электроэнергии | 90Вт | указать
5.19 | Электрический вход постоянный ток | 15 В, 3.6 A | указать
5.20 | Крепежные отверстия | стандарт VESA, 100mmx100mm | указать
5.21 | Соответствие нормам электробезопасности IEC 60601-1-2:2003 | наличие
5.22 | Тип защиты от поражения электрическим током | класс I | указать
5.23 | кабель питания переменного тока – 1 шт | наличие
5.24 | кабель VGA HDDB15 – 1 шт | наличие
5.25 | S-видеокабель – 1 шт | наличие
5.26 | кабель DVI – 1 шт | наличие
5.27 | адаптер переменного тока – 1 шт | наличие
5.28 | кабель BNC – 1 шт | наличие
5.29 | 4-мм винты VESA – 4 шт | наличие
5.30 | Высота в пределах, мм | 445-450 | указать
5.31 | Ширина в пределах, мм | 360-365 | указать
5.32 | Глубина в пределах, мм | 75-80 | указать
5.33 | Вес в пределах, кг | 7,0 – 7,1 | указать
6. | Стойка для монитора | наличие
6.1 | Стандарт крепления, мм | 100 х 100 | указать
6.2 | Угол вращения монитора в горизонтальной плоскости, градусы, не менее | 90 | указать
7. | Блок управления видеокамерой "Stryker®" или эквивалент
7.1 | Система изображения | чрезстрочное сканирование | указать
7.2 | Светочувствительность не менее | 1,5 люкс | указать
7.3 | Автоматический затвор с выдержкой | 1/60-1/10.000 с | указать
7.4 | ПЗС - матрица: физический не более, дюймов | 1/3 | указать
7.5 | Технология, позволяющая захватывать лучи, которые изначально направлены в промежутки между воспринимающими элементами | наличие
7.6 | Приближение (цифровое), не менее раз | 1.5 | указать
7.7 | Разрешение, горизонтальное, строк не менее | 500 | указать
7.8 | Пикселей не менее | 752x582 | указать
7.9 | Отношение сигнал/шум, дБ не менее | 50 | указать
7.10 | Наличие противобликового фильтра, | наличие
7.11 | Наличие фильтра для гибких эндоскопов | наличие
7.12 | Регулируемая резкость изображения, уровней не менее | 8 | указать
7.13 | Наличие 3-х предустановленных параметров для лапароскопии, артроскопии и урологии | наличие
7.14 | Видео выходы | коаксиальный BNC - 2, S-VHS - 2 | указать
7.15 | Соответствие требованиям безопасности | I EC 601-1, а также IEC 60601-1-2:1993. | указать
7.16 | Ширина, мм, в диапазоне | 315-320 | указать
7.17 | Высота, мм, в диапазоне | 145-150 | указать
7.18 | Глубина, мм, в диапазоне | 470-475 | указать
7.19 | Масса, кг, в диапазоне | 5-5,1 | указать
7.20 | Разрешение по горизонтали, строк не менее | 500 | указать
8. | Головка видеокамеры с соединительным кабелем "Stryker®" или эквивалент
8.1 | Длина кабеля, м не менее | 3.15 | указать
8.2 | Цветовая система | PAL | указать
8.3 | Наличие 2-х кнопок управления на головке для начала/остановки записи, захвата статического изображения, приближение, регулировка светочувствительности, баланс белого. | наличие
8.4 | Стерильный чехол для использования с эндоскопическими видеокамерами, стерильные, в упаковке 25 шт. | наличие
9. | Источник света "Stryker®" или эквивалент
9.1 | Источник света ксеноновый | наличие
9.2 | Масса, кг в пределах | 8,1-8,3 | указать
9.3 | Лампа - ксенон, 300Вт, | наличие
9.4 | Форма лампы эллиптическая для увеличения яркости на 20% | наличие
9.5 | Встроенный в корпус лампы чип - счетчик часов | наличие
9.6 | Ресурс работы лампы, часов не менее | 500 | указать
9.7 | Система автоматического регулирования освещенности | наличие
9.8 | Ручная регулировка выходной мощности | наличие
9.9 | Система автоматического перехода в ждущий режим при отсоединении эндоскопа (при исп. специального световода, поддерживающего данную функцию | наличие
9.10 | Универсальный зажим световода, позволяющий использовать световоды других производителей | наличие
9.11 | Диаметр зажимаемого световода, мм | 2 - 6,5 | указать
9.12 | Совместимость с системой голосового управления | наличие
9.13 | В комплект входит: сетевой кабель | наличие
9.14 | Ширина, мм, в диапазоне | 315-320 | указать
9.15 | Высота, мм, в диапазоне | 125-130 | указать
9.16 | Глубина, мм, в диапазоне | 425-430 | указать
9.17 | Система автоматического перехода в ждущий режим при отсоединении эндоскопа | наличие
9.18 | Электропитание 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц | указать
9.19 | Предохранители | 2x5A, 250B | указать
10. | Cветовод
10.1 | Cветовод оптоволоконный | наличие
10.2 | Возможность автоклавирования | наличие
10.3 | Диаметр, мм, не менее | 6.5 | указать
10.4 | Длина, м в пределах | 3,0-3,1 | указать
10.5 | Совместимость с эндоскопами разных производителей | наличие
11. | Помпа артроскопическая "Stryker®" или эквивалент
11.1 | Насос (помпа) артроскопический | наличие
11.2 | Объем ирригации мин, л\мин | 0,1-0,2 | указать
11.3 | Объем ирригации макс, л\мин | 2,0-2,1 | указать
11.4 | Давление ирригации мин, мм Hg | 0-5 | указать
11.5 | Давление ирригации макс, мм Hg | 195-200 | указать
11.6 | Тревога превышения давления | Звуковая и визуальная | указать
11.7 | Отображение установленного и реального давления в суставе на индикаторной панели | Наличие
11.8 | Предварительные установки режимов артроскопии для крупных, средних и мелких суставов | Наличие
11.9 | Измерение давления при превышении, интервал, сек | 4-5 | указать
11.10 | Автоматический сброс давления при превышении заданного | Наличие
11.11 | Ширина, мм, в диапазоне | 325-330 | указать
11.12 | Высота, мм, в диапазоне | 135-140 | указать
11.13 | Глубина, мм, в диапазоне | 420-425 | указать
11.14 | Масса, кг, в диапазоне | 6-6,1 | указать
11.15 | Набор трубок для артроскопического насоса, стерильные, одноразовые, 10 шт/уп. | Наличие
11.16 | Пульт (ручной переключатель) дистанционного управления для артроскопического насоса, автоклавируемый | Наличие
12. | Набор инструментов для артроскопии
12.1 | Артроскоп, передне-бокового видения, 30° с ограничителем, с замком Speed Lock, автоклавируемый, диаметр 4 мм, рабочая длина 141мм, общая длина 216мм, со встроенным стекловолоконным световодом, в комплекте с адаптерами для подключения световодов Storz, Wolf, ACMI | наличие
12.2 | Артроскоп, передне-бокового видения, 70° с ограничителем, с замком Speed Lock, автоклавируемый, диаметр 4 мм, рабочая длина 144мм, общая длина 225мм, со встроенным стекловолоконным световодом, в комплекте с адаптерами для подключения световодов Storz, Wolf, ACMI | наличие
12.3 | Канюля 5,8 мм, высокопоточная, с двумя вращающимися кранами, для использования с артроскопами 4,0мм, край срезан под углом 30° | наличие
12.4 | Троакар для использования с артроскопическими канюлями 5,8 мм | наличие
12.5 | Обтуратор тупой для использования с артроскопическими канюлями 5,8 мм | наличие
12.6 | Выкусыватель, прямой, с большими браншами, диаметр 3,4 мм, неразборный | наличие
12.7 | Выкусыватель, правоизогнутый 300, с большими браншами 3.4 мм, неразборный | наличие
12.8 | Выкусыватель, левоизогнутый 300, с большими браншами 3.4 мм, неразборный | наличие
12.9 | Выкусыватель, с большими браншами, бранши изогнуты кверху на 15°, диаметр 3,4 мм, неразборный | наличие
12.10 | Выкусыватель, с большими браншами, бранши изогнуты влево на 45°, диаметр 3,4 мм, неразборный | наличие
12.11 | Выкусыватель с большими браншами, бранши изогнуты вправо на 45°, диаметр 3,4 мм, неразборный | наличие
12.12 | Выкусыватель узкий 3.4 мм, неразборный | наличие
12.13 | Выкусыватель узкий, бранши направлены вверх на 15°, диаметр 3.4мм, неразборный | наличие
12.14 | Выкусыватель менисковый серповидный левый, диаметр 3.4. мм, левоизогнутый 300, неразборный | наличие
12.15 | Выкусыватель менисковый серповидный правый, диаметр 3.4. мм, правоизогнутый 300, неразборный | наличие
12.16 | Ножницы крючкообразные прямые, диаметр 3,4 мм, неразборные | наличие
12.17 | Ножницы крючкообразные правоизогнутые в тубусе на 300, диаметр 3.4 мм, неразборные | наличие
12.18 | Зажим клешня, диаметр 3,4 мм, неразборный | наличие
12.19 | Граспер (зажим) агрессивный, с зубцами, с кремальерой, диаметр 3,4 мм, неразборный | наличие
12.20 | Поднос для стерилизации неразборных артроскопических инструментов вмещает 23 инструмента, размер 47х21,6х6 см | наличие
12.21 | Рукоятка для жестких артроскопических инструментов | наличие
12.22 | Кюрретта кольцевая 5 мм | наличие
12.23 | Кюрретта чашевидная 5 мм | наличие
12.24 | Рашпиль прямой | наличие
12.25 | Рашпиль угловой | наличие
12.26 | Менискотом прямой 5 мм | наличие
12.27 | Менискотом изогнутый 15° 5 мм | наличие
12.28 | Нож банановидный 4 мм | наличие
12.29 | Зонд крючкообразный 2.5 мм | наличие
12.30 | Зонд крючкообразный 4 мм | наличие
13. | Держатель ноги
13.1 | Держатель ноги | наличие
13.2 | Манжета мягкая для держателя ноги | наличие
14. | Стойка приборная
14.1 | Стойка приборная д/размещения мед. приборов и аппаратов СПя-03-5-"КМТ" из набора мебели медицинской д/кабинетов и палат "КМТ" (5полок с ящиком) | наличие
14.2 | Производитель, страна происхождения | указать | указать
14.3 | Регистрационное удостоверение | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
14.4 | Сертификат соответствия | наличие | № __ от ______ сроком действия до _______
14.5 | Год выпуска, не ранее: | 2008 г. | указать
15 | Комплектность приборы и принадлежности
15.1 | Монитор: | 1
15.2 | Стойка для монитора | 1
15.3 | Блок управления видеокамерой | 1
15.4 | Головка видеокамеры с соединительным кабелем | 1
15.4.1 | Стерильный чехол для использования с эндоскопическими видеокамерами, стерильные, в упаковке 25 шт. | 1
15.5 | Источник света | 1
15.6 | Cветовод оптоволоконный | 1
15.7 | Помпа артроскопическая
15.7.1 | Насос (помпа) артроскопический | 1
15.7.2 | Набор трубок для артроскопического насоса, стерильные, одноразовые, 10 шт/уп. | 1
15.7.3 | Пульт (ручной переключатель) дистанционного управления для артроскопического насоса, автоклавируемый | 1
15.8 | Набор инструментов для артроскопии
15.8.1 | Артроскоп, передне-бокового видения, 30° с ограничителем, с замком Speed Lock, автоклавируемый, диаметр 4 мм, рабочая длина 141мм, общая длина 216мм, со встроенным стекловолоконным световодом, в комплекте с адаптерами для подключения световодов Storz, Wolf, ACMI | 1
15.8.2 | Артроскоп, передне-бокового видения, 70° с ограничителем, с замком Speed Lock, автоклавируемый, диаметр 4 мм, рабочая длина 144мм, общая длина 225мм, со встроенным стекловолоконным световодом, в комплекте с адаптерами для подключения световодов Storz, Wolf, ACMI | 1
15.8.3 | Канюля 5,8 мм, высокопоточная, с двумя вращающимися кранами, для использования с артроскопами 4,0мм, край срезан под углом 30° | 1
15.8.4 | Троакар для использования с артроскопическими канюлями 5,8 мм | 1
15.8.5 | Обтуратор тупой для использования с артроскопическими канюлями 5,8 мм | 1
15.8.6 | Выкусыватель прямой, с большими браншами, диаметр 3,4 мм, неразборный | 1
15.8.7 | Выкусыватель правоизогнутый 300, с большими браншами 3.4 мм, неразборный | 1
15.8.8 | Выкусыватель левоизогнутый 300, с большими браншами 3.4 мм, неразборный | 1
15.8.9 | Выкусыватель с большими браншами, бранши изогнуты кверху на 15°, диаметр 3,4 мм, неразборный | 1
15.8.10 | Выкусыватель с большими браншами, бранши изогнуты влево на 45°, диаметр 3,4 мм, неразборный | 1
15.8.11 | Выкусыватель с большими браншами, бранши изогнуты вправо на 45°, диаметр 3,4 мм, неразборный | 1
15.8.12 | Выкусыватель, узкий 3.4 мм, неразборный | 1
15.8.13 | Выкусыватель узкий, бранши направлены вверх на 15°, диаметр 3.4мм, неразборный | 1
15.8.14 | Выкусыватель менисковый серповидный левый, диаметр 3.4. мм, левоизогнутый 300, неразборный | 1
15.8.15 | Выкусыватель менисковый серповидный правый, диаметр 3.4. мм, правоизогнутый 300, неразборный | 1
15.8.16 | Ножницы крючкообразные прямые, диаметр 3,4 мм, неразборные | 1
15.8.17 | Ножницы крючкообразные правоизогнутые в тубусе на 300, диаметр 3.4 мм, неразборные | 1
15.8.18 | Зажим клешня, диаметр 3,4 мм, неразборный | 1
15.8.19 | Граспер (зажим) агрессивный, с зубцами, с кремальерой, диаметр 3,4 мм, неразборный | 1
15.8.20 | Поднос для стерилизации неразборных артроскопических инструментов вмещает 23 инструмента, размер 47х21,6х6 см | 1
15.9 | Жесткие артроскопические инструменты
15.9.1 | Рукоятка для жестких артроскопических инструментов | 1
15.9.2 | Кюрретта кольцевая 5 мм | 1
15.9.3 | Кюрретта чашевидная 5 мм | 1
15.9.4 | Рашпиль прямой | 1
15.9.5 | Рашпиль угловой | 1
15.9.6 | Менискотом прямой 5 мм | 1
15.9.7 | Менискотом изогнутый 15° 5 мм | 1
15.9.8 | Нож банановидный 4 мм | 1
15.9.9 | Зонд крючкообразный 2.5 мм | 1
15.9.10 | Зонд крючкообразный 4 мм | 1
15.10 | Держатель ноги | 1
15.10.1 | Манжета мягкая для держателя ноги | 1
15.11 | Стойка приборная | 1
| _____________________________ | ________________________ | ______________
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП

## приложение № 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку комплекта инструментов для артроскопии с микровидеосистемой для МУЗ ГКБ № 4
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
Комплект инструментов для артроскопии с микровидеосистемой
1. | Производитель, страна происхождения | указать
2. | Регистрационное удостоверение | наличие
3. | Сертификат соответствия | наличие
4. | Год выпуска, не ранее: | 2008 г.
5. | Монитор "Stryker®" или эквивалент:
5.1 | Плоский, жидкокристаллический | наличие
5.2 | Частота обновления | 100 Гц
5.3 | Диагональ, не менее, дюймов | 19
5.4 | Тип изображения | a-si TFT с активной матрицей
5.5 | Яркость | 350
5.6 | контрастность | >600:1
5.7 | время ответа, не менее, мс | 8
5.8 | Угол обзора | 850/850/850/850.
5.9 | Размер пикселя | 0,294ммх0,294мм. 16 млн. цветов
5.10 | Разрешение 1280х1024 | 1280х1024
5.11 | Формат изображения | 4;3
5.12 | Синхронизация раздельная | 2.5 - 5.0 Vpp
5.13 | Максимальная частота синхронизации пиксела | 135 МГц x 1
5.14 | Частота по горизонтали | 24.8- 60.2 кГц
5.15 | Частота по вертикали | 50.0-85.1 Гц
5.16 | Принимаемые сигналы | DVI, S-VHS, SXVGA, BNC
5.17 | Электропитание | AC 100-240 в/через световой адаптер на 15В
5.18 | потребление электроэнергии | 90Вт
5.19 | Электрический вход постоянный ток | 15 В, 3.6 A
5.20 | Крепежные отверстия | стандарт VESA, 100mmx100mm
5.21 | Соответствие нормам электробезопасности IEC 60601-1-2:2003 | наличие
5.22 | Тип защиты от поражения электрическим током | класс I
5.23 | кабель питания переменного тока – 1 шт | наличие
5.24 | кабель VGA HDDB15 – 1 шт | наличие
5.25 | S-видеокабель – 1 шт | наличие
5.26 | кабель DVI – 1 шт | наличие
5.27 | адаптер переменного тока – 1 шт | наличие
5.28 | кабель BNC – 1 шт | наличие
5.29 | 4-мм винты VESA – 4 шт | наличие
5.30 | Высота в пределах, мм | 445-450
5.31 | Ширина в пределах, мм | 360-365
5.32 | Глубина в пределах, мм | 75-80
5.33 | Вес в пределах, кг | 7,0 – 7,1
6. | Стойка для монитора | наличие
6.1 | Стандарт крепления, мм | 100 х 100
6.2 | Угол вращения монитора в горизонтальной плоскости, градусы, не менее | 90
7. | Блок управления видеокамерой "Stryker®" или эквивалент
7.1 | Система изображения | чрезстрочное сканирование
7.2 | Светочувствительность не менее | 1,5 люкс
7.3 | Автоматический затвор с выдержкой | 1/60-1/10.000 с
7.4 | ПЗС - матрица: физический не более, дюймов | 1/3
7.5 | Технология, позволяющая захватывать лучи, которые изначально направлены в промежутки между воспринимающими элементами | наличие
7.6 | Приближение (цифровое), не менее раз | 1.5
7.7 | Разрешение, горизонтальное, строк не менее | 500
7.8 | Пикселей не менее | 752x582
7.9 | Отношение сигнал/шум, дБ не менее | 50
7.10 | Наличие противобликового фильтра, | наличие
7.11 | Наличие фильтра для гибких эндоскопов | наличие
7.12 | Регулируемая резкость изображения, уровней не менее | 8
7.13 | Наличие 3-х предустановленных параметров для лапароскопии, артроскопии и урологии | наличие
7.14 | Видео выходы | коаксиальный BNC - 2, S-VHS - 2
7.15 | Соответствие требованиям безопасности | I EC 601-1, а также IEC 60601-1-2:1993.
7.16 | Ширина, мм, в диапазоне | 315-320
7.17 | Высота, мм, в диапазоне | 145-150
7.18 | Глубина, мм, в диапазоне | 470-475
7.19 | Масса, кг, в диапазоне | 5-5,1
7.20 | Разрешение по горизонтали, строк не менее | 500
8. | Головка видеокамеры с соединительным кабелем "Stryker®" или эквивалент
8.1 | Длина кабеля, м не менее | 3.15
8.2 | Цветовая система | PAL
8.3 | Наличие 2-х кнопок управления на головке для начала/остановки записи, захвата статического изображения, приближение, регулировка светочувствительности, баланс белого. | наличие
8.4 | Стерильный чехол для использования с эндоскопическими видеокамерами, стерильные, в упаковке 25 шт. | наличие
9. | Источник света "Stryker®" или эквивалент
9.1 | Источник света ксеноновый | наличие
9.2 | Масса, кг в пределах | 8,1-8,3
9.3 | Лампа - ксенон, 300Вт, | наличие
9.4 | Форма лампы эллиптическая для увеличения яркости на 20% | наличие
9.5 | Встроенный в корпус лампы чип - счетчик часов | наличие
9.6 | Ресурс работы лампы, часов не менее | 500
9.7 | Система автоматического регулирования освещенности | наличие
9.8 | Ручная регулировка выходной мощности | наличие
9.9 | Система автоматического перехода в ждущий режим при отсоединении эндоскопа (при исп. специального световода, поддерживающего данную функцию | наличие
9.10 | Универсальный зажим световода, позволяющий использовать световоды других производителей | наличие
9.11 | Диаметр зажимаемого световода, мм | 2 - 6,5
9.12 | Совместимость с системой голосового управления | наличие
9.13 | В комплект входит: сетевой кабель | наличие
9.14 | Ширина, мм, в диапазоне | 315-320
9.15 | Высота, мм, в диапазоне | 125-130
9.16 | Глубина, мм, в диапазоне | 425-430
9.17 | Система автоматического перехода в ждущий режим при отсоединении эндоскопа | наличие
9.18 | Электропитание 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц
9.19 | Предохранители | 2x5A, 250B
10. | Cветовод
10.1 | Cветовод оптоволоконный | наличие
10.2 | Возможность автоклавирования | наличие
10.3 | Диаметр, мм, не менее | 6.5
10.4 | Длина, м в пределах | 3,0-3,1
10.5 | Совместимость с эндоскопами разных производителей | наличие
11. | Помпа артроскопическая "Stryker®" или эквивалент
11.1 | Насос (помпа) артроскопический | наличие
11.2 | Объем ирригации мин, л\мин | 0,1-0,2
11.3 | Объем ирригации макс, л\мин | 2,0-2,1
11.4 | Давление ирригации мин, мм Hg | 0-5
11.5 | Давление ирригации макс, мм Hg | 195-200
11.6 | Тревога превышения давления | Звуковая и визуальная
11.7 | Отображение установленного и реального давления в суставе на индикаторной панели | Наличие
11.8 | Предварительные установки режимов артроскопии для крупных, средних и мелких суставов | Наличие
11.9 | Измерение давления при превышении, интервал, сек | 4-5
11.10 | Автоматический сброс давления при превышении заданного | Наличие
11.11 | Ширина, мм, в диапазоне | 325-330
11.12 | Высота, мм, в диапазоне | 135-140
11.13 | Глубина, мм, в диапазоне | 420-425
11.14 | Масса, кг, в диапазоне | 6-6,1
11.15 | Набор трубок для артроскопического насоса, стерильные, одноразовые, 10 шт/уп. | Наличие
11.16 | Пульт (ручной переключатель) дистанционного управления для артроскопического насоса, автоклавируемый | Наличие
12. | Набор инструментов для артроскопии
12.1 | Артроскоп, передне-бокового видения, 30° с ограничителем, с замком Speed Lock, автоклавируемый, диаметр 4 мм, рабочая длина 141мм, общая длина 216мм, со встроенным стекловолоконным световодом, в комплекте с адаптерами для подключения световодов Storz, Wolf, ACMI | наличие
12.2 | Артроскоп, передне-бокового видения, 70° с ограничителем, с замком Speed Lock, автоклавируемый, диаметр 4 мм, рабочая длина 144мм, общая длина 225мм, со встроенным стекловолоконным световодом, в комплекте с адаптерами для подключения световодов Storz, Wolf, ACMI | наличие
12.3 | Канюля 5,8 мм, высокопоточная, с двумя вращающимися кранами, для использования с артроскопами 4,0мм, край срезан под углом 30° | наличие
12.4 | Троакар для использования с артроскопическими канюлями 5,8 мм | наличие
12.5 | Обтуратор тупой для использования с артроскопическими канюлями 5,8 мм | наличие
12.6 | Выкусыватель, прямой, с большими браншами, диаметр 3,4 мм, неразборный | наличие
12.7 | Выкусыватель, правоизогнутый 300, с большими браншами 3.4 мм, неразборный | наличие
12.8 | Выкусыватель, левоизогнутый 300, с большими браншами 3.4 мм, неразборный | наличие
12.9 | Выкусыватель, с большими браншами, бранши изогнуты кверху на 15°, диаметр 3,4 мм, неразборный | наличие
12.10 | Выкусыватель, с большими браншами, бранши изогнуты влево на 45°, диаметр 3,4 мм, неразборный | наличие
12.11 | Выкусыватель с большими браншами, бранши изогнуты вправо на 45°, диаметр 3,4 мм, неразборный | наличие
12.12 | Выкусыватель узкий 3.4 мм, неразборный | наличие
12.13 | Выкусыватель узкий, бранши направлены вверх на 15°, диаметр 3.4мм, неразборный | наличие
12.14 | Выкусыватель менисковый серповидный левый, диаметр 3.4. мм, левоизогнутый 300, неразборный | наличие
12.15 | Выкусыватель менисковый серповидный правый, диаметр 3.4. мм, правоизогнутый 300, неразборный | наличие
12.16 | Ножницы крючкообразные прямые, диаметр 3,4 мм, неразборные | наличие
12.17 | Ножницы крючкообразные правоизогнутые в тубусе на 300, диаметр 3.4 мм, неразборные | наличие
12.18 | Зажим клешня, диаметр 3,4 мм, неразборный | наличие
12.19 | Граспер (зажим) агрессивный, с зубцами, с кремальерой, диаметр 3,4 мм, неразборный | наличие
12.20 | Поднос для стерилизации неразборных артроскопических инструментов вмещает 23 инструмента, размер 47х21,6х6 см | наличие
12.21 | Рукоятка для жестких артроскопических инструментов | наличие
12.22 | Кюрретта кольцевая 5 мм | наличие
12.23 | Кюрретта чашевидная 5 мм | наличие
12.24 | Рашпиль прямой | наличие
12.25 | Рашпиль угловой | наличие
12.26 | Менискотом прямой 5 мм | наличие
12.27 | Менискотом изогнутый 15° 5 мм | наличие
12.28 | Нож банановидный 4 мм | наличие
12.29 | Зонд крючкообразный 2.5 мм | наличие
12.30 | Зонд крючкообразный 4 мм | наличие
13. | Держатель ноги
13.1 | Держатель ноги | наличие
13.2 | Манжета мягкая для держателя ноги | наличие
14. | Стойка приборная
14.1 | Стойка приборная д/размещения мед. приборов и аппаратов СПя-03-5-"КМТ" из набора мебели медицинской д/кабинетов и палат "КМТ" (5полок с ящиком) | наличие
14.2 | Производитель, страна происхождения | указать
14.3 | Регистрационное удостоверение | наличие
14.4 | Сертификат соответствия | наличие
14.5 | Год выпуска, не ранее: | 2008 г.
15 | Комплектность приборы и принадлежности
15.1 | Монитор: | 1
15.2 | Стойка для монитора | 1
15.3 | Блок управления видеокамерой | 1
15.4 | Головка видеокамеры с соединительным кабелем | 1
15.4.1 | Стерильный чехол для использования с эндоскопическими видеокамерами, стерильные, в упаковке 25 шт. | 1
15.5 | Источник света | 1
15.6 | Cветовод оптоволоконный | 1
15.7 | Помпа артроскопическая
15.7.1 | Насос (помпа) артроскопический | 1
15.7.2 | Набор трубок для артроскопического насоса, стерильные, одноразовые, 10 шт/уп. | 1
15.7.3 | Пульт (ручной переключатель) дистанционного управления для артроскопического насоса, автоклавируемый | 1
15.8 | Набор инструментов для артроскопии
15.8.1 | Артроскоп, передне-бокового видения, 30° с ограничителем, с замком Speed Lock, автоклавируемый, диаметр 4 мм, рабочая длина 141мм, общая длина 216мм, со встроенным стекловолоконным световодом, в комплекте с адаптерами для подключения световодов Storz, Wolf, ACMI | 1
15.8.2 | Артроскоп, передне-бокового видения, 70° с ограничителем, с замком Speed Lock, автоклавируемый, диаметр 4 мм, рабочая длина 144мм, общая длина 225мм, со встроенным стекловолоконным световодом, в комплекте с адаптерами для подключения световодов Storz, Wolf, ACMI | 1
15.8.3 | Канюля 5,8 мм, высокопоточная, с двумя вращающимися кранами, для использования с артроскопами 4,0мм, край срезан под углом 30° | 1
15.8.4 | Троакар для использования с артроскопическими канюлями 5,8 мм | 1
15.8.5 | Обтуратор тупой для использования с артроскопическими канюлями 5,8 мм | 1
15.8.6 | Выкусыватель прямой, с большими браншами, диаметр 3,4 мм, неразборный | 1
15.8.7 | Выкусыватель правоизогнутый 300, с большими браншами 3.4 мм, неразборный | 1
15.8.8 | Выкусыватель левоизогнутый 300, с большими браншами 3.4 мм, неразборный | 1
15.8.9 | Выкусыватель с большими браншами, бранши изогнуты кверху на 15°, диаметр 3,4 мм, неразборный | 1
15.8.10 | Выкусыватель с большими браншами, бранши изогнуты влево на 45°, диаметр 3,4 мм, неразборный | 1
15.8.11 | Выкусыватель с большими браншами, бранши изогнуты вправо на 45°, диаметр 3,4 мм, неразборный | 1
15.8.12 | Выкусыватель, узкий 3.4 мм, неразборный | 1
15.8.13 | Выкусыватель узкий, бранши направлены вверх на 15°, диаметр 3.4мм, неразборный | 1
15.8.14 | Выкусыватель менисковый серповидный левый, диаметр 3.4. мм, левоизогнутый 300, неразборный | 1
15.8.15 | Выкусыватель менисковый серповидный правый, диаметр 3.4. мм, правоизогнутый 300, неразборный | 1
15.8.16 | Ножницы крючкообразные прямые, диаметр 3,4 мм, неразборные | 1
15.8.17 | Ножницы крючкообразные правоизогнутые в тубусе на 300, диаметр 3.4 мм, неразборные | 1
15.8.18 | Зажим клешня, диаметр 3,4 мм, неразборный | 1
15.8.19 | Граспер (зажим) агрессивный, с зубцами, с кремальерой, диаметр 3,4 мм, неразборный | 1
15.8.20 | Поднос для стерилизации неразборных артроскопических инструментов вмещает 23 инструмента, размер 47х21,6х6 см | 1
15.9 | Жесткие артроскопические инструменты
15.9.1 | Рукоятка для жестких артроскопических инструментов | 1
15.9.2 | Кюрретта кольцевая 5 мм | 1
15.9.3 | Кюрретта чашевидная 5 мм | 1
15.9.4 | Рашпиль прямой | 1
15.9.5 | Рашпиль угловой | 1
15.9.6 | Менискотом прямой 5 мм | 1
15.9.7 | Менискотом изогнутый 15° 5 мм | 1
15.9.8 | Нож банановидный 4 мм | 1
15.9.9 | Зонд крючкообразный 2.5 мм | 1
15.9.10 | Зонд крючкообразный 4 мм | 1
15.10 | Держатель ноги | 1
15.10.1 | Манжета мягкая для держателя ноги | 1
15.11 | Стойка приборная | 1