## ЛОТ1
Техническое задание на оказание услуг по найму автотранспортного средства для транспортировки новорождённых и недоношенных детей (лот №1)
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская клиническая больница №1"
№ Лота | Модель и марка автомобиля | Требования к оказанию услуг | Количество автомобилей | Назначение машины | Период оказания услуг | Режим работы в течение суток | Кол-во часов работы в день | Кол-во рабочих дней в течение срока действия МК | Кол-во машино-часов в течение срока действия МК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11
1 | СИКАР М-38952-0000010-15 или эквивалент | 1. Реанимобиль неонатальный, с двигателем на бензине с механической коробкой передач, средняя база, высокая крыша 1.1. колесная формула 4*2, задний привод 1.2. максимальная мощность двигателя не менее - 129 л.с. 1.3. водительское сидение, регулируемое по 4 направлениям, двойное пассажирское сидение рядом с сидением водителя 1.4. трехскоростной отопитель 1.5. замок зажигания с противоугонным устройством 1.6. гидроусилитель руля 1.7. топливный бак не менее 68 литров, пробка топливного бака с замком 1.8. инерционные ремни безопасности водителя и пассажиров 2. Комплектация салона автомобиля: 2.1. Материалы, используемые для покрытия пола и стен, соответствуют требованиям ГОСТ 25375-82 и ОСТ 42-21-2-85 - пожаробезопасны, влагоустойчивы, имеют гладкую поверхность. 2.2. Внутреннее утепление кузова медицинского салона; 2.3. Звукоизоляция, благодаря материалам, которые усиливают жесткость конструкции, не вызывая посторонних скрипов по ходу движения автомобиля; 2.4. Обивка алюминиевым листом, устойчивого к воздействию лекарственных препаратов и дезинфицирующих растворов, имеющего гладкую поверхность, не впитывающего запахи и жидкости; 2.5. Напольное покрытие, устойчивое к действию дезинфекционных растворов, антистатичное и нескользящее; 2.6. Плафоны с двумя лампами накаливания в каждом, с комбинированным выключателем у боковой и задней двери; 4 шт. 2.7. Внутренние розетки 12 вольт для подключения медицинского оборудования; 2 шт. 2.8. Освещение ступеней и прилегающей территории с комбинированным управлением у боковой и задней двери; 2 шт. 2.9. Точечный светильник в области головы пациента; 1 шт. 2.10.Сигнал - зуммер в салон к водителю; 2.11.Водяное зависимое отопление салона; 2.12.Потолочный приточно-вытяжной вентилятор с кондиционированием; 1 шт. 2.13.В изголовье пациента стационарное откидывающееся сиденье; 1 шт. 2.14.По правому борту стационарное кресло с подголовником; 1 шт. 2.15.Инерционные ремни безопасности; 2 шт. 2.16.Банкетка по правому борту салона; 1 шт. 2.17.Кислородная розетка; 1 шт. 2.18.Приемное устройство для инкубатора с системой стабилизации «Гидрокомфорт»; 1 шт. 2.19.Матирование пленкой на 2\3 стекол салона; 2.20.Оклейка автомобиля согласно ГОСТ Р 50574-2002 2.21.Сигнально-громкоговорящее устройство с сиреной; 1 шт. 2.22.Проблесковые маяки, рампа световая; 1 шт. 2.23.Аварийный комплект автомобилиста; 1 шт. 2.24.Огнетушитель. 1 шт. 3. Обязательные требования к оказанию услуг по найму транспортныхх средств с экипажем в целях оказания автотранспортных услуг: 3.1. Предоставление чистого изнутри и снаружи автотранспортного средства. 3.2. Выпуск автомобилей на линию, предрейсовый медосмотры должны осуществляться Исполнителем в установленном порядке, согласно рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 29.01.2002г. 3.3. Исполнитель обязан заменять транспортное средство на аналогичное в течение 1 часа в случае поломки. 3.4. Исполнитель обязан направлять транспортное средство заправленным ГСМ и эксплуатационными жидкостями в количестве, достаточном для оказания услуги в течение всего рабочего дня. 3.5. Наличие возможности подключения следующего медицинского оборудования: - транспортного инкубатора Fanem с 4х – колесной тележкой, фиксируемой к полу, на гидравлических амортизаторах, носимая; -аппарата ИВЛ неонатального, транспортного - Stefan Reanimator F 120 Mobil; -монитора наблюдения неонатального BSM – 230; -отсоса – аспиратора транспортного ACCUVAC Rescue; -универсального одноканального шприцевого насоса Perfusor Compact; -электрохимического глюкометра Смарт Скэн. | 1 | Оказание автотранспорт- ных услуг (транспортировка новорожденных и недоношенных детей) | с 01.04.09 в течение 334 календарных дней | Кругло-суточно ежедневно | 24 | 334 | 8016

## ЛОТ2
Техническое задание на оказание услуг по найму грузопассажирского автотранспортного средства (лот №2)
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская клиническая больница №1"
№ Лота | Модель и марка автомобиля | Требования к оказанию услуг | Кол-во автомо- билей | Назначение машины | Период оказания услуг | Режим работы в течение суток | Кол-во часов работы в день | Кол-во рабочих дней в течение срока действия МК | Кол-во машино- часов в течение срока действия МК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | ГАЗ -2705 "Газель-комби" или эквивалент | 1. Грузопассажирский фургон-комби 2. Количество мест для пассажиров - 7 3. Габаритные размеры автомобиля, мм: 3.1. длина - не менее 5500 3.2. ширина - не менее 1960 3.3. высота - не менее 2200 4. Год выпуска - не ранее 2007г. 5. Обязательные требования к оказанию услуг по найму транспортных средств с экипажем в целях оказания автотранспортных услуг: 5.1. Предоставление чистого изнутри и снаружи автотранспортного средства. 5.2. Услуги должны оказываться с использованием шин, соответствующих сезонным и дорожным условиям: - для зимнего периода (ноябрь-март) – зимние шипованые шины; - для летнего периода (апрель-октябрь) – нешипованые шины. Минимально допустимая остаточная высота рисунка протектора, при которой шина должна сниматься с эксплуатации, установлена в размере 2,0 мм 5.3. Выпуск автомобилей на линию, предрейсовый медосмотры должны осуществляться Исполнителем в установленном порядке, согласно рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 29.01.2002г. 5.4. Обязательно наличие ремней безопасности для водителя и пассажиров на передних местах автомобилей. 5.5. Исполнитель обязан заменять транспортное средство на аналогичное в течение 1 часа в случае поломки. 5.6. Исполнитель обязан направлять транспортное средство заправленным ГСМ и эксплуатационными жидкостями в количестве, достаточном для оказания услуги в течение всего рабочего дня. 5.7. Автомобиль должен быть оборудован функционирующим бортовым контроллером мониторинга "Автограф-GSМ" производства ООО "Техноком" | 1 | Оказание автотранспортных услуг, в т.ч. перевозка: -детей на обследование; -белья; - медикаментов; - анализов. | Со дня, следующего за днём подписания муниципального контракта, в течение 249 рабочих дней | 8-00 до 16-00 кроме празднич- ных и выходных дней | 8 | 249 | 1992

## ЛОТ3
Техническое задание на оказание услуг по найму автотранспортного средства для административно-хозяйственной службы (лот №3)
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская клиническая больница №1"
№ Ло та | Модель и марка автомобиля | Требования к оказанию услуг | Кол-во автомо- билей | Назначение машины | Период оказания услуг | Режим работы в течение суток | Кол-во часов работы в день | Кол-во рабочих дней в течение срока действия МК | Кол-во машино- часов в течение срока действия МК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11
3 | ВАЗ-2112 или эквивалент | 1. Тип кузова - седан 2. Количество мест в салоне - 5 3. Габаритные размеры автомобиля, мм: 3.1. длина не менее 4122 3.2. высота не менее 1446 3.3. ширина не менее 1620 4. Объём топливного бака не менее 39 л 5. Год выпуска - не ранее 2007г. 6. Обязательные требования к оказанию услуг по найму транспортных средств с экипажем в целях оказания автотранспортных услуг: 6.1. Предоставление чистого изнутри и снаружи автотранспортного средства. 6.2. Услуги должны оказываться с использованием шин, соответствующих сезонным и дорожным условиям: - для зимнего периода (ноябрь-март) – зимние шипованые шины; - для летнего периода (апрель-октябрь) – нешипованые шины. Минимально допустимая остаточная высота рисунка протектора, при которой шина должна сниматься с эксплуатации, установлена в размере 1,6 мм 6.3. Выпуск автомобилей на линию, предрейсовый медосмотры должны осуществляться Исполнителем в установленном порядке, согласно рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 29.01.2002г. 6.4. Обязательно наличие ремней безопасности для водителя и пассажиров на передних местах автомобилей. 6.5. Исполнитель обязан заменять транспортное средство на аналогичное в течение 1 часа в случае поломки. 6.6. Исполнитель обязан направлять транспортное средство заправленным ГСМ и эксплуатационными жидкостями в количестве, достаточном для оказания услуги в течение всего рабочего дня. 6.7. Автомобиль должен быть оборудован функционирующим бортовым контроллером мониторинга "Автограф-GSМ" производства ООО "Техноком" | 1 | Оказание автотранспортных услуг, в т.ч. для административно-хозяйственной службы | Со дня, следующего за днём подписания муниципально- го контракта, в течение 249 рабочих дней | с 9-00 до 17-00 кроме празднич- ных и выходных дней | 8 | 249 | 1992

## ЛОТ4
Техническое задание на оказание услуг по найму автотранспортного средства для административно-управленческого персонала (лот №4)
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская клиническая больница №1"
№ Ло та | Модель и марка автомобиля | Требования к оказанию услуг | Кол-во автомобилей | Назначение машины | Период оказания услуг | Режим работы в течение суток | Кол-во часов работы в день | Кол-во рабочих дней в течение срока действия МК | Кол-во машино- часов в течение срока действия МК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11
4 | Hyundai Sonata или эквивалент | 1. Тип кузова - седан 2. Количество мест в салоне - 5 3. Габаритные размеры автомобиля, мм: 3.1. длина не менее 4747 3.2. высота не менее 1422 3.3. ширина не менее 1820 4. Система контроля качества воздуха в салоне - наличие 5. Год выпуска - не ранее 2008 6. Обязательные требования к оказанию услуг по найму транспортныхх средств с экипажем в целях оказания автотранспортных услуг: 6.1. Предоставление чистого изнутри и снаружи автотранспортного средства. 6.2. Услуги должны оказываться с использованием шин, соответствующих сезонным и дорожным условиям: - для зимнего периода (ноябрь-март) – зимние шипованые шины; - для летнего периода (апрель-октябрь) – нешипованые шины. Минимально допустимая остаточная высота рисунка протектора, при которой шина должна сниматься с эксплуатации, установлена в размере 1,6 мм 6.3. Выпуск автомобилей на линию, предрейсовый медосмотры должны осуществляться Исполнителем в установленном порядке, согласно рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 29.01.2002г. 6.4. Обязательно наличие ремней безопасности для водителя и пассажиров на передних местах автомобилей. 6.5. Исполнитель обязан заменять транспортное средство на аналогичное в течение 1 часа в случае поломки. 6.6. Исполнитель обязан направлять транспортное средство заправленным ГСМ и эксплуатационными жидкостями в количестве, достаточном для оказания услуги в течение всего рабочего дня. 6.7. Автомобиль должен быть оборудован функционирующим бортовым контроллером мониторинга "Автограф-GSМ" производства ООО "Техноком" . | 1 | Оказание автотранспортных услуг (для АУП) | Со дня, следующего за днём подписания муниципально- го контракта, в течение 249 рабочих дней | с 8-00 до 20-00 кроме празднич- ных и выходных дней | 12 | 249 | 2988