| ### СОГЛАСОВАНО Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми __________________ Р.Ю. Чепкасов «___» _________ 2009 г. | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» _________________Ф.А. Гилёва «__» _________ 2009 г. |
| --- | --- |

Извещение № 34А/1 о внесении изменений в извещение № 34А от «27» января 2009 года о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в здании по ул. Грачёва,12 лит. «Д» МУЗ «ГКБ № 6»

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая  больница № 6»

614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12, адрес электронной почты: PermGKB6@mail.ru,

тел.: 8 (342) 260-44-75

Слова Начальная (максимальная) цена контракта – 1 400 000, 00 рублей.

Читать в следующей редакции Начальная (максимальная) цена контракта – 999 921, 92 рубль.

Слова Максимальный срок выполнения работ – 35 календарных дней.

Читать в следующей редакции Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней.

Слова

В состав работ входят следующие основные работы:

| № п / п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных | 100 м2 | 4,3 |
| 2 | Разработка облицовки стен из плиток керамических | 100 м2 | 1,97 |
| 3 | Устройство перегородок высотой более 3-х м. с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами с изоляцией в два слоя | 100 м2 | 4,6 |
| 4 | Оформление (обделка) дверных проёмов в перегородках с каркасом из стальных профилей | 100 шт. проёмов | 0,12 |
| 5 | Кладка из полнотелого кирпича стен внутренних | м3 | 4,0 |
| 6 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 1,2 |
| 7 | Разработка плинтуса цементного | 100 м | 0,5 |
| 8 | Разработка плинтуса деревянного | 100 м | 9,7 |
| 9 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25 % | 100 м2 | 0,9 |
| 10 | Разборка деревянных полов | м2 | 171 |
| 11 | Заделка дверного проёма в кирп. стенах | м3 | 0,25 |
| 12 | Пробивка проёмов в кирпичных стенах | м2 | 5,4 |
| 13 | Заделка отверстий в кирпичных стенах | м2 | 2,8 |
| 14 | Подготовка поверхностей металлических конструкций балок для обработки антикоррозионным составом | м2 | 17,4 |
| 15 | Антикоррозионная защита балок ГФ-021 на 1 раз | м2 | 17,4 |
| 16 | Антикоррозионная защита балок ПФ-115 на 2 раза | м2 | 17,4 |
| 17 | Вывоз мусора | т | 1,0 |

Читать в следующей редакции

В состав работ входят следующие основные работы:

| № п / п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 4,3 |
| 2 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,97 |
| 3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 4,6 |
| 4 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,12 |
| 5 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0,04 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 1,2 |
| 7 | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,5 |
| 8 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 9,7 |
| 9 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25% | 100 м2 | 0,9 |
| 10 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: добавлять к 57-4-4 при крашеных полах | 100 м2 | 0,9 |
| 11 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 1,71 |
| 12 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних (заделка проема) | 100 м3 кладки | 0,0025 |
| 13 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 2,052 5,4*0,38 |
| 14 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,064 2,8*0,38 |
| 15 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 17,4 |
| 16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174 |
| 17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174 |
| 18 | Мусор строительный с погрузкой вручную | за т груза | 53,1 11,9+41,2 |
| 19 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 53,1 11,9+41,2 |
| 20 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 53,1 11,9+41,2 |

Слова Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной).

Читать в следующей редакции Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на       участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Слова Срок заключения муниципального контракта не менее 10 и не более 12 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Читать в следующей редакции Срок заключения муниципального контракта не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Главный врач                                                                                                         Ф.А.Гилёва