ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 от 28.01.2009 г.

о проведении запроса котировок на обслуживание медицинского оборудования

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 5»,

адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, предполагает размещение муниципального заказа способом запроса котировок обслуживание медицинского оборудования

Тел 244-20-72, факс 245-04-73, e-mail gkp5_perm@mail.ru

Ответственный исполнитель Метелева Александра Николаевна

2. Источник финансирования: средства ОМС и предпринимательской деятельности

3. Место оказания услуг: г. Пермь,  ул. Куйбышева, 111; Запорожская 5-7; Г.Успенского 5/7; Героев Хасана,26, Гусарова, 7; Никулина, 10; Яблочкова 21.

4. Срок оказания услуги: с даты заключения муниципального контракта по 30.06.2009 г.

6.: Техническое задание:

Полный перечень оборудования указан в приложении №2 к данному извещению.

- Наличие у исполнителя лицензии на техническое обслуживание и ремонт заявленной медицинской техники с разрешенным перечнем видов медицинской техники.

- Проводить техническое обслуживание медицинской техники в соответствии с эксплуатационно- технической документацией и Методическими рекомендациями по техническому обслуживанию медицинской техники, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г., и Минпромнауки России 10.10.2003 г.

- Проводить диагностику и устранение неисправностей МТ в течение 3-х дней со дня подачи заявки.

- Сложные неисправности МТ устранять в течение 7- дней.

- Ремонтные работы стоимостью свыше 10000 рублей (30 % стоимости оборудования) согласовывать с заказчиком.

7. Максимальная цена контракта: 225 000,00 руб. (Двести двадцать пять тысяч рублей,  00 коп).

Цена работ указана с учетом расходов: при необходимости самовывоза Исполнителем  из МУЗ «ГКП № 5» медицинской техники до места ремонта; доставки обратно отремонтированной медицинской техники; ее установки; уплаты налогов и сборов; и других обязательных платежей.

8. Место и срок подачи котировочных заявок: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, четвертый этаж, 403 каб., тел.: 244-20-72, (в рабочие дни: с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00), заявки принимаются до 10:00 «03» февраля 2009г. Заявки, представленные после 10:00 «03» февраля 2009г., к рассмотрению не принимаются.

9. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме (Приложение №1). Обязательным является наличие приложения заверенной копии лицензии на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники с разрешенным перечнем видов медицинской техники (копия должна быть заверена уполномоченным лицом и скреплена печатью). Условия исполнения контракта, указанные  в  котировочной  заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным настоящим запросом котировочной цены. Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью (если у организации отсутствует печать, то об этом делается отметка). Котировочная заявка должна быть составлена  в письменном виде и  подана  по вышеуказанному адресу (оригинал). От каждого участника размещения заказа может быть представлена только одна котировочная заявка. Котировочные заявки, цена которых превысит максимальную цену контракта, не рассматриваются и подлежат отклонению. Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

10. Срок   и условия оплаты: Окончательный расчет производится ежемесячно перечислением  денежных средств на р/счет безналичным путем в течение 10 банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ.

11. Сроки подписания муниципального контракта с победителем – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12.	Определение победителя в запросе котировок:  победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Приложение: 1. Форма котировочной заявки (приложение № 1)

2. Перечень медицинского оборудования (приложение №2)

Главный врач «МУЗ ГКП №5»                                 _____________________                                          Я.В. Калина

Мп