Извещение № 36А  от « 30  » января  2009 года

О проведении капитального ремонта в здании по ул. Грачёва,12 лит. «Д» МУЗ «ГКБ № 6».

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая  больница № 6»

614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12, адрес электронной почты: PermGKB6@mail.ru,

тел.: 8 (342) 260-44-75

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право на заключение муниципального контракта на  выполнение         капитального ремонта в здании по ул. Грачёва,12 лит. «Д» МУЗ «ГКБ № 6».

1. Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 440 000,00  рублей.

Место выполнения работ: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12 лит. «Д» - здание МУЗ «Городская клиническая больница № 6».

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения  работ в течение 3- х  дней со дня подписания муниципального    контракта

Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ входят следующие основные работы:

| №п\п | Наименование работ | Ед.измер. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка деревянных дверных блоков в перегородках с ламинированными полотнами | 100м2\шт. | 0,128\8 |
| 2. | Установка дверных блоков во внутренних каменных стенах площадью проёма до 3м2 | 100м2\шт. | 5,72\2 |
| 3. | Установка и крепление наличников | 100м | 0,4 |
| 4. | Сплошное выравнивание поверхностей дверных откосов | 100м2 | 0,08 |
| 5. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню | 100м2 | 0,9 |
| 6. | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100м2 | 3,0 |
| 7. | Покрытие поверхности грунтовкой | 100м2 | 4,1 |
| 8. | Масляная окраска потолков | 100м2 | 0,75 |
| 9. | Окраска поливинилацетатными водостойкими составами улучшенная потолков | 100м2 | 0,29 |
| 10. | Устройство подвесного потолка типа «Байкал» | 100м2 | 0,181 |
| 11. | Масляная окраска стен | 100м2 | 2,17 |
| 12. | Окраска поливинилацетатными водостойкими водоэмульсионными составами улучшенная стен | 100 м2 | 1,07 |
| 13. | Оклейка стен обоями под покраску | 100 м2 | 0,53 |
| 14. | Окраска поливинилацетатными водостойкими водоэмульсионными составами по обоям | 100м2 | 0,53 |
| 15. | Облицовка стен керамической плиткой | М2 | 42 |
| 16. | Заделка рустов | м\п | 83 |
| 17. | Перетирка штукатурки потолков | 100 М2 | 0,7 |
| 18. | Устройство стяжек цементных | 100м2 | 1,22 |
| 19 | Устройство покрытий из керамогранита полов | 100м2 | 1,04 |
| 20. | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 1,2 |
| 21. | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого | М2 | 18,1 |
| 22. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100м | 0,21 |

| 23. | Сплошное выравнивание поверхностей дверных откосов | 100м2 | 0,024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | Устройство каркаса для оштукатуривания металлических. косоуров | М2 | 72 |
| 25. | Оштукатуривание косоуров по каркасу | М2 | 72 |
| 26. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню | 100м2 | 0,55 |
| 27. | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100м2 | 0,6 |
| 28. | Устройство покрытия ступеней лестничного марша плиткой облицовочной | М2 | 29 |
| 29. | Замена поручней лестничного марша | м\п | 21 |
| 30. | Ремонт ограждения лестничного марша | М2 | 21 |
| 31. | Покрытие поверхности стен и потолков грунтовкой | 100м2 | 4,1 |
| 32. | Окраска металлических ограждений лестничных маршей и площадок | М2 | 28 |
| 33. | Окраска поливинилацетатными водостойкими составами улучшенная потолков | 100м2 | 0,38 |
| 34. | Масляная окраска радиаторов | М2 | 10 |
| 35. | Окраска поливинилацетатными водостойкими водоэмульсионными составами улучшенная стен | 100 м2 | 3,82 |
| 36. | Масляная окраска труб | М2 | 1,6 |
| 37. | Устройство конструкции из ГКВЛ на металлическом каркасе | М2 | 4 |
| 38. | Заделка рустов | м\п | 33 |
| 39. | Перетирка штукатурки потолков | 100 М2 | 0,3 |
| 40. | Устройство стяжек цементных | 100м2 | 0,48 |
| 41. | Устройство покрытий из керамогранита полов | 100м2 | 0,48 |
| 42. | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,72 |
| 43. | Установка деревянных дверных блоков в перегородках | 100м2 проёма | 0,076 |
| 44. | Установка дверных блоков, в во внутренних каменных стенах, площадью проёма до 3м2 | М2 | 9 |
| 45. | Установка дверных блоков во внутренних стенах металлопластиковых площадью более 3м2 | М2\шт. | 7,5\2 |
| 46. | Установка м\пластиковой перегородки | М2 | 3,25 |
| 47. | Установка и крепление наличников | 100 м | 20 |
| 48. | Сплошное выравнивание поверхностей дверных откосов | 100м2 | 0,092 |
| 49. | Щтукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по камню | 100м2 | 0,24 |
| 50. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню | 100м2 | 0,98 |
| 51. | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100м2 | 3,2 |
| 52. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1раз | 100м2 | 4,2 |
| 53. | Заделка рустов | м\п | 300 |
| 54. | Масляная окраска потолка | М2 | 96,64 |
| 55. | Масляная окраска стен | М2 | 291,52 |
| 56. | Устройство подвесных потолков типа «Байкал»(в кабинетах) | М2 | 79,6 |
| 57. | Устройство подвесных потолков типа «Байкал» со степенью горючести -Г2; воспламеняемости- В2,3; дымообразующей способности-Д2,3;токсичности продуктов горения-Т2,3;(в коридорах и холлах) | М2 | 105,16 |
| 58. | Оклейка стен обоями под покраску | М2 | 198,95 |
| 59. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными водостойкими красками стен по обоям | 100 м2 | 1,99 |
| 60. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными водостойкими составами улучшенная стен | 100 м2 | 2,2 |
| 61. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными водостойкими составами улучшенная потолков | 100м2 | 0,07 |
| 62. | Масляная окраска радиаторов отопления | М2 |  |
| 63. | Масляная окраска труб | М2 |  |
| 64. | Облицовка стен плиткой керамической | М2 | 76 |
| 65. | Устройство стяжек цементных | 100 М2 | 2,89 |
| 66. | Устройство покрытий из керамогранита для полов | 100 М2 | 1,30 |
| 67. | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 1,38 |
| 68. | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого | 100м2 | 1,6 |
| 69. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 1,7 |
| 70. | Установка деревянных дверных блоков в перегородках | 100м2 проёма | 0,076 |
| 71. | Установка дверных блоков, в во внутренних каменных стенах, площадью проёма до 3м2 | М2 | 9,6 |
| 72. | Дверной блок 2000х800 с ламинированным полотном | Шт. | 12 |
| 73. | Установка дверных блоков во внутренних стенах металлопластиковых площадью более 3м2 | М2\шт. | 7,5\2 |
| 74. | Установка и крепление наличников | 100 м | 51 |
| 75. | Сплошное выравнивание поверхностей дверных откосов | 100м2 | 0,24 |
| 76. | штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по камню | 100м2 | 0,14 |
| 77. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню | 100м2 | 0,98 |
| 78. | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100м2 | 3,2 |
| 79. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1раз | 100м2 | 4,2 |
| 80. | Заделка рустов | м\п | 300 |
| 81. | Масляная окраска потолка | М2 | 50,7 |
| 82. | Масляная окраска стен | М2 | 173,15 |
| 83. | Устройство подвесных потолков типа «Байкал» (в кабинетах) | М2 | 340,62 |
| 84. | Устройство подвесных потолков типа «Байкал» со степенью горючести -Г2; воспламеняемости- В2,3; дымообразующей способности-Д2,3;токсичности продуктов горения-Т2,3;(в коридорах и холлах) | М2 | 91,53 |
| 85. | Оклейка стен обоями под покраску | М2 | 861,49 |
| 86. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными водостойкими красками стен по обоям | 100 м2 | 8,62 |
| 87. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными водостойкими составами улучшенная стен | 100 м2 | 3,48 |
| 88. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными водостойкими составами улучшенная потолков | 100м2 | 0,33 |
| 89. | Масляная окраска радиаторов отопления | М2 | 68,0 |
| 90. | Масляная окраска труб | М2 | 6,16 |
| 91. | Облицовка стен плиткой керамической | М2 | 176 |
| 92. | Устройство стяжек цементных | 100 М2 | 0,5 |
| 93. | Устройство покрытий из керамогранита для полов | 100 М2 | 0,27 |
| 94. | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,38 |
| 95. | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого | 100м2 | 4,61 |
| 96. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 4,7 |
| 97. | Устройство покрытий из линолеума противопожарного | 100м2 | 0,92 |
| 98. | Устройство тепло-звукоизоляции сплошной из фанеры толщ.9-10 мм | 100 м2 | 5,29 |
| 99. | Вывоз мусора | 1т |  |

Полный перечень  работ указан в локальном сметном расчете (приложение № 1 к документации об аукционе) и изменению не подлежит.

С  « 31» января 2009г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, (Отдел закупок).

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.).

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) .

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены Контракта.

Срок заключения муниципального контракта не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин. «20» февраля 2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12.

Проведение аукциона назначено на «10 » часов «30» мин « 3 »марта 2009г. по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж (зал заседаний).

Главный врач                                                                                                         Ф.А.Гилёва