| ### СОГЛАСОВАНО Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми __________________ Р.Ю. Чепкасов «___» _________ 2009 г. | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» _________________Ф.А. Гилёва «__» _________ 2009 г. |
| --- | --- |

Извещение № 36А/1 о внесении изменений в извещение № 36А от «30» января 2009 года о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в здании по ул. Грачёва,12 лит. «Д» МУЗ «ГКБ № 6»

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая  больница № 6»

614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12, адрес электронной почты: PermGKB6@mail.ru,

тел.: 8 (342) 260-44-75

Слова Начальная (максимальная) цена контракта – 3 440 000, 00 рублей.

Читать в следующей редакции Начальная (максимальная) цена контракта – 2 849 982,56 рубля.

Слова Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней.

Читать в следующей редакции Начало выполнения работ 10.04.2009 года.

Окончание выполнения работ  10.05.2009 года

Слова

«В состав работ входят следующие основные работы»: читать в следующей редакции:

| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Установка деревянных дверных блоков | 100 м2 проемов | 0,128 |
| 2 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3456 0,128*2,7 |
| 3 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0572 |
| 4 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13728 0,0572*2,4 |
| 5 |  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,4 |
| 6 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,08 |
| 7 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,9 |
| 8 |  | Перетирка штукатурки внутренних помещений (кроме п.11) | 100 м2 перетертой поверхности | 3,7 3+0,7 |
| 9 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 4,1 |
| 10 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,75 |
| 11 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 |
| 12 |  | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,181 |
| 13 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,17 |
| 14 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,07 |
| 15 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,53 |
| 16 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен (по обоям) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,53 |
| 17 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,42 |
| 18 |  | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м шва | 0,83 |
| 19 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,22 |
| 20 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 1,04 |
| 21 |  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,2 |
| 22 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,181 |
| 23 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,21 |
| 24 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,173 |
| 25 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1165 |
| 26 |  | Установка деревянных дверных блоков | 100 м2 проемов | 0,076 |
| 27 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2052 0,076*2,7 |
| 28 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,09 |
| 29 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,216 0,09*2,4 |
| 30 |  | Установка блоков их ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,075 |
| 31 |  | Монтаж перегородок металлопластиковых | 100 м2 | 0,0325 |
| 32 |  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,2 |
| 33 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,092 |
| 34 |  | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,24 |
| 35 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,98 |
| 36 |  | Перетирка штукатурки внутренних помещений (кроме п.п. 15;16) | 100 м2 перетертой поверхности | 3,2 |
| 37 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 4,2 |
| 38 |  | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м шва | 3 |
| 39 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9664 |
| 40 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,9152 |
| 41 |  | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,796 |
| 42 |  | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,0516 |
| 43 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,9895 |
| 44 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен (по обоям) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,99 |
| 45 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,2 |
| 46 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 47 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,223 |
| 48 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2135 |
| 49 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,76 |
| 50 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,89 |
| 51 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 1,3 |
| 52 |  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,38 |
| 53 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1,6 |
| 54 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1,7 |
| 55 | Установка деревянных дверных блоков |  | 100 м2 проемов | 0,076 |
| 56 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2052 0,076*2,7 |
| 57 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,096 |
| 58 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2304 0,096*2,4 |
| 59 | Установка блоков их ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью более 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,075 |
| 60 | Установка и крепление наличников |  | 100 м коробок блоков | 0,51 |
| 61 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских |  | 100 м2 поверхности | 0,24 |
| 62 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,14 |
| 63 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,98 |
| 64 | Перетирка штукатурки внутренних помещений (кроме п.п. 15;16) |  | 100 м2 перетертой поверхности | 3,2 |
| 65 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 4,2 |
| 66 | Устройство: промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 3 |
| 67 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,507 |
| 68 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,7315 |
| 69 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 3,4062 |
| 70 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 8,6149 |
| 71 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен (по обоям) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,62 |
| 72 | Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,48 |
| 73 | Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |
| 74 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,68 |
| 75 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0616 |
| 76 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1,76 |
| 77 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,5 |
| 78 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного |  | 100 м2 покрытия | 0,27 |
| 79 | Устройство плинтусов из плиток керамических |  | 100 м плинтусов | 0,38 |
| 80 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м2 покрытия | 4,61 |
| 81 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 100 м плинтусов | 4,7 |
| 82 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м2 покрытия | 0,92 |
| 83 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из фанеры |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 5,29 |
| 84 | Мусор строительный с погрузкой вручную |  | за т груза | 9,9 |
| 85 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 |  | 1 т | 9,9 |
| 86 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |  | за т груза | 9,9 |

Слова Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной).

Читать в следующей редакции Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на       участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Главный врач                                                                                                         Ф.А.Гилёва