Техническое  задание

на  установку  оконных  блоков  из  ПВХ  в  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  № 84»

| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж деревянных оконных блоков | М2 | 70 |
| 2. | Установка оконных блоков из ПВХ | М2 | 70 |
| 3. | Демонтаж железобетонных подоконников | МП | 38 |
| 4 | Установка подоконников шириной 0,55 м | мп | 38 |
| 5. | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | М2 | 56 |
| 6. | Окраска внешних откосов | М2 | 13 |
| 7. | Смена обделок из листовой стали наружных подоконников | М2 | 38 |

И.о.директора  школы :                                           Т.Н.Крутикова

Зам.директора  по  АХЧ:                                         С.А.Владыкин