Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 17 от 12.02.2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2009г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________

Юридический адрес___________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа ____________________________________________________________________

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует _____________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:__________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________

Место жительства (по регистрации) _____________________________________________________

Фактическое место жительства _________________________________________________________

Паспортные данные___________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_______________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Тел./факс _________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:___________________________________

Кому: МУЗ ГКБ № 4

Изучив направленное Вами Извещение № 17 от 12.02.2009 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия Муниципального контракта,  являющимся Приложением № 3 к данному извещению и поставить  электрокардиостимулятор имплантируемый в комплекте с электродами для кардистимуляции  и интродьюсерами соответствии с Техническим заданием.

Техническое задание

| № п/п | Характеристики товара | Предлагаемые параметры и условия товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Модель. |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение |  |
| 1.4 | Сертификат соответствия |  |
| 1.5 | Программируемые параметры |  |
| 1.5.1 | Режимы стимуляции |  |
| 1.5.2 | Переключение режимов |  |
| 1.5.3 | Базовая частота |  |
| 1.5.4 | Макс. частота проведения |  |
| 1.5.5 | Макс. частота сенсора |  |
| 1.5.6 | П и ПЖ Амплитуда импульса |  |
| 1.5.7 | П и ПЖ ширина импульса |  |
| 1.5.8 | Предсердная чувствительность |  |
| 1.5.9 | Желудочковая чувствительность |  |
| 1.5.10 | Полярность стимуляции |  |
| 1.5.11 | Полярность чувствительности |  |
| 1.5.12 | PAV |  |
| 1.5.13 | SAV |  |
| 1.5.14 | Минимальный PVARP |  |
| 1.5.15 | PVARP |  |
| 1.5.16 | PVAB |  |
| 1.5.17 | Предсердный рефрактерный период |  |
| 1.5.18 | Предсердный слепой период |  |
| 1.5.19 | Желудочковый рефрактерный период |  |
| 1.5.20 | Желудочковый слепой период (PAVB) |  |
| 1.6 | Функция терапии для увеличения физиологической стимуляции |  |
| 1.6.1 | Алгоритм поиска собственного A-V проведения |  |
| 1.6.2 | Максимальное увеличение AV |  |
| 1.6.3 | Алгоритм сохранения синусового ритма |  |
| 1.6.4 | Зона работы алгоритма сохранения синусового ритма |  |
| 1.6.5 | Интервал поиска |  |
| 1.6.6 | Функция «сон» |  |
| 1.6.7 | Скорость стимуляции |  |
| 1.6.8 | Однокамерный гистерезис |  |
| 1.6.9 | Частотная адаптация |  |
| 1.6.10 | Частота ADL |  |
| 1.6.11 | Профиль оптимизации частоты |  |
| 1.6.12 | Соответствие ADL |  |
| 1.6.13 | Разгон частоты при упражнениях |  |
| 1.6.14 | Адаптация AV интервала |  |
| 1.6.15 | Начальная частота |  |
| 1.6.16 | Конечная частота |  |
| 1.6.17 | Максимальный сдвиг |  |
| 1.6.18 | Дополнительные функции стимуляции |  |
| 1.6.19 | Предотвращение пейсмейкерной тахикардии |  |
| 1.6.20 | Ответ на экстрасистолы |  |
| 1.6.21 | Безопасная стимуляция желудочков |  |
| 1.7 | Функция терапии по лечению и предотвращению предсердных аритмий |  |
| 1.7.1 | Функция переключения режима |  |
| 1.7.2 | Частота детекции |  |
| 1.7.3 | Задержка детекции |  |
| 1.7.4 | «Слепой» поиск трепетания |  |
| 1.7.5 | Безопасная стимуляция |  |
| 1.8 | Автоматическая стимуляция, чувствительность и мониторирование электродов |  |
| 1.8.1 | Детекция имплантации и инициализация |  |
| 1.8.2 | После завершения 30-ти минутного периода детекции имплантации включается Профиль Оптимизации Частоты; Автоматически выбирается подходящая полярность стимуляции и чувствительности; включается предсердная и желудочковая функция управления захватом, ширина импульса становится адаптирующейся; Включается автоматическая подстройка чувствительности. Автоматический поиск собственного A-V проведения включается через 60 мин. после окончания детекции имплантации. |  |
| 1.8.3 | Детекция имплантации |  |
| 1.8.4 | Монитор электродов (П и ПЖ) |  |
| 1.8.5 | Предупреждение, если < |  |
| 1.8.6 | Предупреждение, если > |  |
| 1.8.7 | Мониторинг чувствительности |  |
| 1.9 | Управление захватом предсердий |  |
| 1.9.1 | Захват предсердий |  |
| 1.9.2 | Безопасный запас амплитуды |  |
| 1.9.3 | Минимальная адаптирующаяся амплитуда |  |
| 1.9.4 | Периодичность теста на захват |  |
| 1.9.5 | Время теста на захват |  |
| 1.9.6 | Осталось дней острой фазы |  |
| 1.9.7 | ПЖ чувствительность во время теста |  |
| 1.10 | Управление захватом желудочков |  |
| 1.10.1 | Захват желудочков. |  |
| 1.10.2 | Безопасный запас амплитуды |  |
| 1.10.3 | Минимальная адаптирующаяся амплитуда |  |
| 1.10.4 | Периодичность теста на захват |  |
| 1.10.5 | Время теста на захват |  |
| 1.10.6 | Осталось дней острой фазы |  |
| 1.10.7 | ПЖ чувствительность во время теста |  |
| 1.11 | Гарантированная автоматическая подборка чувствительности |  |
| 1.11.1 | Гарант. чувствительность (П и ПЖ) |  |
| 1.12 | Диагностика |  |
| 1.12.1 | Тренд порогов предсердия и правого желудочка |  |
| 1.12.2 | Срок службы батареи |  |
| 1.12.3 | Статистика стимуляции и доступ к гистограмме частоты ритма |  |
| 1.12.4 | Тренд импеданса электродов (предсердие и правые желудочек) |  |
| 1.12.5 | Обзор значимых событий |  |
| 1.12.6 | Амплитуда P- и R-волн и доступ к тренду чувствительности (предсердие и желудочек) |  |
| 1.13 | Отчеты в виде гистограмм |  |
| 1.13.1 | Гистограмма частоты желудочка |  |
| 1.13.2 | Гистограмма AV проведения |  |
| 1.13.3 | Гистограмма функции автоматической подборки чувствительности |  |
| 1.13.4 | Профиль частоты, показанной сенсором |  |
| 1.14 | Предсердный и желудочковые события |  |
| 1.14.1 | Предсердные и желудочковые эпизоды высокой частоты |  |
| 1.14.2 | Разнообразные EGM эпизоды |  |
| 1.15 | Выбранная диагностика |  |
| 1.15.1 | Обычный тренд частоты сокращений |  |
| 1.15.2 | Детальная информация о пороге захвата предсердий |  |
| 1.15.3 | Детальная информация о пороге захвата желудочков |  |
| 1.15.4 | Детальная информация об эпизодах с повышенной частотой сокращений |  |
| 1.16 | Управление данными пациента |  |
| 1.16.1 | Помощник подбора терапии - подбор терапии в зависимости от состояния пациента |  |
| 1.16.2 | Статус предсердий |  |
| 1.16.3 | AV проведение |  |
| 1.16.4 | Сердечная недостаточность |  |
| 1.16.5 | Возраст |  |
| 1.16.6 | Степень активности пациента |  |
| 1.16.7 | Данные о пациенте, хранящиеся в устройстве |  |
| 1.17 | Общие данные |  |
| 1.17.1 | Размер (В х Ш х Т) |  |
| 1.17.2 | Масса (г) |  |
| 1.17.3 | V (сс) |  |
| 1.17.4 | Коннектор |  |
| 1.18 | Эндокардиальный предсердный биполярный электрод с пассивной фиксацией типа CapSure |  |
| 1.18.1 | Стероидное покрытие |  |
| 1.18.2 | Изоляция силиконовая |  |
| 1.18.3 | Внешний диаметр не более |  |
| 1.18.4 | Общая длина |  |
| 1.18.5 | Разъем |  |
| 1.19 | Эндокардиальный желудочковый биполярный электрод с пассивной фиксацией типа CapSure |  |
| 1.19.1 | Стероидное покрытие |  |
| 1.19.2 | Изоляция силиконовая |  |
| 1.19.3 | Внешний диаметр не более |  |
| 1.19.4 | Общая длина |  |
| 1.19.5 | Разъем, |  |
| 1.19.6 | Интродьюсер |  |
| 1.20 | Сроки годности, гарантии |  |
| 1.20.1 | Минимальный остаточный срок годности |  |
| 1.20.2 | Срок гарантии на электрокардиостимулятор |  |

Предлагаемая цена контракта _________________________ рублей включает расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей и расходов.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП