Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 20 от 13.02.2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________

Юридический адрес___________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа ____________________________________________________________________

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует _____________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:__________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________

Место жительства (по регистрации) _____________________________________________________

Фактическое место жительства _________________________________________________________

Паспортные данные___________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_______________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Тел./факс _________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:___________________________________

Кому: МУЗ ГКБ № 4

Изучив направленное Вами Извещение № 20 от 13.02.2009 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия Муниципального контракта,  являющимся Приложением № 3 к данному извещению и поставить наборов имплантатов для эндопротезирования коленного сустава цементной фиксации, с замещением задней кресообразной связки, с фиксированной платформой "DePuy", США или эквивалент соответствии с Техническим заданием.

Техническое задание

| Характеристики | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Регистрационное удостоверение | № __ от ______ сроком действия до _______ |
| Сертификат соответствия | № __ от ______ сроком действия до _______ |
| Инструментальная поддержка на безвозмездной основе и предоставление специфического установочного инструментария для использования с поставляемыми имплантатами для эндопротезирования тазобедренного сустава | Указать спецификацию комплекта |
| Бесплатное предоставление смежных размеров и замена размеров имплантатов в соответствии с потребностями Заказчика |  |
| Срок поставки специфического установочного инструментария не более, рабочих дней |  |
| Наличие полноценной ревизионной версии |  |
| Срок поставки смежных размеров и замены размеров имплантатов не более, рабочих дней |  |
| Год выпуска, не ранее: |  |
| Количество наборов |  |
| Срок поставки наборов не более, календарных дней |  |
| Бедренный компонент: |  |
| Изготовление бедренного компонента в двух вариантах: левый и правый |  |
| Материал изготовления |  |
| Поверхность бедренного компонента |  |
| Форма бедренного компонента во фронтальной плоскости |  |
| Форма бедренного компонента в сагиттальной плоскости |  |
| Толщина переднего и заднего фланца не более, мм |  |
| Толщина дистальной части не более, мм |  |
| Толщина дистальной части для больших размеров не более, мм |  |
| Обеспечение задней стабилизации бедренного компонента и исключение излишней резекции дистального конца бедренной кости |  |
| Наличие в коробе отверстия для фиксации интрамедуллярной ножки |  |
| Обеспечение исключения точечного контакта надколенника с бедренным компонентом |  |
| Обеспечение исключения точечной нагрузки на полиэтиленовый вкладыш при варусном/вальгусном отклонении голени |  |
| Способ фиксации |  |
| Размеры бедренного компонента |  |
| Тибиальный компонент: |  |
| Материал изготовления |  |
| Форма тибиального компонента |  |
| Способ фиксации |  |
| Размеры |  |
| Вкладыши: |  |
| Материал изготовления вкладыша |  |
| Форма вкладыша |  |
| Принцип системы заднего стабилизатора |  |
| Толщина вкладыша со стабилизатором с шагом 2 -2.5мм в диапазоне, мм |  |
| Ширина заднего стабилизатора не более, мм |  |
| Толщина заднего стабилизатора с шагом 2,0 -2,5мм в диапазоне, мм |  |
| Толщина вкладыша без стабилизатора с шагом 2,0 -2,5мм в диапазоне, мм |  |
| Костный цемент |  |
| Наличие двух типов костного цемента: порошковый и жидкий |  |
| Состав порошкового костного цемента с антибиотиком: |  |
| Состав порошкового костного цемента без антибиотика |  |
| Состав жидкого костного цемента: |  |
| Общее время затвердения костного цемента средней вязкости (от начала перемешивания до полного затвердения при температуре в операционной +23град) не более, сек. |  |
| Расфасовка, грамм |  |
| Цена за единицу товара, руб. |  |
| Цена контракта, руб. |  |

Предлагаемая цена контракта _________________________ рублей включает расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей и расходов.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(Наименование фирмы поставщика)                                                (подпись)                                                               (ФИО)

МП