Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ______ от «_____»______________ 200__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Частично рассасывающийся сетчатый имплонтант, состоящий из расасывающихся монофиламентных нитей Полиглекапрона 25 (50%) и нерассасывающихся монофиламентных нитей полипропилена (50%) | Наличие |  |
|  | 7 | Размер 12х10см | Наличие |  |
|  | 8 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 30 |  |
|  | 10 | Общая цена по позиции, руб. | Указать |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Частично рассасывающийся сетчатый имплонтант, состоящий из расасывающихся монофиламентных нитей Полиглекапрона 25 (50%) и нерассасывающихся монофиламентных нитей полипропилена (50%) | Наличие |  |
|  | 7 | Размер 15х15см | Наличие |  |
|  | 8 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 25 |  |
|  | 10 | Общая цена по позиции, руб. | Указать |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Частично рассасывающаяся облегчённая, мультифиламентная сетка, состоящая из пролена (не рассасывающиеся полипропиленовые волокна) и викрила (рассасывающиеся полиглактиновые волокна), стерильная. Размер ячеек 3 мм. | Наличие |  |
|  | 7 | Размер 12х10см | Наличие |  |
|  | 8 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 20 |  |
|  | 10 | Общая цена по позиции, руб. | Указать |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Сетка полипропиленовая, толщина сетки 0,45 мм, размер ячеек 200-50 мкм, двойная стерильная упаковка | Наличие |  |
|  | 7 | Размер 6х11 см | Наличие |  |
|  | 8 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 45 |  |
|  | 10 | Общая цена по позиции, руб. | Указать |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Сетка полипропиленовая, толщина сетки 0,45 мм, размер ячеек 200-50 мкм, двойная стерильная упаковка | Наличие |  |
|  | 7 | Размер 15см х 15 см | Наличие |  |
|  | 8 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 10 |  |
|  | 10 | Общая цена по позиции, руб. | Указать |  |