Приложение № 2

к извещению о проведении запроса

котировок № 1 от 16.02.2009г.

Утверждаю

Директор МОУ ДОД ООЛ «Звездный»

____________________ С.В. Береснев

Техническое задание

|  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,176 |
| 2 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,216 |
| 3 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,118 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,392 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,118 |
| 6 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 1,013 |
| 7 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0,12 |
| 8 | Промывка трубопроводов диаметром 150 мм | 100 м трубопровода | 1 |
| 9 | Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми напорными трубами с изменением диаметра с dу 150 мм на dн 110 мм | 100 м трубопровода | 1 |
| 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0,1 |
| 11 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,06 |
| 12 | исключить Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0,06 |
| 13 | Муфта универсальная обжимная 160/150 HAWLE | шт | 6 |
| 14 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1,8 |
| 15 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых | 1 врезка | 6 |