Извещение № 1 от 16.02.2009

о проведении запроса котировок для размещения муниципального заказа на выполнение текущего ремонта в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Пермячок»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Пермячок» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в проведении запроса котировок для размещения муниципального заказа на выполнение текущего ремонта Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Пермячок».

Заказчик – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Пермячок». Адрес заказчика: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 56. Контактное лицо – Султанов Евгений Аликович. Контактный телефон: 278-19-80. Адрес электронной почты: fboa@mail.ru.

Требования к составу и объёмам работ определены техническим заданием, приведённым в приложении 1 к настоящему извещению. Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Советская, д. 56. Срок выполнения работ – не более тридцати календарных дней со дня передачи объекта в работу. Работы должны выполняться в соответствии со СНиПами, ГОСТами, СанПиНами и другими нормативными документами. Оборудование, предусматриваемое к монтажу в ходе выполнения работ, должно быть новым, не бывшим в употреблении. Используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям, СанПиНам и другим нормативным документам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Поставка материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, является обязанностью подрядчика. Гарантийный срок на работы должен составлять не менее тридцати шести месяцев со дня приёмки выполненных работ. Гарантия должна распространяться на весь объём работ.

Максимальная цена муниципального контракта – 246280 (Двести сорок шесть тысяч двести восемьдесят) руб. 43 коп. Источник финансирования – бюджет города Перми.

Котировочные заявки принимаются с 17 февраля 2009 г. по 20 февраля 2009 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу г. Пермь, ул. Советская, д. 56, кабинет директора. Котировочные заявки подаются участниками размещения заказа по форме, приведённой в приложении 2 к настоящему извещению.

Цена работ должна включать в себя все налоги, уплаченные или подлежащие уплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального контракта, включая транспортные расходы, расходы на погрузочные и разгрузочные работы, уборку и вывоз мусора, таможенные, страховые и прочие платежи.

Победителем в проведении запроса котировок признаётся участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена работ.

Муниципальный контракт заключается не ранее чем через пять дней и не позднее чем через двадцать календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на условиях, указанных в настоящем извещении, проекте муниципального контракта и котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт.

Оплата работ производится заказчиком в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика. Заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере тридцати процентов цены муниципального контракта в течение десяти банковских дней со дня заключения муниципального контракта. Окончательный расчёт за выполненные работы осуществляется в течение десяти банковских дней со дня получения заказчиком оформленных в установленном порядке счёта-фактуры на выполненные работы и подписанных заказчиком и подрядчиком акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3. Валюта оплаты – российский рубль. Официальные курсы иностранных валют к российскому рублю не применяются.

Приложение 1 к извещению

№ 1 от 16.02.2009

Техническое задание

на текущий ремонт актового зала 2-го этажа

в здании МОУ ДОД ДДТ «Пермячок»

| №№ п/п | Наименование дефекта | Ед. измер. | Кол-во | Наименование мероприятия для устранения дефекта | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АКТОВЫЙ ЗАЛ |  |  |  |  |  |
| 1. | Окна | м2 | 7,93 | -демонтаж старых окон, изготовление и монтаж метал. пластиковых окон (изготовляет и устанавливает порд.орг-ция УСК) | м2 | 7,93 |
|  | Подоконник | м2 | 2 | -устройство подоконной доски | м2 | 2 |
|  | Откосы | м2 | 9 | -устройство ГКЛ на откосы | м2 | 9 |
|  |  |  |  | -шпаклевание швов ГКЛ | м2 | 1 |
|  |  |  |  | -грунтование откосов | м2 | 9 |
|  |  |  |  | -покраска откосов краской ВД | м2 | 9 |
|  |  |  |  | -устроство пл.уголков | м.п. | 20 |
| 2. | Стены | м2 | 180 | -устройство ГКЛ | м2 | 20 |
|  |  |  |  | - частичное выравнивание стен штукатуркой | м2 | 25 |
|  |  |  |  | -грунтование стен | м2 | 150 |
|  |  |  |  | -монтаж стеклообоев | м2 | 150 |
|  |  |  |  | -покраска обоев краской ВД | м2 | 150 |
|  |  |  |  | -демонтаж и монтаж плинтуса потолочного | м/п | 9 |
|  |  |  |  | -покраска плинтуса потолочного | м/п | 9 |
|  |  |  |  | -покраска лепнины краской ВД | м2 | 30 |
| 3. | Камин | м2 | 6 | -устройство ГКЛ на камин | м2 | 6 |
|  |  |  |  | -грунтование ГКЛ | м2 | 6 |
|  |  |  |  | -устройство керам.плитки | м2 | 6 |
| 4. | Полы | м2 | 122 | -выравнивание полов ДВП | м2 | 60 |
|  |  |  |  | -демонтаж плинтуса | м/п | 49 |
|  |  |  |  | -устройство ламинированной фанеры 10 мм | м2 | 122 |
|  |  |  |  | -устройство плинтуса пластикового | м/п | 49 |
| 5. | Двери | м2 | 8,4 | -покраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 8,4 |
|  |  |  |  | -устройство пласт.уголков на дверные откосы | м/п | 12 |
| 6. | Батареи | м2 | 3 | -покраска отопит.батарей с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 3 |
|  |  |  |  | -Устройство короба из ГКЛ на отопительные батареи | м2 | 5 |
|  |  |  |  | -Устройство экранов | шт | 2 |
| 7. | Леса | м2 | 20 | -Разборка и сборка лесов | м2 | 20 |