Приложение №2

ИЗВЕЩЕНИЕ № _1____ от «17»_февраля_ 2009_ г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на устройство запасных выходов 1 этажа и подвала

в МОУДОД «Детская музыкальная школа № 1»

__МОУДОД «Детская музыкальная школа № 1»________________________________________________________,

(наименование муниципального заказчика)

__614039, г.Пермь, ул. Швецова, 50, кааб. № 19.________________________________________________________

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Тел./факс: _244-32-55 , 244-09-50___________, электронная почта (e-mail):_musicschool@perm.ru_______________,

ответственный исполнитель _Фукалова Светлана Анатольевна____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

предусматривает осуществить за счет _бюджета города Перми   ___________________________________________

(источник финансирования заказа)

закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок:

1 этаж: демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах -1коробка; снятие дверных полотен - 1,6 м2; разборка облицовки из гипсокартонных листов в откосах - 2,2 м2; монтаж дверей в алюминиевой обвязке - 2,1 м2; двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом однопольные без порога ДАО 21-10ВИ (или эквивалент) - 1 штука; облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под покраску - 2,2 м2 отделываемой поверхности; устройство стяжек толщиной 20 мм – 0,5 м2 стяжки; устройство стяжек цементных на каждые 5 мм, изменение толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01- 0,5 м2 стяжки; устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных – 0,5 м2 покрытия; устройство пластиковых декоративных уголков на клее КН-2 (или эквивалент) -2,0 м2 плинтусов; установка и крепление наличников – 2,5 м2 коробок блоков.

Подвал: демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 – 1,566 м2 проема; разборка подстилающих слоев щебеночных – 0,28 м3 постилающего слоя; изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой – 1,2 м3 грунта; разборка подстилающих слоев бетонных 0,01 м3 подстилающего слоя; устройство подстилающих слоев песчаных – 0,56 м3 подстилающего слоя; устройство подстилающих слоев бетонных 0,56 м3 подстилающего слоя; установка закладных деталей весом армирование подстилающих слоев и набетонок – 0,017 т; разборка лестничных маршей по основанию на грунте – 3,0 м2 горизонтальной проекции; разборка бетонных площадок – 0,261 м3; изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой (для углубления нижней площадки) – 0,7 м3 грунта; устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока» или эквивалент прямоугольных – 0,7 м3 железобетона в деле; арматура – сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм – 0,07 т; бетон тяжелый, класс В 15 (М200) – 0,274 м3; устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») или эквивалент – 0,3 м3 железобетона в деле; бетон тяжелый класса В 15 (М200) – 0,318 м3; арматура- сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм – 0,046 т; установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 – 1,89 м2 проема; блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза – 1,89 м2; замки накладные приварные, для металлических дверей – 1 штука; изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов дверей – 0,076 м3 изоляции; материал теплоизоляционный (Ursa) или эквивалент – 0,076 м3; облицовка двери фанерой с одной стороны – 1,9 м2; фанера декоративная марки ДФ-2 толщиной 6 мм или эквивалент – 0,011 м3; окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений проемов дверных 1,9 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия; покрытие маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за один раз заполнений проемов дверных – 1,9 м2 окрашиваемых поверхностей или покрытия.

Вывоз мусора: погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный – 2,5 т груза; перевозка навалочных грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 (мусора и грунта)- 6,2 т.

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): __г.Пермь, ул.Швецова, 50__ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): __20 календарных дней со дня подписания муниципального контракта__________________________________________________________________________

Максимальная цена контракта __64 601,68   _____________________________________________________  рублей.

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств  в течении 10 банковских дней с момента подписания актов приема-передачи выполненных работ (КС-2, КС-3).

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 2 в письменном виде _______________________________

(способы подачи котировочной заявки)

по вышеуказанному адресу до 10 часов 00 минут  «25» февраля   2009 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: на страхование, хранение, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - от 5  до 20 дней со дня подписания протокола.

Приложения: 1. Локально-сметный расчет

2. Котировочная заявка

3. Проект муниципального контракта.

Директор                                            Л.И.Касаткин