Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ___1__ от «_17_»_февраля______   2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» ______________ 200__г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место нахождения __________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Место жительства ___________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Кому  МОУДОД «Детская музыкальная школа № 1»        _                                      _                                                        _

(наименование муниципального заказчика)

Изучив Извещение № ________ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок,

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг)

1 этаж: демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах -1коробка; снятие дверных полотен - 1,6 м2; разборка облицовки из гипсокартонных листов в откосах - 2,2 м2; монтаж дверей в алюминиевой обвязке - 2,1 м2; двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом однопольные без порога ДАО 21-10ВИ (или эквивалент) - 1 штука; облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под покраску - 2,2 м2 отделываемой поверхности; устройство стяжек толщиной 20 мм – 0,5 м2 стяжки; устройство стяжек цементных на каждые 5 мм, изменение толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01- 0,5 м2 стяжки; устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных – 0,5 м2 покрытия; устройство пластиковых декоративных уголков на клее КН-2 (или эквивалент) -2,0 м2 плинтусов; установка и крепление наличников – 2,5 м2 коробок блоков.

Подвал: демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 – 1,566 м2 проема; разборка подстилающих слоев щебеночных – 0,28 м3 постилающего слоя; изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой – 1,2 м3 грунта; разборка подстилающих слоев бетонных 0,01 м3 подстилающего слоя; устройство подстилающих слоев песчаных – 0,56 м3 подстилающего слоя; устройство подстилающих слоев бетонных 0,56 м3 подстилающего слоя; установка закладных деталей весом армирование подстилающих слоев и набетонок – 0,017 т; разборка лестничных маршей по основанию на грунте – 3,0 м2 горизонтальной проекции; разборка бетонных площадок – 0,261 м3; изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой (для углубления нижней площадки) – 0,7 м3 грунта; устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока» или эквивалент прямоугольных – 0,7 м3 железобетона в деле; арматура – сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм – 0,07 т; бетон тяжелый, класс В 15 (М200) – 0,274 м3; устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») или эквивалент – 0,3 м3 железобетона в деле; бетон тяжелый класса В 15 (М200) – 0,318 м3; арматура- сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм – 0,046 т; установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 – 1,89 м2 проема; блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза – 1,89 м2; замки накладные приварные, для металлических дверей – 1 штука; изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов дверей – 0,076 м3 изоляции; материал теплоизоляционный (Ursa) или эквивалент – 0,076 м3; облицовка двери фанерой с одной стороны – 1,9 м2; фанера декоративная марки ДФ-2 толщиной 6 мм или эквивалент – 0,011 м3; окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений проемов дверных 1,9 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия; покрытие маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за один раз заполнений проемов дверных – 1,9 м2 окрашиваемых поверхностей или покрытия.

Вывоз мусора: погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный – 2,5 т груза; перевозка навалочных грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 (мусора и грунта)- 6,2 т.

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет ______________________ рублей и включает в себя

___________________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных (не включенных) расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

__________________________________________________________________________________________________.

других обязательных платежей)

В случае принятия настоящей котировочной заявки _______________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен(на, но) исполнить условия контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП