Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2 от «17» февраля 2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ШПРИЦОВ

| № п/п | Наименование товара и его техническая характеристика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц одн. 2,0. Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, 2А "Луер", с иглой 0,6*25, наличие сертификата ЕС EUROKAT (соответствие ISO 9001) | шт | 8000 |
| 2 | Шприц одн. 5,0. Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, 5Б "Луер", с иглой 0,7*38, наличие сертификата ЕС EUROKAT(соответствие ISO 9001) | шт | 40900 |
| 3 | Шприц одн.10,0 Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, 10Б "Луер", с иглой 0,7*38, наличие сертификата ЕС EUROKAT (соответствие ISO 9001) | шт | 30900 |
| 4 | Шприц одн.20,0 Шприц инъекционный однократного применения, двух детальный стерильный, 20Б "Луер", с иглой 0,8*38, наличие сертификата ЕС EUROKAT (соответствие ISO 9001) | шт | 8000 |
|  | Итого: | Шт. | 87800 |

# Внимание! Условие контракта: поставка товара осуществляется 2 партиями

в равном количестве:

1партия – в течение 2-х рабочих дней с момента подписания контракта

2 партия – до 10 числа следующего месяца.