Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ______ от «_____»______________ 200__ г.

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Форма | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. измерения | Лимит финансирования (руб.) | Производитель | Страна происхождения |
| 1 | Халат хирургический стерильный , "Евростандарт", р.52-54, плотность 42, спанбонд, горловина на липучке, рукав втачной, манжеты - 5 см., пояс на двойной завязке. голубой, 45 шт. в упаковке, индивидальная двойная упаковка. | о/р | шт | 1500 |  |  |  |  |
| 2 | Простыня на операционный стол стерильная 200х140 см, пл.42, спанбод, голубая, 45 шт. в упаковке, индивидальная двойная упаковка. | о/р | шт | 1500 |  |  |  |  |
| 3 | Простыня на операционный стол 200х140 см, пл.42, спанбонд, голубая, упакована по 5 шт. | о/р | шт | 1500 |  |  |  |  |
| 4 | Подстилка впитывающая влагонепроницаемая, стерильная 60х90 см. | о/р | шт | 500 |  |  |  |  |
| 5 | Подстилка впитывающая влагонепроницаемая, н/стерильная 60х90 см. | о/р | шт | 500 |  |  |  |  |
| 6 | Хирургический комплект: халат хирургический "Евростандарт", пл. 42 г/м2 - 1 шт, шапочка-колпак, высотой 18 см, пл. 42 г/м2 - 1 шт, бахилы высокие, пл. 42 г/м2 - 1 пара, маска медицинская на резинке - 1 шт | о/р | шт | 250 |  |  |  |  |
| 7 | Повязка гипоаллергенная, воздухопроницаемая, микроперфорированная, эластичная. Материал: полипропилен с применением гипоаллергенного акрилатного клея. размер 10*1000 см | о/р | шт | 25 |  |  |  |  |
| 8 | Повязка гипоаллергенная, воздухопроницаемая, микроперфорированная, эластичная. Материал: полипропилен с применением гипоаллергенного акрилатного клея. размер 6*1000 см | о/р | шт | 25 |  |  |  |  |
| 9 | Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый, для особочувствительного типа кожи, микропористый, не нужно ножниц. Материал: нетканая вискоза с применением гипоаллергенного акрилатного клея. 2*500 см | о/р | шт | 200 |  |  |  |  |
| 10 | Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый, для особочувствительного типа кожи, микропористый, не нужно ножниц. Материал: нетканая вискоза с применением гипоаллергенного акрилатного клея. 5*500 см | о/р | шт | 200 |  |  |  |  |
| 11 | Повязка адгезивная "П-образная" для фиксации катетеров на нетканой основе, стерильная, гипоаллергенная, воздухопроницаемая, микроперфорированная, эластичная с атравматичной сорбционной подушечкой имеет специальную форму с разрезом посередине. Материал: полипропилен с применением гипоаллергенного акрилатного клея. Сорбционная подушечка выполнена из вискозы. Стерилизовано оксидом этилена. 6*8,5 см | о/р | шт | 150 |  |  |  |  |
| 12 | Повязка адгезивная стерильная послеоперационная на полимерной основе с абсорбирующей атрвматичной подушечкой на нетканой основе, гипоалергенная, микропористая, воздухопроницаемая. Материал: прозрачная микропористая полиуретановая пленка с вставкой и фиксирующей лентой из нетканого материала - полипропилена, гипоалергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы. Неприлипающая полиэтиленовая сетка на атравматичной подушке. 5*5,7 см | о/р | шт | 150 |  |  |  |  |
| 13 | Латексный клей для укрепления хирургического шва. Вязкая гидрофильная масса белого или светло-коричневого цвета из акрилового спирта, аминокапроновой кислоты и диоксидина, биологически инернтна, стерильна, отечественного производства. 1 мл | о/р | шт | 3 |  |  |  |  |