Извещение №  50 А  от «20 » февраля  2009г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального

контракта на выполнение  электромонтажных работ

по  ул.Грачёва,12 лит «Д»

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «ГКБ №6»

614 107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, адрес электронной почты: permgkb6@lpu.pofoms.ru,   тел.:260-44-75

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на выполнение  электромонтажных  работ по ул. Грачёва,12 лит.Д  в помещении аптеки.

- Требования к выполняемым работам:

Начальная (максимальная) цена контракта  1 156 963,33 руб.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Грачева,12 лит. «Д»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – 25.04. 2009 года

Окончание работ –  30.05.2009 года

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

В состав работ входят следующие основные работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 2,2 |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 3,53 0,67+2,86 |
| 4 | Монтаж ВРУ | шт. | 1 |
| 5 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250 | шт. | 1 |
| 6 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 6 |
| 7 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |
| 8 | Трансформатор тока, напряжение, кВ: 35 | компл. (3 фазы) | 3 |
| 9 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,12 |
| 10 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 2,69 |
| 11 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 2,76 |
| 12 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,48 |
| 13 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 14 | Гофротруба за подвесным потолком, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 29,35 |
| 15 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 29,35 |
| 16 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100м | 5,8 |
| 17 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 5,8 |
| 18 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 16 ( подключение к сущ.РЩ) | 100 шт. | 0,1 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70(подключение ВРУ) | 100 шт. | 0,05 |
| 20 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 33 |
| 21 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 4 |

Полный перечень работ указан в локальном сметном расчете (приложение № 6) к документации об аукционе и изменению не подлежит

С «21 » февраля 2009г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, (отдел закупок) с 9.00час.до 16.00час. в рабочие дни ( с 9.00 до 15.00 в пятницу)

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.).

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе  в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) Контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены Контракта.

Срок заключения муниципального контракта не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин                « 13  »  марта  2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12.

Проведение аукциона назначено на « 10  » часов « 15 » мин «26» марта                    2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 2 этаж, Управление муниципального заказа, (зал заседаний).

И.о    главного  врача                                                                                 Ю.В.Шеина